## Cronograma desoneração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Nome da Unidade: SANGA FUNDA | [5 empty] | Contrato Nº:
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES, s/nº - Sanga Funda - Pelotas - RS |  |  |  |  | Executada: 31/08/2015 |  | Data base: 08/2015
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | BDI: | 27% | RRT nº
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELA 01 (02 MESES) |  | PARCELA 02 (02 MESES) |  | PARCELA 03 (02 MESES) | PARCELA 04 | PARCELA 04 (02 MESES) |  | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3. | TERRAPLENAGEM
4. | INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NÍVEL FUNDAÇÕES)
5. | SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis 100, 200, 300 e 400)
6. | ALVENARIA
7. | COBERTURAS
8. | PAVIMENTAÇÃO
9. | REVESTIMENTOS
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO
11. | ESQUADRIAS
11.1. | FERRO
11.2. | MADEIRA
11.3. | VIDRO
11.4. | FERRAGENS
12. | PINTURAS
13. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1 | EQUIPAMENTOS
13.2 | AGUA FRIA e ESGOTO
14. | INSTALAÇÕES ELETRICAS
15. | INSTALAÇÕES TELEFONICAS
16. | INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
17. | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
18. | ATERRAMENTO
19. | ACESSIBILIDADE
20. | COMUNICAÇÃO VISUAL
21. | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL GERAL
| B.D.I. 20% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TOTAL COM B.D.I. |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Observações:
A data de referência para os valores unitários é de 15/06/2012

## Orça desoneração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Unidade: SANGA FUNDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES, s/nº - Sanga Funda - Pelotas - RS | [7 empty] | Executada: 31/08/2015 |  |  | Data base: 08/2015
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO | [7 empty] | BDI: | 27% |  | RRT nº
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. PLEO | QUANT. | UNID. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[5 empty] | M.O. | MAT. | UNITARIO | M.O. | MAT. | UNITARIO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | Limpeza do terreno – Roçada Densa (com pequenos arbustos) | 521017 | 1407.66 | m²
1.2. | Limpeza Permanente da Obra | 29401 | 385.57 | m²
1.3. | Tapume de Chapa Condensada (6mm) com portões h = 2.20 m | 523103 | 152.38 | m²
TOTAL DO GRUPO
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. | Galpão de Obras (3,30x5,50) | 24110 | 18.15 | m²
2.2. | Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras - Telheiro | 24201 | 10 | m²
2.3. | Instalação Provisória Unidade Sanitária | 25301 | 5 | m²
2.4. | Placa de Obra em Chapa Galvanizado 3,00x2,00m | 27801 | 6 | m²
2.5. | Instalação Provisoria Agua-Reservatário/rede aliment | 25101 | 1 | PT
2.6. | Entrada de Energia em BT Trifasica 70A | 25201 | 1 | unidade
2.7. | Locação Convencional de Obra | 26101 | 385.57 | m²
TOTAL DO GRUPO
3. | TERRAPLENAGEM
3.1. | Corte de Terreno em material de 1ª categoria - Rampa de Acesso e Escada | 31143 | 132 | m³
3.2. | Bota Fora - Carga, transporte, descarga e espalhamento | 531210 | 132 | m³
3.3. | Aterro Compactado com importação de material | 531343 | 171.11 | m³
TOTAL DO GRUPO
4. | INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NÍVEL FUNDAÇÕES)
4.1. | Estaca a trado (broca) diametro Ø 250 mm em concreto armado moldado in-loco, 25 MPA- Inclusive concreto | 41140 | 144 | m
4.2. | Estaca a trado (broca) diametro Ø 300 mm em concreto armado moldado in-loco, 25 MPA- Inclusive concreto | 41141 | 15 | m
4.3. | Lastro de Brita - para blocos de coroamento | 591008 | 0.68 | m³
4.4. | Corte de cabeça de estaca-diâmetro médio | 41301 | 51 | unidade
4.5. | Escavação manual de valas | 531221 | 13.4 | m³
4.6. | Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações - inclui montagem e desmontagem (blocos de fund + vigas fund.) | 551136 | 48.42 | m²
4.7. | Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento. | 551299 | 27.81 | m³
4.8 | Armação aço CA60 Ø 3.4 a 6.0 mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e colocação para baldrames | 51214 | 39 | kg
4.9. | Armação aço CA50, Ø 6.3 a 12.5mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e colocaçãopara baldrames | 51212 | 400 | kg
4.10. | Regularização e compactação de terreno com soquete | 31312 | 105.6 | m3
4.11. | Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ material reaproveitado - para preenchimento da base para piso | 531331 | 74.37 | m³
4.12. | Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ areia - para preenchimento da base para piso | 31322 | 37.19 | m³
TOTAL DO GRUPO
5. | SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis 100, 200, 300 e 400)
5.1. | Formas p/ estruturas de conc (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada 1,10x2,20; 12mm espessura - reap 5X (fabricação montagem e desmontagem). | 551136 | 699.4 | m²
5.2. | Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inclusive colocação, espalhamento e acabamento | 551299 | 46.8 | m³
5.3. | Armação aço CA60 - Ø 3.4 a 6.0 mm -fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e colocação | 51214 | 809.1 | kg
5.4. | Armação aço CA50, 6.3 a 12.5mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e colocação | 51212 | 2965.4 | kg
5.5. | Laje pré-moldada, espessura 10 cm, incluso escoramento, concreto e armadura complementar | 51395 | 291.7 | m²
5.6. | Verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10 cm, fck=20 Mpa (preparo com betoneira) aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tábua 3ª | 62950 | 78 | m
5.7. | Estrutura madeira para forro PVC - barroteamento c/ caibro de madeira 2,5x10cm, espaçamento máx. 50cm | de mercado | 22.4 | m²
5.8. | Forro PVC em placa com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso (inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte) | 73760 | 22.4 | m²
TOTAL DO GRUPO
6. | ALVENARIA
6.1. | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez(espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 62213 | 204.03 | m²
6.2. | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm ½ vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia) | 62210 | 572.38 | m²
6.3. | Alambrado arame galv fio 12 BWG malha 5x5cm c/ mourão pré moldado de concreto h min 2,78 + 0,45. fornecimento e montagem | 229501 | 219.12 | m²
TOTAL DO GRUPO
7. | COBERTURAS
7.1. | Estrutura para telha ondulada fibrocimento, alumínio ou plástica, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede. | 71400 | 297.05 | m²
7.2. | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. | 72311 | 297.05 | m²
7.3. | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso junta de vedação e acessórios de fixação. | 72315 | 9.75 | m
7.4. | Calha em chapa de aço galvanizado nº 28, desenvolvimento 33 cm | 165110 | 56.4 | m
7.5. | Rufos, contra-rufos, água furtada e capeamento metálicoem chapa de aço galvanizado nº 50 desenvolvimento 25 cm | 72316 | 244.28 | m
TOTAL DO GRUPO
8. | PAVIMENTAÇÃO
8.1. | Leito de Pedra Britada 5cm | 91001 | 24 | m³
8.2. | Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | 591044 | 248.15 | m²
8.3. | Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e Areia), espessura 3,5cm, preparo manual. | 92053 | 248.15 | m²
8.4. | Piso vinílico semiflexivel padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola. | 92735 | 248.15 | m²
8.5. | Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante. | 591073 | 63.19 | m²
8.6. | Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 35 Mpa, assentado sobre colchão de areia. | 92031 | 69.32 | m²
8.7. | Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentado com argamassa colante. | 95310 | 2.46 | m
8.8. | Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola | 94730 | 276.84 | m
8.9. | Piso tátil Alerta de Borracha (Amarelo), espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | de mercado | 2.2 | m²
8.10. | Piso tátil direcional de borracha (Laranja), espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | de mercado | 3.12 | m²
8.11. | Piso tátil Alerta em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante | 92406 | 20.2 | m²
8.12. | Piso tátil direcional em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante | 92406 | 4.44 | m²
8.13. | Meio fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 592292 | 136.28 | m
8.14. | Piso de concreto alisado armado com malha de ferro tipo pop, e = 10 cm, sobre lastro de brita e piso compactado - Acesso principal ao prédio e estacionamentos | 91023 | 216.5 | m²
8.15. | Escada de acesso ao prédio, com piso de concreto armado alisado e= 10 cm, sobre lastro de brita e psio compactado | 91023 | 12.5 | m³
TOTAL DO GRUPO
9. | REVESTIMENTOS
9.1. | Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm | 101003 | 1810.19 | m²
9.2. | Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual | 101032 | 1810.19 | m²
9.3. | Reboco paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecanico. | 81530 | 1540.08 | m²
9.4. | Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/ argamassa colante e rejuntamento c/ cimento branco nas alvenarias internas - cor branco | 101503 | 270.11 | m²
9.4. | Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/ argamassa colante e rejuntamento c/ cimento branco nas alvenarias externas - cor azul frança | 101503 | 11 | m²
TOTAL DO GRUPO
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1. | Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões | 81201 | 229.34 | m²
10.2. | Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox | 86111 | 297.05 | m²
10.3. | Impermeabilização c/manta asfáltica E=4mm | 81305 | 23.86 | m²
10.4. | Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 3 cm - laje do reservatório | 605025 | 23.86 | m²
TOTAL DO GRUPO
11. | ESQUADRIAS
11.1. | FERRO
11.1.1 | Porta de ferro abrir tipo chapa lisa incluso guarnições | 112014 | 5.5 | m²
11.1.2. | Janela Maxim air chapa dobrada | 112015 | 50.1 | m²
11.1.3. | Peitoril em ardósia, largura 15cm | 102345 | 40.2 | m
11.1.4. | Portão de ferro c/ vara 1/2”, c/ requadro | de mercado | 7.46 | m²
11.1.5. | Janela madeira tipo guilhotina - 1ª qualidade | 111159 | 1.4 | m²
TOTAL DO GRUPO
11.2. | MADEIRA
11.2.1 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 1 | 111113 | 12 | unidade
11.2.2. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PMNE 1 | 111113 | 5 | unidade
11.2.3. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,50m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PMNE 2 | de mercado | 2 | unidade
11.2.4. | Porta de Madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alisar 2A e dobradiça. PM 3 e PM 2 | 111112 | 3 | unidade
11.2.5. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 4 | 11113 | 1 | unidade
11.2.6. | Porta divisória 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica c/ montantes em aluminio. | de mercado | 3.25 | m²
TOTAL DO GRUPO
11.3. | VIDRO
11.3.1. | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | 131101 | 9.75 | m²
11.3.2. | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm | 131410 | 45.1 | m²
TOTAL DO GRUPO
11.4. | FERRAGENS
11.4.1. | Fechadura de embutir completa, para porta externas padrão de | 121002 | 2 | unidade
11.4.2. | Fechadura de embutir completa, para porta | 121001 | 23 | unidade
11.4.3. | Prendedor latão cromado para porta (colocada) | de mercado | 25 | CJ
TOTAL DO GRUPO
12. | PINTURAS
12.1. | Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/ externos uma demão | 141254 | 471.85 | m²
12.2. | Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão | 141250 | 1540.08 | m²
12.3. | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro | 141342 | 50.55 | m²
12.4. | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro | 141342 | 57.72 | m²
12.5. | Pintura esmalte Brilhante, 2 demãos, para ferro | 141332 | 57.72 | m²
12.6. | Pintura esmalte brilhante para madeira, 2 demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco. | 141331 | 87.16 | m²
12.7. | Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demãos | 141215 | 1540.08 | m²
12.8. | Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro | 141333 | 50.55 | m²
TOTAL DO GRUPO
13. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1 | EQUIPAMENTOS
13.1.1. | Vaso sanitário, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha | 151002 | 5 | unidade
13.1.2. | Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, valvula e engate plastico | 151030 | 10 | unidade
13.1.3. | Lavatório suspenso de canto, completo com torneira cromada | de mercado | 1 | unidade
13.1.4. | Torneira cromada 1/2” ou 3/4” de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexivel em metal cromada 1/2”x30cm – fornecimento e instalação | 153012 | 1 | unidade
13.1.5. | Torneira cromada longa 1/2” ou 3/4” de parede para pia de cozinha com arejador, padão médio – fornecimento e instalação (copa, expurgo, vacinas, DML) | 161050 | 4 | unidade
13.1.6. | Torneira c/ arejador, monocomando de banca c/ comando de cotovelo - cons. Odonto, expurgo e esterilização | de mercado | 3 | unidade
13.1.7. | Pia expurgo aço inox(0,70 x 0,55) | de mercado | 1 | unidade
13.1.8. | Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba – fornecimento e instalação | 151050 | 6 | unidade
13.1.9. | Chuveiro elétrico comum com corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação | 151072 | 2 | unidade
13.1.10. | Ducha higiênica manualc/ registro em metal cromado – fornecimento e instalação | de mercado | 2 | unidade
13.1.11. | Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação | 152030 | 14 | unidade
13.1.12 | Barra de apoio 80cm (PNE) - 6 vaso sanitário/ 2 chuveiros | de mercado | 8 | unidade
13.1.13. | Barra de apoio L (PNE) - 2 chuveiros / 2 pias | de mercado | 4 | unidade
13.1.14. | Barra de apoio ¼ de circunferencial p/lavatório de canto | de mercado | 1 | unidade
13.1.15 | Barra de apoio 40 cm para porta (PNE) | de mercado | 14 | unidade
13.1.16. | Chapa de proteção para porta 90cm (PNE) | de mercado | 14 | unidade
13.1.17. | Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 50x45 cm, com base em chapa bitola (espessura 2 mm) perfurada para passagem d'água e sabão. | de mercado | 2 | unidade
13.1.18. | Tanque louça branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais | 151060 | 1 | unidade
13.1.19. | Porta papel higiênico rolão em plástico ABS | de mercado | 5 | unidade
13.1.20. | Porta sabonete líquido em plástico ABS | de mercado | 15 | unidade
13.1.21. | Porta toalha de papel em plástico ABS | de mercado | 15 | unidade
13.1.22. | Saboneteira de louça 7.5x15 cm (chuveiros) | 152020 | 2 | unidade
TOTAL DO GRUPO
13.2 | AGUA FRIA e ESGOTO
13.2.1. | Registro de pressão com canopla ø25mm (1”) - fornecimento e instalação | 153021 | 2 | unidade
13.2.2. | Registro gaveta canopla cromada 25mm(1') | 153042 | 17 | unidade
13.2.3. | Registro de gaveta com canopla ø32mm (1 1/4”) - fornecimento e instalação | 153043 | 5 | unidade
13.2.4. | Registro gaveta 1 1/2” bruto latão – fornecimento e instalação | 153055 | 2 | unidade
13.2.5. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação | 161205 | 150 | m
13.2.6. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm – fornecimento e instalação | 161210 | 74 | m
13.2.7. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação | 161215 | 30 | m
13.2.8. | Reservatório fibra vidro 1,000L c/tampo inferior | de mercado | 2 | unidade
13.2.9. | Reservatório fibra vidro 2,000L c/tampo inferior | de mercado | 2 | unidade
13.2.10 | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 161900 | 105 | m
13.2.11. | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa | 164042 | 17 | unidade
13.2.12. | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação | 164020 | 5 | unidade
13.2.13. | Ralo sifonado pvc 100x100x50mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação | 164010 | 2 | unidade
13.2.14. | Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa – fornecimento e instalação | 164030 | 1 | unidade
13.2.15. | Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação | 164215 | 205.56 | m
13.2.16. | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm – fornecimento e instalações | 164205 | 18.43 | m
13.2.17. | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm – fornecimento e instalações | 161215 | 46.2 | m
13.2.18. | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 75mm – fornecimento e instalações | 164210 | 75 | m
13.2.19. | Condutor para calha PVC diam 100mm – fornec e execução | 164215 | 44 | m
13.2.20. | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria – execução | 165166 | 13 | unidade
13.2.21 | Válvula de retenção vertical Ø25mm (1”) - fornecimento e instalação | 153065 | 1 | unidade
13.2.22. | Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação | 161242 | 45 | unidade
13.2.23. | Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação | 161217 | 20 | unidade
13.2.24. | Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação | 161222 | 18 | unidade
13.2.25. | Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação | 161232 | 41 | unidade
13.2.26. | Tê redução pvc 50x40mm – fornecimento e instalação | 164207 | 1 | unidade
13.2.27. | Tê pvc soldável 75mm – fornecimento e instalação | 161231 | 2 | unidade
13.2.28. | Tê pvc soldável 50mm – fornecimento e instalação | 161221 | 1 | unidade
13.2.29. | Joelho 90° c/ bolsa Anel 40mm x 1.1/2” | de mercado | 12 | unidade
13.2.30. | Curva pvc longa 45° esgoto 100mm – fornecimento e instalação | 161262 | 1 | unidade
13.2.31. | Curva pvc longa 45° esgoto 75mm – fornecimento e instalação | 161257 | 1 | unidade
13.2.32. | Curva pvc longa 45° esgoto 50mm – fornecimento e instalação | 161252 | 1 | unidade
13.2.33. | Tê pvc 100x75mm | 161263 | 3 | unidade
13.2.34. | Tê sanitário 75x50mm | 161258 | 10 | unidade
13.2.35. | Junção simples 50x50mm | de mercado | 2 | unidade
13.2.36. | Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm – fornecimento e instalação | 161207 | 35 | unidade
13.2.37. | Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm – fornecimento e instalação | 161212 | 4 | unidade
13.2.38. | Joelho pvc soldável 90° água fria 40mm – fornecimento e instalação | 161217 | 1 | unidade
13.2.39. | Joelho pvc soldável 90° água fria 50mm – fornecimento e instalação | 161222 | 1 | unidade
13.2.40. | Joelho redução pvc soldávell 90° água fria 32x25mm - fornecimento e instalação | 161212 | 4 | unidade
13.2.41. | Junção pvc esgoto 75x75mm – fornecimento e instalação | de mercado | 1 | unidade
13.2.42 | Tê de pvc soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação | 161206 | 18 | unidade
13.2.43. | Tê de pvc soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação | 161211 | 3 | unidade
13.2.44. | Tê de pvc soldável água fria 40mm – fornecimento e instalação | 161216 | 7 | unidade
13.2.45. | Tê de pvc soldável água fria 50mm – fornecimento e instalação | 161221 | 1 | unidade
13.2.46. | Tê rredução pvc rosqueável água fria 1x3/4” - fornecimento e instalação | de mercado | 4 | unidade
13.2.47. | Curva pvc longa 90° 40mm – fornecimento e instalação | 164201 | 1 | unidade
13.2.48. | Joelho pvc soldável c/ rosca metálica 90° água fria 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação | de mercado | 27 | unidade
13.2.49. | Tê pvc soldável c/ rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação | de mercado | 4 | unidade
13.2.50. | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e instalação | de mercado | 1 | unidade
13.2.51. | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalação | de mercado | 3 | unidade
13.2.52. | Redução de PVC rosqueável água fria 1.1/4x1" - fornecimento e instalação | de mercado | 1 | unidade
13.2.53. | Redução de PVC rosqueável água fria 1.1/4x3/4" - fornecimento e instalação | de mercado | 3 | unidade
13.2.54. | Tanque Séptico l=1.2 c=3.0 h=1.2 m - Volume=4.32 m³ - cfe projeto | de mercado | 1 | unidade
13.2.55. | Filtro anaeróbio l=1.3 c=1.3 h=1.7 m - Volume=2.87 m³ - cfe projeto | de mercado | 1 | unidade
13.2.56. | Sumidouro l=3.0 c=2.7 h=1.7 m - Volume=13.77 m³ - cfe projeto | de mercado | 1 | unidade
13.2.57. | Cavalete Completo - Entrada d'água - com torneira de jardim | 161010 | 1 | unidade
13.2.58. | Suporte zincado tipo abraçadeira para fixação de tubos | 171789 | 90 | unidade
13.2.59. | Execução de Tubulação de esgoto pluvial com canos de concreto armado Ø 1.00 m com Lona Preta 100 microns - Tubulação da Valeta | 665057 | 30 | m
TOTAL DO GRUPO
14. | INSTALAÇÕES ELETRICAS
14.1. | Medição padrão CEEE Trifásico (completo) poste, caixa, haste de aterramento, balde conectores, fios terra e proteção | de mercado | 1 | unidade
14.2. | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria – execução | 164046 | 5 | unidade
14.3. | Circuito alimentador – cabo isolado 4#35mm² - 1Kva | 176060 | 34.97 | m
14.4 | Circuito alimentador – Distribuição CDs - cabo isolado 4#10mm² - 1Kva | 176034 | 48 | m
14.5. | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 18 disjuntores termomagnéticos. | 172030 | 3 | unidade
14.6. | Quadro de dist. Em chapa aço galv c/ porta, 12 disj termomagneticos monopolares c/ barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalção | 172021 | 1 | unidade
14.7. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 15A 240v, fornecimento e instalação | 174310 | 4 | unidade
14.8. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 20A 240v, fornecimento e instalação | 174011 | 6 | unidade
14.9. | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 20A 240v, fornecimento e instalação | 174014 | 16 | unidade
14.10. | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 25A 240v, fornecimento e instalação | 174351 | 1 | unidade
14.11. | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 30A 240v, fornecimento e instalação | 174015 | 5 | unidade
14.12. | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 35A 240v, fornecimento e instalação | 174352 | 2 | unidade
14.13. | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 50A 240v, fornecimento e instalação | 174391 | 3 | unidade
14.14. | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 100A 240v, fornecimento e instalação | 174395 | 1 | unidade
14.15. | Disjuntor Diferencial Residual 30mA | de mercado | 4 | unidade
14.16. | Ponto interruptor simples - completo | 174060 | 17 | PT
14.17. | Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo | 174060 | 4 | PT
14.18. | Ponto interruptor three-way (paralelo) 2 teclas-completo | 174061 | 2 | PT
14.19. | Ponto interruptor + tomada simples. | de mercado | 5 | PT
14.20. | Ponto tomada simples 2P+T - baixa, média e/ou alta. | 174050 | 72 | PT
14.21. | Ponto elétrico tomada completa 350W- computadores | de mercado | 15 | PT
14.22. | Caixa de passagem 4x2" em PVC - fornecimento e colocação inclui elétrica, telefone e lógica | de mercado | 121 | unidade
14.23. | Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento e colocação | de mercado | 60 | unidade
14.24. | Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" anti-chamas/reforçado | 170101 | 372.78 | m
14.25. | Eletroduto PVC rígido d=40mm -alimenta CDs - tubulação sobre a laje | 171075 | 48 | m
14.26. | Eletroduto PVC rigido d=20mm aterramento e tubulação no pátio e jardim | 171055 | 50 | m
14.27. | Eletroduto PVC rigido 60mm - ramal de entrada - tubulação em pisos | 171080 | 35 | m
14.28. | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação | 174103 | 31 | unidade
14.29. | Luminária globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lâmpada 23w | 174082 | 9 | unidade
14.30. | Arandela de parede – com lâmpada fluorescente 52w | 174080 | 9 | unidade
14.31. | Fotocélula p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | 178101 | 10 | unidade
14.32. | Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 171900 | 225.6 | m
14.33. | Poste de aço cônico continuo reto, flangeado H=9m – fornecimento e instalação - pátio e jardim | de mercado | 4 | unidade
14.34. | Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio ate 400w e mista ate 500w, com braço em tubo de aço galvanizado D=50mm proj. Hor=2.500mm e proj. ver=2.200mm, fornecimento e instalação | de mercado | 8 | unidade
14.35. | Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w – fornecimento e instalação | de mercado | 8 | unidade
14.36. | Moto bomba p/ recalque, trifásica 220/380 – 1,0 CV | 153075 | 1 | unidade
14.37. | Exaustor 25cm de diâmetro, para esterilização | 184100 | 1 | unidade
14.38. | Exaustor para o banheiro | de mercado | 1 | unidade
14.39 | Cabo flexível 2,5mm² | 173025 | 2000 | m
14.40. | Cabo flexível 4,0mm² | 173026 | 550 | m
14.41. | Cabo flexível 6,0mm² | 173027 | 50 | m
14.42. | Cabo 16,0mm² | 173029 | 60 | m
14.43. | Conjunto de conexões para eletroduto rígido (20mm, 40mm e 60mm) - joelhos, curvas, junções, adesivo plástico, etc. | de mercado | 1 | cj
TOTAL DO GRUPO
15. | INSTALAÇÕES TELEFONICAS
15.1. | Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 | de mercado | 10 | PT
15.2. | Ponto de Lógica completo -Tomada RJ 45 | de mercado | 10 | PT
15.3. | rack 25u-fechado para piso- pintura eletrostática epóxi-estrutura em aluminio-porta de vidro e sistema de ventilação - 19"-completo | de mercado | 1 | unidade
15.4. | Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/completo | de mercado | 1 | unidade
15.5. | Eletrocalha metálica perfurada /completa incluso ganchos de fixação 50mmx50mmx50mm | de mercado | 55 | m
15.6. | Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50 | de mercado | 2 | m
15.7. | Eletrocalha - te horizontal 50x50 | de mercado | 4 | m
15.8. | Eletrocalha - curva horizontal 50x50 | de mercado | 10 | m
15.9. | Eletrocalha - curva vertical 50x50 | de mercado | 10 | m
15.10. | Cabo UTP RJ 45 - Cat5e | de mercado | 180 | m
15.11. | Cabo RJ 11 | de mercado | 180 | m
15.12. | Eletroduto PCV Rígido 25mm | 171055 | 25 | m
15.13. | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 171900 | 25 | m
TOTAL DO GRUPO
16. | INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
16.1. | Tubo de cobre 15mm – fornecimento e instalação | 162110 | 60 | m
16.2. | Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm – fornecimento e instalação | de mercado | 28 | unidade
16.3. | Te de cobre 15mm ligação soldada – fornecimento e instalação | 162111 | 2 | unidade
16.4. | posto de consumo dupla retenção-completo-FVC | de mercado | 2 | unidade
16.5. | posto de consumo-completo-FVC | de mercado | 1 | unidade
16.6. | Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteção da tubulação | 171055 | 60 | m
16.7. | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 171900 | 60 | m
16.8. | Solda p/tubo e conexões de cobre - material e mão de obra | s12732-s6160 | 1 | unidade
16.9. | Válvula esfera 15mm | de mercado | 3 | unidade
TOTAL DO GRUPO
17. | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
17.1. | Sistema de iluminação de emergencia 2 farois 55w | 163135 | 4 | CJ
17.2. | Extintor incêndio água-pressurizada 10L inclui suporte para parede, carga completa, fornecimento e colocação | 163101 | 2 | unidade
17.3. | Extintor incêndio tipo pó químico 4kg fornecimento e colocação | 163102 | 2 | unidade
17.4. | Placa de indicação saída e direcional fotoluminescentes | de mercado | 5 | unidade
17.5. | Placa de indicação extintores | de mercado | 4 | unidade
17.6. | Placa de proibido fumar | de mercado | 5 | unidade
TOTAL DO GRUPO
18. | ATERRAMENTO
18.1. | Solda exotérmica | de mercado | 4 | unidade
18.2. | Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector | 171548 | 4 | unidade
TOTAL DO GRUPO
19. | ACESSIBILIDADE
19.1. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (rampa PNE) | de mercado | 4.9 | m
19.2. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (área serviço) | de mercado | 6.2 | m
19.3. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (rampa de acesso principal) | de mercado | 42.3 | m
19.4. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (escada de acesso principal) | de mercado | 4.9 | m
TOTAL DO GRUPO
20. | COMUNICAÇÃO VISUAL
20.1. | Placa de sinalização instalada na fachada em chapa de aço galvanizado nº 26 com pintura automotiva PU, fixada a parede com parafusos. Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim 1.50x0.60 m, incluindo instalação. | de mercado | 1 | unidade
20.2. | Placa de sinalização em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. Dim 0.20x0.10 m. | de mercado | 19 | unidade
TOTAL DO GRUPO
21. | SERVIÇOS FINAIS
21.1. | Limpeza final da obra | de mercado | 385.57 | m²
21.2. | Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão basculante 8m³ | 531404 | 45 | m³
TOTAL DO GRUPO
TOTAL GERAL