## Planilha Orçamentária Zero
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Unidade: UBS Corrientes
Endereço: Estrada do Corrientes, S/Nº. | [8 empty] | Executada: 15/07/2015 |  |  | Data base:
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO |  | Área intervenção (m²): 316,48 | [6 empty] | BDI: | 27% |  | RRT nº 331397
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. SINAP | COD. PLEO | QUANT. | UNID. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT. | UNITARIO | M.O. | MAT. | UNITARIO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | Limpeza do terreno – Roçada Densa (com pequenos arbustos) | 73822/001 | 21011 | 700.8 | m²
1.2. | Limpeza Permanente da Obra | 9537 | 29401 | 316.48 | m²
1.3. | Tapume de chapa de madeira compensada com portões, h=2,10 incl. Pintura | 74220/001 | 523103 | 100.1 | m²
TOTAL DO GRUPO
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. | Galpão de Obras (3,30x5,50) | 73805/001 | 24110 | 18.15 | m²
2.2. | Instalação Provisória Unidade Sanitária | 74242/001 | 25301 | 5 | m²
2.3. | Placa de Obra em Chapa Galvanizado 2,65x1,70 | 74209/001 | 27801 | 4.5 | m²
2.4. | Instalação Provisoria Agua-Reservatário/rede aliment |  | 25101 | 1 | PT
2.5. | Entrada de Energia em BT Trifasica 70A | 41598 | 25201 | 1 | unidade
2.6. | Locação Convencional de Obra | 73992/001 | 26101 | 316.48 | m²
TOTAL DO GRUPO
3. | INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRAMES
3.1. | Escavação manual para sapatas, em material de 1º categoria, profundidade de até 1,50m | - | 31121 | 20.79 | m³
3.2. | Apiloamento manual de fundo de vala para sapatas e baldrames | SMS 006 | 531324 | 41.06 | m²
3.3. | Lastro de Brita - para sapatas e baldrames. | 591008 | 531221 | 2.053 | m³
3.4. | Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações (sapatas e baldrames) - inclui montagem e desmontagem | 5970 | 551136 | 48.44 | m²
3.5. | Concreto. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento. | 74138/3 | 51345 | 13.86 | m³
3.6. | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação para baldrames | 73942/2 | 51215 | 72 | kg
3.7. | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação para sapatas e baldrames | 74254/2 | 51212 | 896 | kg
3.8. | Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação (sapatas) | 5622 | 531331 | 27.2 | m³
TOTAL DO GRUPO
4. | SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)
4.1. | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | - | 51111 | 722 | m²
4.2. | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | 74138/3 | 51215 | 791 | Kg
4.3. | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | 73942/2 | 51212 | 3314 | Kg
4.4. | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | 74254/2 | 551299 | 57.7 | m³
4.5. | Laje pré-moldada, espessura 17 cm, incluso escoramento, concreto e armadura complementar | mercado | mercado | 428 | m²
4.6. | Laje pré-moldada, espessura 13 cm, incluso escoramento, concreto e armadura complementar | mercado | mercado | 292 | m²
4.7 | Verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a | - | 62950 | 97 | m²
TOTAL DO GRUPO
5. | ALVENARIA
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez(espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 6519 | 62213 | 192.03 | m²
5.2. | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm ½ vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia) | 72131 | 62210 | 572.38 | m²
5.3. | Alambrado arame galv fio 12 BWG malha 5x5cm c/ mourão pré moldado de concreto h min 2,78 + 0,45. fornecimento e montagem | #REF! | 679523 | 68 | m
TOTAL DO GRUPO
6. | COBERTURAS
6.1. | Estrutura para telha ondulada fibrocimento, alumínio ou plástica, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede. | 73931/001 | 71400 | 297.05 | m²
6.2. | Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. | 74088/001 | 72311 | 297.05 | m²
6.3. | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso junta de vedação e acessórios de fixação. | 74045/001 | 72315 | 9.75 | m
6.4. | Calha em chapa de aço galvanizado corte 28, desenvolvimento 33 cm | 72104 | 165110 | #REF! | m
6.5. | Rufo em chapa de aço galvanizado ,contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de aço galvanizado corte 50, desenv. 25cm | 72107 | 72316 | 244.28 | m
6.6. | Forro PVC em placa com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso (inclusive colocação e estrutura de suporte) | - | 73760 | 22.4 | m²
TOTAL DO GRUPO
7. | PAVIMENTAÇÃO
7.1. | Leito de Pedra Britada 5cm | 74164/4 | 91001 | 98.88 | m²
7.2 | Piso cerâmico 40x40cm, assentada com argamassa colante - PEI 5, inclui quebra | 72186 | 92509 | 252 | m²
| Soleira em piso cerâmico cor cinza, assentada com argamassa colante para portas internas | - | - | 21.6
7.3 | Rejuntamento em EPOXI | - | - | 115 | kg
7.4 | Piso cerâmico para área externa 45x45cm, assentada com argamassa colante - PEI 5, inclui quebra | - | - | 188.81 | m²
7.5 | Rejunte externo 8mm | - | 92520 | 188.81 | m²
7.6 | Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante. | 73629 | 591073 | 20.15 | m²
7.7. | Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 50 Mpa. Inclui assentado sobre colchão de areia e rejuntado com pó de pedra | 75378 | 92031 | 98.88 | m²
7.8. | Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentado com argamassa colante. | 74111/001 | 95310 | 2.46 | m
7.9. | Rodapé cerâmico h=10cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi | - | - | 288.75 | m
7.10. | Piso tátil Alerta de Borracha (Amarelo), espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 72187 | - | 0.5 | m²
7.11. | Piso tátil direcional de borracha (Laranja), espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 72187 | - | 1.59 | m²
7.12. | Piso tátil Alerta em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante | 73629 | 92406 | 8.2 | m²
7.13. | Piso tátil direcional em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante | 73629 | 92406 | #REF! | m²
7.14 | Meio fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 72967 | 592292 | 8.25 | m
TOTAL DO GRUPO
8. | REVESTIMENTOS
8.1. | Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm | 73928/001 | 101003 | 1810.19 | m²
8.2. | Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual | 73927/001 | 101032 | 1810.19 | m²
8.3. | Reboco paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecanico. | 5995 | 81530 | 1540.08 | m²
8.4. | Cerâmica esmaltada em parede na área interna 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/ argamassa colante, sem rejuntamento epoxi, inclui quebra sem rejunte | 73912/002 | 101503 | 270.11 | m²
8.5 | Cerâmica esmaltada em parede na área externa 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/ argamassa colante, sem rejuntamento epoxi, inclui quebra | 73912/002 | 101503 | 10.7 | m²
8.6 | Rejunte EPOXI | - | - | 134 | Kg
TOTAL DO GRUPO
9. | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1. | Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 demãos | 72075 | 81201 | 58.2 | m²
9.2. | Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox | 55960 | 86111 | #REF! | m²
9.3. | Impermeabilização c/manta asfáltica E=4mm | 83738 | 81305 | 23.86 | m²
TOTAL DO GRUPO
10. | ESQUADRIAS
10.1. | FERRO
10.1.1. | Porta de ferro abrir tipo chapa lisa incluso guarnições | 73933/002 | 112014 | 5.5 | m²
10.1.2. | Janela Maxim air chapa dobrada | 73961/001 | 112015 | 50.1 | m²
10.1.3. | Peitoril em ardósia, largura 15cm | 74087/001 | 102345 | 40.2 | m
10.1.4. | Portão de ferro c/ vara 1/2”, c/ requadro | 74100/001 | - | 3.89 | m²
10.1.5. | Janela madeira tipo guilhotina - 1ª qualidade | 84844 | 111159 | 1.4 | m²
TOTAL DO GRUPO
10.2. | MADEIRA
10.2.1. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 1 | 73910/010 | 111113 | 12 | unidade
10.2.2. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PMNE 1 | 73910/010 | 111113 | 5 | unidade
10.2.3. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,50m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PMNE 2 | 73910/010 | - | 2 | unidade
10.2.4. | Porta de Madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alisar 2A e dobradiça. PM 3 e PM 2 | 73910/005 | 111112 | 3 | unidade
10.2.5. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 4 | 73910/010 | 11113 | 1 | unidade
10.2.6. | Porta divisória 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica c/ montantes em aluminio. | 11367 | - | 3.25 | m²
TOTAL DO GRUPO
10.3. | VIDRO
10.3.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | 72117 | 131101 | 9.75 | m²
10.3.2. | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm | 72122 | 131410 | 45.1 | m²
TOTAL DO GRUPO
10.4. | FERRAGENS
10.4.1. | Fechadura de embutir completa, para porta externas. | 74068/004 | 121002 | 2 | unidade
10.4.2. | Fechadura de embutir completa, para porta. | 74068/002 | 121001 | 23 | unidade
10.4.3. | Prendedor latão crom. Para porta (colocada) | #REF! | - | 25 | CJ
TOTAL DO GRUPO
11. | PINTURAS
11.1. | Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/ externos uma demão | 74134/001 | 141254 | 1540.08 | m²
11.2. | Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão | 74233/001 | 141250 | 1540.08 | m²
11.3. | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos | 74064/001 | 141342 | #REF! | m²
11.4. | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro | 74064/001 | 141342 | 50.55 | m²
11.5. | Pintura esmalte Brilhante, 2 demãos, para ferro | 73924/001 | 141332 | #REF! | m²
11.6. | Pintura esmalte brilhante para madeira, 2 demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco. | 74065/003 | 141331 | #REF! | m²
11.7. | Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demãos | 73954/002 | 141215 | 1540.08 | m²
11.8. | Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro | 73924/001 | 141333 | 120.4 | m²
TOTAL DO GRUPO
12. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
12.1. | EQUIPAMENTOS
12.1.1. | Vaso sanitário sifonado, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha | 74101/001 | 151002 | 5 | unidade
12.1.2. | Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, valvula e engate plastico-completo | 86943 | 151030 | 10 | unidade
12.1.3. | Lavatório suspenso de canto -completo-com torneira cromada popular | 0 | - | 1 | unidade
12.1.4. | Torneira cromada 1/2” ou 3/4” de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexivel em metal cromada 1/2”x30cm – fornecimento e instalação | 86906 | 153012 | 1 | unidade
12.1.5. | Torneira cromada longa 1/2” ou 3/4” de parede para pia de cozinha com arejador, padão médio – fornecimento e instalação (copa, expurgo, vacinas, DML) | 86912 | 161050 | 4 | unidade
12.1.6. | Torneira c/ arejador, monocomando de bancada c/ comando de cotovelo - cons. Odonto, expurgo e esterilização | 6129 | - | 3 | unidade
12.1.7. | Pia expurgo aço inox (0,70 x 0,55) | 0 | - | 1 | unidade
12.1.8. | Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba –completa- fornecimento e instalação | 74050/001 | 151050 | 6 | unidade
12.1.9. | Chuveiro elétrico comum com corpo plástico tipo ducha-completo, fornecimento e instalação | 9535 | 151072 | 2 | unidade
12.1.10. | Ducha higiênica manualc/ registro em metal cromado – fornecimento e instalação | 85095 | - | 2 | unidade
12.1.11. | Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação | 4267 | 152030 | 14 | unidade
12.1.12. | Barra de apoio 80cm (PNE) - 6 vaso sanitário/2 chuveiro | 10851 | - | 8 | unidade
12.1.13. | Barra de apoio L (PNE) - 2 pias/2 chuveiros | Orçado | - | 4 | unidade
12.1.14. | Barra de apoio ¼ de circunferencial p/lavatório de canto | 0 | - | 1 | unidade
12.1.15. | Barra de apoio 40 cm para porta (PNE) | SMS 034 (baseado comp 73950/6) | - | 14 | unidade
12.1.16. | Chapa de proteção para porta 90cm (PNE) | 2436 | - | 14 | unidade
12.1.17. | Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 50x45cm, com base em chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão. | 0 | - | 2 | unidade
12.1.18. | Tanque louça branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais | 86920 | 151060 | 1 | unidade
12.1.19. | porta papel higiênico rolão em plástico ABS | mercado | - | 5 | unidade
12.1.20 | porta sabonete líquido em plástico ABS | mercado | - | 15 | unidade
12.1.21 | porta-toalha de papel em plástico ABS | mercado | - | 15 | unidade
12.1.22 | saboneteira de louça 7,5x15cm (chuveiros) | - | 152020 | 2 | unidade
TOTAL DO GRUPO
12.2. | AGUA FRIA e ESGOTO
12.2.1. | Registro de pressão com canopla ø25mm (1”) - fornecimento e instalação | 73663 | 153021 | 2 | unidade
12.2.2. | Registro gaveta canopla cromada Ø25mm(1') | 74175/1 | 153042 | 17 | unidade
12.2.3. | Registro de gaveta com canopla ø32mm (1 1/4”) - fornecimento e instalação | 73797/001 | 153043 | 5 | unidade
12.2.4. | Registro gaveta 1 1/2” bruto latão – fornecimento e instalação | 74182/001 | 153055 | 2 | unidade
12.2.5. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação | 75051/002 | 161205 | 150 | m
12.2.6. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm – fornecimento e instalação | 75051/003 | 161210 | 74 | m
12.2.7. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação | 75051/004 | 161215 | 30 | m
12.2.8. | Reservatório fibra vidro 1,000L c/tampo inferior - com bóia e ligações - completo | 0 | - | 2 | unidade
12.2.9. | Reservatório fibra vidro 2,000L c/tampo inferior - com bóia e ligações - completo | 0 | - | 2 | unidade
12.2.10. | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 72135 | 161900 | 105 | m
12.2.11. | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa | 74104/001 | 164042 | 13 | unidade
12.2.12. | Caixa sifonada pvc 150x150x75mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação | 40777 | 164020 | 5 | unidade
12.2.13. | Ralo Seco - 100x100x75mm com grelha- fornecimento e instalação | - | 164015 | 2 | unidade
12.2.14 | Ralo sifonado pvc 100x100x75mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação | 72684 | 164010 | 2 | unidade
12.2.15 | Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa – fornecimento e instalação | 85426 | 164030 | 1 | unidade
12.2.16 | Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação | 74165/004 | 164215 | 200 | m
12.2.17 | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm – fornecimento e instalações | 74165/002 | 164205 | 15 | m
12.2.18 | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm – fornecimento e instalações | 74165/001 | 161215 | 46.2 | m
12.2.19 | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 75mm – fornecimento e instalações | 74165/003 | 164210 | 75 | m
12.2.20 | Condutor para calha PVC diam 100mm – fornec e execução | 84045 | 164215 | 44 | m
12.2.21 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria – execução | 72286 | 165166 | 12 | unidade
12.2.22 | Válvula de retenção vertical Ø25mm (1”) - fornecimento e instalação | 73795/002 | 153065 | 1 | unidade
12.2.23 | Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação | 72556 | 161242 | 45 | unidade
12.2.24 | Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação | 72558 | 161217 | 20 | unidade
12.2.25 | Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação | 72560 | 161222 | 18 | unidade
12.2.26 | Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação | 72562 | 161232 | 41 | unidade
12.2.27 | Tê redução pvc 50x40mm – fornecimento e instalação | 72456 | 164207 | 1 | unidade
12.2.28 | Tê pvc soldável 100mm – fornecimento e instalação | - | 164217 | 5 | unidade
12.2.29 | Tê pvc soldável 75mm – fornecimento e instalação | 72444 | 161231 | 2 | unidade
12.2.30 | Tê pvc soldável 50mm – fornecimento e instalação | 72442 | 161221 | 1 | unidade
12.2.31 | 0 | 72446 | - | 0 | unidade
12.2.32 | Curva pvc longa 45° esgoto 100mm – fornecimento e instalação | - | 161262 | 1 | unidade
12.2.33 | Curva pvc longa 45° esgoto 75mm – fornecimento e instalação | 72552 | 161257 | 1 | unidade
12.2.34 | Curva pvc longa 45° esgoto 50mm – fornecimento e instalação | 72546 | 161252 | 1 | unidade
12.2.35 | Tê PVC 100x75mm | 72462 | 161263 | 3 | unidade
12.2.36 | Tê sanitário75x50mm | 72465 | 161258 | 0 | unidade
12.2.37 | Junção simples 50x50mm | 72604 | - | 0 | unidade
12.2.38 | Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm – fornecimento e instalação | 72573 | 161207 | 40 | unidade
12.2.39 | Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm – fornecimento e instalação | 72575 | 161212 | 4 | unidade
12.2.40 | Joelho pvc soldável 90° água fria 40mm – fornecimento e instalação | 72577 | 161217 | 1 | unidade
12.2.41 | Joelho pvc soldável 90° água fria 50mm – fornecimento e instalação | 72579 | 161222 | 1 | unidade
12.2.42 | Joelho redução pvc soldável 90° água fria 32x25mm - fornecimento e instalação | 72602 | 161212 | 4 | unidade
12.2.43 | Junção pvc esgoto 100x75mm – fornecimento e instalação | mercado | mercado | 2 | unidade
12.2.44 | Junção pvc esgoto 75x75mm – fornecimento e instalação | 72605 | - | 1 | unidade
12.2.45 | Redução Excentrica - esgoto- 75x100 | - | 161266 | 4 | unidade
12.2.46 | Tê de pvc soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação | 72439 | 161206 | 18 | unidade
12.2.47 | Tê de pvc soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação | 72440 | 161211 | 3 | unidade
12.2.48 | Tê de pvc soldável água fria 40mm – fornecimento e instalação | 72441 | 161216 | 7 | unidade
12.2.49 | Tê de pvc soldável água fria 50mm – fornecimento e instalação | 72442 | 161221 | 1 | unidade
12.2.50 | Tê redução pvc rosqueável água fria 1x3/4” - fornecimento e instalação | 72447 | - | 4 | unidade
12.2.51 | Curva pvc longa 90° 40mm – fornecimento e instalação | 72548 | 164201 | 1 | unidade
12.2.52 | Curva pvc longa 90° 32mm – fornecimento e instalação | mercado | mercado | 4 | unidade
12.2.53 | Joelho pvc soldável c/ rosca metálica 90° água fria 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação | 73642 | - | 27 | unidade
12.2.54 | Tê pvc soldável c/ rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação | 73636 | - | 4 | unidade
12.2.55 | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e instalação | 72689 | - | 1 | unidade
12.2.56 | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalação | 72690 | - | 3 | unidade
12.2.57 | Tanque séptico L=1,2 C=3 H=1,2m Volume=4,32 m³ cfe projeto | mercado | mercado | 1 | unidade
12.2.58 | Filtro anaeróbico L=1,3 C=1,3 H=1,7m Volume=2,87m³ cfe projeto | mercado | mercado | 1 | unidade
12.2.59 | Sumidouro L=3,00m C=2,70m H=1,70m vol=13,77m³ em alvenaria tijolo | mercado | mercado | 1 | unidade
12.2.60 | cavalete completo - entrada d'água - com torneira de jardim | - | 161010 | 1 | unidade
12.2.61 | suporte zincado tipo abraçadeira para fixação de tubos | - | 171789 | 90 | unidade
TOTAL DO GRUPO
13. | INSTALAÇÕES ELETRICAS
13.1. | Medição ,conforme projeto, Padrão CEEE Trifásico (completo) Poste, Caixa CMI3, Haste de aterramento, balde conectores, fios de terra e proteção | - | mercado | 1 | unidade
13.2. | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria – execução | 72289 | 164046 | 3 | unidade
13.3. | Circuito alimentador- entrada – cabo isolado 4#35mm² - 1kv | 72253 | 176060 | 12 | m
13.4. | Circuito alimentador- distribuição CDs – cabo isolado 4#10mm² - 1kV | - | 176034 | 48 | m
13.5. | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor,com barramento e porta para 18 disjuntores termomagnéticos. | 74131/004 | 172030 | 3 | unidade
13.6. | Quadro de dist. Em chapa aço galv c/ porta, 12 disj termomagneticos bipolares c/ barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalção | 83463 | 172021 | 1 | unidade
13.7. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 1x15A 240v, fornecimento e instalação | 74130/001 | 174350 | 4 | unidade
13.8. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano)1x 20A 240v, fornecimento e instalação | 74130/001 | 174014 | 22 | unidade
13.9. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano)1x 30A 240v, fornecimento e instalação | 74130/003 | 174015 | 5 | unidade
13.10. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano)1x 35A 240v, fornecimento e instalação | - | 174312 | 4 | unidade
13.11 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano)3x 50A 240v, fornecimento e instalação | 74130/004 | 174374 | 3 | unidade
13.12. | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 3x100A 240v, fornecimento e instalação | 74130/005 | 174395 | 1 | unidade
13.13 | Disjuntor Diferencial Residual 30mA | mercado | mercado | 4 | unidade
13.14 | Ponto interruptor simples -completo | 72331 | 174060 | 17 | PT
13.15 | Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo | 72334 | 174060 | 4 | PT
13.16 | Ponto interruptor three-way (paralelo) 3 teclas.-completo | 84542 | 174061 | 2 | PT
13.17 | Ponto interruptor + tomada simples. | 83466 | - | 5 | PT
13.18 | Ponto tomada simples 2P+T- baixa, média e/ou alta. | 83540 | 174050 | 72 | PT
13.19 | ponto elétrico tomada completa 350w - computadores | SMS 027 | - | 15 | PT
13.20 | tomada piso simple-inclusive caixa de aluminio 2x4" | - | 174052 | 2 | PT
13.21 | Caixa de passagem 4x2" em PVC - fornecimento e colocação inclui elétrica, telefone e lógica | 83387 | - | 121 | unidade
13.22. | Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento e colocação | 83386 | - | 60 | unidade
13.23. | Caixa de passagem sobrepor-alimentação CD'S | - | 172010 | 8 | unidade
13.24 | Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" - anti-chamas/reforçado | 72934 | 170101 | 372.78 | m
13.25 | Eletroduto PVC rígido 40mm - alimentação CD'S | - | 171070 | 45 | m
13.26 | Eletroduto PVC rigido 3/4" - tubulação em pisos | 73613 | 171055 | 30 | m
13.27 | Eletroduto PVC rigido 60mm - tubulação em pisos | - | 171080 | 12 | m
13.28 | Curva PVC rígido 40mm - alimentação CD'S | - | 171071 | 9 | unidade
13.29 | Curva PVC rigido 1" - tubulação em pisos | - | 171061 | 4 | unidade
13.30 | Curva PVC rigido 60mm - tubulação em pisos | - | 171076 | 4 | unidade
13.31 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação | 73953/006 | 174103 | 31 | unidade
13.32 | Luminária globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lâmpada fluorescente compacta 23w - completa | 74041/002 | 174082 | 9 | unidade
13.33 | Arandela de parede – completa com grade - com lâmpada fluorescente compacta 59w | 74094/001 | 174080 | 9 | unidade
13.34 | Fotocélula p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | 83399 | 178101 | 10 | unidade
13.35 | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 72135 | 171900 | 225.6 | m
13.36 | Poste de aço cônico continuo reto, flangeado H=9m – fornecimento e instalação | 73769/004 | - | 1 | unidade
13.37 | Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio ate 400w e mista ate 500w, com braço em tubo de aço galvanizado D=50mm proj. Hor=2.500mm e proj. ver=2.200mm, fornecimento e instalação | 74231/001 | - | 2 | unidade
13.38 | Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w – fornecimento e instalação | 73831/002 | - | 2 | unidade
13.39 | Moto bomba p/ recalque, trifásica 220/380 – 1,0 CV | 83486 | 153075 | 1 | unidade
13.40 | Exaustor 25cm de diâmetro, para esterilização | SMS 028 | 184100 | 1 | unidade
13.41 | Exaustor para o banheiro | SMS 029 | - | 1 | unidade
13.42 | Cabo flexível 2,5mm² - 750V | - | 173025 | 2000 | m
13.43 | Cabo flexível 4,0mm² - 750V | - | 173026 | 550 | m
13.44 | Cabo flexível 6,0mm² - 750V | - | 173027 | 50 | m
13.45 | Cabo 1#16mm² | - | 173029 | 60 | m
TOTAL DO GRUPO
14. | INSTALAÇÕES TELEFONICAS
14.1. | Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 | mercado | mercado | 10 | PT
14.2 | Ponto de Lógica completo -Tomada RJ 45 | mercado | mercado | 10 | PT
14.3 | rack 25u,com switch de 30 portas-fechado para piso- pintura eletrostática epóxi-estrutura em aluminio-porta de vidro e sistema de ventilação - 19"-completo | mercado | mercado | 1 | unidade
14.4 | Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/com bloco de engate rápido 10 pares e suporte-completo | mercado | mercado | 1 | unidade
14.5 | Eletrocalha metálica perfurada /completa incluso ganchos de fixação 50mmx50mmx50mm | mercado | mercado | 55 | m
14.6 | Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50 | mercado | mercado | 2 | m
14.7 | Eletrocalha - te horizontal 50x50 | mercado | mercado | 4 | m
14.8 | Eletrocalha - curva horizontal 50x50 | mercado | mercado | 10 | m
14.9 | Eletrocalha - curva vertical 50x50 | mercado | mercado | 10 | m
14.10 | Cabo UTP RJ 45 - Cat5e | mercado | mercado | 180 | m
14.11 | Cabo RJ 11 | mercado | mercado | 180 | m
14.12 | Eletroduto PCV Rígido 25mm | 73613 | 171055 | 25 | m
14.13 | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 72135 | 171900 | 25 | m
TOTAL DO GRUPO
15. | INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
15.1. | Tubo de cobre 15mm – fornecimento e instalação | 74061/001 | 162110 | 60 | m
15.2. | Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm – fornecimento e instalação | 74060/004 | - | 28 | unidade
15.3. | Te de cobre 15mm ligação soldada – fornecimento e instalação | 72722 | 162111 | 2 | unidade
15.4. | posto de consumo dupla retenção-completo-FVC | mercado | mercado | 2 | unidade
15.5. | posto de consumo-completo-FVC | mercado | mercado | 1 | unidade
15.6. | Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteção da tubulação | 73613 | 171055 | 60 | m
15.7. | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 72135 | 171900 | 60 | m
15.8. | Solda p/tubo e conexões de cobre - material e mão de obra | - | s12732-s6160 | 1 | unidade
15.9 | Válvula esfera 15mm | mercado | mercado | 3 | unidade
TOTAL DO GRUPO
16. | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
16.1. | Sistema de iluminação de emergencia 2 farois 55w - 4000Lumens | 0 | 163135 | 4 | CJ
16.2. | Extintor incêndio água-pressurizada 10L inclui suporte para parede, carga completa, fornecimento e colocação | 73775/002 | 163101 | 2 | unidade
16.3. | Extintor incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação | 73775/001 | 163102 | 2 | unidade
16.4. | Placa de indicação saída | SMS 031 | - | 5 | unidade
16.5. | Placa de indicação extintores | SMS 031 | - | 4 | unidade
16.6. | Placa de proibido fumar | SMS 031 | - | 5 | unidade
TOTAL DO GRUPO
17. | ATERRAMENTO
17.1. | Solda exotérmica | 0 | - | 4 | unidade
17.2. | Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector | 68069 | 171548 | 4 | unidade
TOTAL DO GRUPO
18. | ACESSIBILIDADE
18.1. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (rampa PNE e área de serviço) | 84862 | - | 10.8 | m
18.2. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (Proteção frontal) | 84862 | - | 29.25 | m
TOTAL DO GRUPO
19. | IDENTIDADE VISUAL
19.1 | Placa de sinalização "6" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face. Dim. 0,20 x 0,10 m. - Instalada | - | mercado | 19 | unidade
19.2 | Placa de sinalização "5" - Fachada em chapa de aço galvanizado nº 26 com pintura automotiva PU, fixado à parede com parafusos. Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim.1,50X0,60m. Incluindo instalação | - | mercado | 4.36 | m²
TOTAL DO GRUPO
20.0 | SERVIÇOS FINAIS
20.1. | Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão basculante 8m³ | 72209 | 531404 | 45 | m³
20.1. | Limpeza final da obra | - | - | 316.48 | m²
20.2. | Desmontagem de instalações provisórias | - | - | 1 | unid.
TOTAL DO GRUPO
TOTAL GERAL
*Observações: os índices unitários desta composição foram corrigidos por àqueles da antiga composição SINAPI 74048/009, idêntica nos itens porém para 7cm de espessura.
| Arquiteto Milton Ciechovicz Júnior |  | Arquiteta Jaqueline da silva Peglow
| CAU Nº A 62281-8 Matrícula 32820 |  | CAU Nº A 67432-0 Matrícula 32325-0
| Prefeitura Municipal de Pelotas - Secretaria Municipal de Saúde |  | Prefeitura Municipal de Pelotas - Secretaria Municipal de Saúde
Note on E17: pablo.crespi: PLACA 1: 2,00X1,25; PLACA 2: 3,00X2,00.
Note on E231: pablo.crespi: eletr. Em laje: 49,30+111,38+89,34 = 250,02m; eletr. Paredes (horiz): 21,76m; eletr. Paredes (vert): 101,00m -interruptores ou tom médias: 24x1,70m = 40,80m -tomada baixa: 21x2,50m = 52,50m; -tomada alta: 11x0,70m = 7,70m TOTAL: 250,02+101,00+21,76 = 372,78m