## ORÇ A LICITAR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC3000 CEU |  | Data de elaboração: |  |  | Autor:
Endereço: AVENIDA ULISSES GUIMARÃES |  | Ultima revisão: |  |  | SINAPI – DEZ/2015
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS
Destino : PAC – MINISTÉRIO DA CULTURA |  | Area da Intervenção: 3.000,00 m2 |  |  | BDI: | 30%
Item | Descrição | Cód. REF. | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1000000 | SERVIÇOS INICIAIS
1001000 | SERVIÇOS INICIAIS - CONTRAPARTIDA
1001001 | TAPUME EM TELA DE ARAME GALVANIZADO E TORAS DE EUCALIPTO | CPS.TAPUME | M2 | 487.2 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
2000000 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS
2001000 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / CONTRAPARTIDA
2001001 | GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO COM TELHA ONDULADA 6MM | 85253 | M2 | 50 |  | 0 | 0
2002001 | ALUGUEL DE CONTAINER INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 73847/001 | M | 6 |  | 0 | 0
2003001 | ALUGUEL DE CONTAINER INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 73847/002 | M | 6 |  | 0 | 0
2004001 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88326 | H | 1320 |  | 0 | 0
2005001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 74209/001 | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
5000000 | SUPER-ESTRUTURA
5003000 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | 73972/001 | M3 | 12.5 |  | 0 | 0
5004000 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES OU ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 17MM | 92263 | M2 | 143.13 |  | 0 | 0
5005000 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 74157/003 | M3 | 12.5 |  | 0 | 0
5006000 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8 ) À 25,0MM (1 ) | 74254/001 | KG | 201.18 |  | 0 | 0
5007000 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | 92882 | KG | 1196.34 |  | 0 | 0
5008000 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ASTM A570 GR36 | CPS.73970/001A | KG | 11796.82 |  | 0 | 0
5009000 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q196 (3,11 KG/M²) | CPS.75689 | M2 | 72.28 |  | 0 | 0
5010000 | ENCHIMENTO DE LAJE COM EPS - ISOPOR | CPS.71741 | M3 | 7.3 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
6000000 | PAREDES E PAINEIS
6001000 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | 87495 | M2 | 86.16 |  | 0 | 0
6002000 | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM | 73988/002 | M | 19.11 |  | 0 | 0
6003000 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | 74200/001 | M | 18.54 |  | 0 | 0
6004000 | DIVISORIA EM GRANITO E=2CM POLIDO DUAS FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO( CINZA ANDORINHA ) | 79627 | M2 | 17.2 |  | 0 | 0
6005000 | FECHAM.LATERAL TELHA PINT.ELETROSTATICA #0,65 mm C/ ACESSÓRIOS | AGT.160909 | M2 | 101.5 |  | 0 | 0
6006000 | PAREDE (DRY WALL) DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 mm, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 m | COT.20201 | M2 | 77.65 |  | 0 | 0
6007000 | ALVENARIA ESTRUTURAL (10x20x40) ARMADA | AGS.110101 | M2 | 4.79 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
7000000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
7001000 | PLACA DE ACO INOXIDAVEL NR.20 ESP. 1MM PROTEÇÃO PORTA (90 X 40 CM) | COT.270807 | UN | 2 |  | 0 | 0
7002000 | PM1 - 0,9 X 2,1 M MELANIMÍCO COR CINZA 1 ABRIR -CAMARIN , SANITÁRIO MASC. E FEMININO, ADM. ALMOXARIFADO, COPA, SALA MULTIUSO, CRAS RECEPÇÃO, ATENDIMENTO, COORDENAÇÃO E MULTIUSO. | CPS.74139/001 | UN | 10 |  | 0 | 0
7003000 | PM2 - 0,9 X 2,1 M MELANIMÍCO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO PNE | CPS.74139/002 | UN | 2 |  | 0 | 0
7004000 | PD1 - 0,6 X 1,6 M MELANIMÍCO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO | CPS.74139/004 | UN | 6 |  | 0 | 0
7005000 | PC1-2,2X2,1PORTA DE MADEIRA DE CORRER -DEPOSITO CINETEATRO | COT-73906 | UN | 1 |  | 0 | 0
7006000 | PM4 - 0,7 X 2,1 M MELANIMÍCO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO PNE | CPS.74139/002A | UN | 1 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
8000000 | FERRAGENS
8001000 | FECHADURAS COM CILINDRO PARA PORTAS EXTERNAS, PARA USO EM AMBIENTES DE TRÁFEGO INTENSO, CONFORME NORMA ABNT NBR 14913 | CPS.74070/001A | UN | 18 |  | 0 | 0
8002000 | PUXADOR DE AÇO INOX ESCOVADO PARA PORTA DIAM. 35MM 0,50M | COT.230173 | UN | 2 |  | 0 | 0
8003000 | BARRA ANTI-PANICO NT1 MAÇANETA E CILINDRO | COT.74070/001B | UN | 2 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
9000000 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO
9001000 | JA1 - 7,54 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - BIBLIOTECA, SALA MULTIUSO | CPS.73809/001A | M2 | 49.76 |  | 0 | 0
9002000 | JA2 - 6,56 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - BIBLIOTECA | CPS.73809/002A | M2 | 14.43 |  | 0 | 0
9003000 | JA3 - 6,91 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO | CPS.73809/003A | M2 | 15.2 |  | 0 | 0
9004000 | JA4 - 7,85 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO | CPS.73809/004A | M2 | 17.27 |  | 0 | 0
9005000 | JA5 - 7,85 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - CABINE DE PROJEÇÃO | CPS.73809/005A | M2 | 17.27 |  | 0 | 0
9006000 | JA6 - 3,85 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS RECEPÇÃO, CRAS COORDENAÇÃO | CPS.73809/006A | M2 | 16.94 |  | 0 | 0
9007000 | JA7 - 1,77 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS ATENDIMENTO, CRAS COORDENAÇÃO | CPS.73809/007A | M2 | 7.79 |  | 0 | 0
9008000 | JA8 - 1,2 X 0,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEÇÃO | CPS.73809/008A | M2 | 0.72 |  | 0 | 0
9009000 | PORTA (VENEZIANA) - 0,6 X 1,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL FIXA - GINÁSIO | CPS.74071/002A | M2 | 3.84 |  | 0 | 0
9010000 | PA1 - 0,9 X 2,1 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL 2 ARBIR - TELECENTRO, BIBLIOTECA | CPS.74071/003A | M2 | 3.78 |  | 0 | 0
9011000 | JA9 - 0,6 X 0,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEÇÃO | CPS.73809/008B | M2 | 0.72 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
10000000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
10002000 | PF2-PORTAS ACÚSTICAS 50DB, METÁLICAS, 2 FOLHAS, 2.00M X 2.20M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRAS ANTI-PÂNICO | COT.CULTURA06 | UN | 1 |  | 0 | 0
10003000 | PF1-PORTAS ACÚSTICAS 50DB, METÁLICAS, 1 FOLHAS, 1.00M X 2.10M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRA ANTI-PÂNICO | COT.CULTURA07 | UN | 2 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
11000000 | VIDROS
11001000 | VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | CPS.72118A | M2 | 143.17 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
12000000 | COBERTURA
12001000 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M | 92542 | M2 | 583.2 |  | 0 | 0
12002000 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | 72105 | M | 197 |  | 0 | 0
12003000 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | 72106 | M | 100.6 |  | 0 | 0
12004000 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | 74045/001 | M | 72 |  | 0 | 0
12005000 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | 74088/001 | M2 | 583.2 |  | 0 | 0
12006000 | COB.C/TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA 1,5 MM C/ ACESSÓRIOS | AGS.160911 | M2 | 7.85 |  | 0 | 0
12007000 | CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | AGT.160964 | ML | 24.3 |  | 0 | 0
12008000 | COBERTURA C/TELHA CHAPA GALV. TRAP.05 mm PRÉ-PINTADA NA COR AZUL C/ACESSORIOS | AGT.160967 | M2 | 410.67 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
13000000 | IMPERMEABILIZAÇÃO
13001000 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM (LAJE DA CAIXA DE ÁGUA) | 83738 | M2 | 23.2 |  | 0 | 0
13002000 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM(LAJE DA CAIXA DE ÁGUA) | 83748 | M2 | 23.2 |  | 0 | 0
13003000 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS | 74106/001 | M2 | 319.38 |  | 0 | 0
13004000 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | 73920/001 | M2 | 16 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
14000000 | REVESTIMENTO DE TETOS
14001000 | REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO | 87414 | M2 | 568.32 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
15000000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
15001000 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO) | 87536 | M2 | 204.58 |  | 0 | 0
15002000 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | 87314 | M3 | 9.04 |  | 0 | 0
15003000 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | AGS.200499 | M2 | 2205.9 |  | 0 | 0
15004000 | AZULEJOS CERÂMICO 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATÉ AO TETO 3MM, LINHA RETRÔ ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO ATÉ 1,80M DE ALTURA | CPS.73925/002A | M2 | 204.58 |  | 0 | 0
15005000 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM ENCHIMENTO EM ALVENARIA, CONFORME PLANTA BAIXA | COMP.CULTURA04 | M2 | 71.06 |  | 0 | 0
15006000 | FORRO ACÚSTICO ( SÓ ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ) EM PAINEL ISOSOUD SOB A LAJE DE TETO | COT.CULTURA05 | M2 | 84 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
16000000 | REVESTIMENTO DE PISOS
16001000 | PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (QUADRA DE ESPORTES), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | 68325 | M2 | 410.67 |  | 0 | 0
16002000 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | 73920/001 | M2 | 113.66 |  | 0 | 0
16003000 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | 74005/001 | M3 | 19.94 |  | 0 | 0
16004000 | CONCRETO PARA LASTRO | 74115/001 | M3 | 9.97 |  | 0 | 0
16005000 | PISO EM GRANITINA E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | AGT.221101 | M2 | 459.71 |  | 0 | 0
16006000 | RODAPE DE GRANITINA | AGT.221102 | ML | 359.4 |  | 0 | 0
16007000 | PISO CERÂMICO 41X41, PEI 5, ANITIDERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO PLUS WHITE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | COT.73829/001 | M2 | 35.21 |  | 0 | 0
16008000 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | CPS.74111/002 | M | 4 |  | 0 | 0
16009000 | PISO DO PALCO EM FRISOS MACHO-FÊMEA 0.10M X 0.024M, EM MADEIRA SECA E APARELHADA, SOBRE BARROTES DE MAÇARANDUBA 0.07M X 0.04M FIXADO NA LAJE COM PARAFUSOS E BUCHAS. OS ESPAÇOS VAZIOS SOBRE O PISO DEVE SER PREENCHIDO COM PLACAS DE ISOPOR | COT.CULTURA01 | M2 | 94.93 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
17000000 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
17001000 | PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA | 73675 | M2 | 263.8 |  | 0 | 0
17002000 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) - ÁREA INTERNA DO LOTE | 73789/002 | M | 160 |  | 0 | 0
17003000 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | 74005/001 | M3 | 139.2 |  | 0 | 0
17004000 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | 5622 | M2 | 1167.81 |  | 0 | 0
17005000 | CONCRETO PARA LASTRO | 74115/001 | M3 | 26.25 |  | 0 | 0
17006000 | PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (PISTA CAMINHADA), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | 68325 | M2 | 630 |  | 0 | 0
17008000 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA (25X25)CM RESISTENCIA DE 35MPA , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | CPS.72187B | M2 | 71.84 |  | 0 | 0
17009000 | EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACUIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR 20X10 ESP. 6CM | 92397 | M2 | 638 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
18000000 | PISTA DE SKATE
18001000 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 73976/007 | M | 26.23 |  | 0 | 0
18002000 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | 73935/002 | M2 | 25.14 |  | 0 | 0
18003000 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | 73942/002 | KG | 104.8 |  | 0 | 0
18004000 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | 83339 | M3 | 7.88 |  | 0 | 0
18005000 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE | 74015/001 | M3 | 49.27 |  | 0 | 0
18006000 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA = DIST 22,60KM | 72887 | M3XKM | 1113.4 |  | 0 | 0
18007000 | FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS | 68053 | M2 | 163.67 |  | 0 | 0
18008000 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 73972/001 | M3 | 32.48 |  | 0 | 0
18009000 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES OU ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 17MM | 92263 | M2 | 67.5 |  | 0 | 0
18011000 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | 92882 | KG | 2075.5 |  | 0 | 0
18012000 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECANIZADO | 72136 | M2 | 163.67 |  | 0 | 0
18014000 | CANTONEIRA EM AÇO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS | CPS.70769 | M | 26.5 |  | 0 | 0
18015000 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | CPS.73631 | M2 | 20.94 |  | 0 | 0
18017000 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM COM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | 74001/001 | M2 | 25.14 |  | 0 | 0
18018000 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GELO | 88489 | M2 | 25.14 |  | 0 | 0
18019000 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | 87905 | M2 | 25.14 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
19000000 | AGUA FRIA
19001000 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 25X1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72434 | UN | 2 |  | 0 | 0
19002000 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89440 | UN | 6 |  | 0 | 0
19003000 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89443 | UN | 2 |  | 0 | 0
19004000 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72442 | UN | 1 |  | 0 | 0
19005000 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89362 | UN | 13 |  | 0 | 0
19006000 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89363 | UN | 1 |  | 0 | 0
19007000 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89367 | UN | 2 |  | 0 | 0
19008000 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89378 | UN | 10 |  | 0 | 0
19009000 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72703 | UN | 5 |  | 0 | 0
19010000 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA 25MMX3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72784 | UN | 2 |  | 0 | 0
19011000 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA 32MMX1"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72785 | UN | 4 |  | 0 | 0
19012000 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA 50MMX1.1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72787 | UN | 2 |  | 0 | 0
19013000 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73636 | UN | 2 |  | 0 | 0
19014000 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 90373 | UN | 19 |  | 0 | 0
19015000 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89366 | UN | 5 |  | 0 | 0
19016000 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89389 | UN | 1 |  | 0 | 0
19017000 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 72436 | M | 0.28 |  | 0 | 0
19018000 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 72442 | M | 6.51 |  | 0 | 0
19019000 | TORNEIRA CROMADA 1/2"" OU 3/4"" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 86914 | UN | 5 |  | 0 | 0
19020000 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74058/002 | UN | 2 |  | 0 | 0
19021000 | REGISTRO GAVETA 3/4"" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74176/001 | UN | 7 |  | 0 | 0
19022000 | REGISTRO GAVETA 1.1/2"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74182/001 | UN | 2 |  | 0 | 0
19023000 | REGISTRO GAVETA 1"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74184/001 | UN | 3 |  | 0 | 0
19024000 | REGISTRO GAVETA 3/4"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89353 | UN | 2 |  | 0 | 0
19025000 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CPS.74314 | M | 247.77 |  | 0 | 0
19026000 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CPS.74315 | M | 3 |  | 0 | 0
19027000 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CPS.74317 | M | 12 |  | 0 | 0
19028000 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"" | AGS.81066 | UN | 16 |  | 0 | 0
19029000 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"" | AGS.81069 | UN | 3 |  | 0 | 0
19030000 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | AGS.81537 | UN | 7 |  | 0 | 0
19031000 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | AGS.81540 | UN | 1 |  | 0 | 0
19032000 | CAIXA DAGUA POLIURETANO 1000 LTS. C/TAMPA | AGT.81861 | UN | 2 |  | 0 | 0
19033000 | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS 3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CPS.73647 | UN | 1 |  | 0 | 0
19034000 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 3/4"" FORNEC E COLOCACAO | CPS.73870/001A | UN | 1 |  | 0 | 0
19035000 | REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA D= 3/4"" FORNEC E COLOCACAO | CPS.73870/001B | UN | 1 |  | 0 | 0
19036000 | ESCAVACAO E REATERRO MANUAL (TUBULAÇÕES) | CPS.74019/001D | M3 | 16.46 |  | 0 | 0
19037000 | CAIXA PARA TORNEIRA JARDIM 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA METÁLICA E FUNDO EM BRITA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO | CPS.74051A | UN | 5 |  | 0 | 0
19038000 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | 89385 | UN | 1 |  | 0 | 0
19039000 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72704 | UN | 1 |  | 0 | 0
19040000 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89367 | UN | 1 |  | 0 | 0
19041000 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89501 | UN | 1 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
20000000 | PLUVIAL - PVC ESGOTO
20001000 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40777 | UN | 3 |  | 0 | 0
20002000 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89578 | M | 55.93 |  | 0 | 0
20003000 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89482 | UN | 3 |  | 0 | 0
20004000 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72463 | UN | 7 |  | 0 | 0
20005000 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89748 | UN | 7 |  | 0 | 0
20006000 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89750 | UN | 18 |  | 0 | 0
20007000 | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72543 | UN | 8 |  | 0 | 0
20008000 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89733 | UN | 4 |  | 0 | 0
20009000 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89735 | UN | 1 |  | 0 | 0
20010000 | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72546 | UN | 3 |  | 0 | 0
20011000 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89728 | UN | 8 |  | 0 | 0
20012000 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89529 | UN | 6 |  | 0 | 0
20013000 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89809 | UN | 8 |  | 0 | 0
20014000 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89567 | UN | 2 |  | 0 | 0
20015000 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89785 | UN | 1 |  | 0 | 0
20016000 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72774 | UN | 6 |  | 0 | 0
20017000 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 75051/004 | M | 14.08 |  | 0 | 0
20018000 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 75051/005 | M | 7.24 |  | 0 | 0
20019000 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89714 | M | 189.6 |  | 0 | 0
20020000 | CAIXA DE AREIA 60X60X65CM EM ALVENARIA COM GRELHA- EXECUÇÃO | AGT.72286A | UN | 12 |  | 0 | 0
20021000 | CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 | AGT.81665 | UN | 1 |  | 0 | 0
20022000 | JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2 | AGT.81945 | UN | 9 |  | 0 | 0
20023000 | CAIXA DE GORDURA 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃOS, CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO | CPS.74051 | UN | 4 |  | 0 | 0
20024000 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | CPS.74104/001A | UN | 2 |  | 0 | 0
20025000 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89726 | UN | 2 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
21000000 | VENTILAÇÃO
21001000 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72463 | UN | 1 |  | 0 | 0
21002000 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89733 | UN | 4 |  | 0 | 0
21003000 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89735 | UN | 1 |  | 0 | 0
21004000 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89809 | UN | 1 |  | 0 | 0
21005000 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89785 | UN | 1 |  | 0 | 0
21006000 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 75051/005 | M | 16.9 |  | 0 | 0
21007000 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89714 | M | 115.25 |  | 0 | 0
21008000 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 89832 | UN | 2 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
22000000 | INCENDIO
22001000 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU SIMILAR | COT.73953 | UN | 13 |  | 0 | 0
22002000 | PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ ESQUERDA) COMP. 0,4M E LARG.0,28M | COT.SN40 | UN | 1 |  | 0 | 0
22003000 | PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO)) COMP. 0,4M E LARG.0,28M | COT.SN41 | UN | 7 |  | 0 | 0
22004000 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO -ABC: 2-A; 20-B:C FORNECIMENTO E COLOCACAO | CPS.73775/001A | UN | 7 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
23000000 | LOUÇAS E METAIS
23001000 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40729 | UN | 6 |  | 0 | 0
23002000 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4270 | UN | 5 |  | 0 | 0
23003000 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | 11758 | UN | 5 |  | 0 | 0
23004000 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 86909 | UN | 1 |  | 0 | 0
23005000 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 86913 | UN | 3 |  | 0 | 0
23006000 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUÇA, NA COR BRANCO GELO, (REF. DECA CÓDIGO LINHA VOGUE PLUS CÓDIGO CS1 L51 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) BRANCO GELO, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INST | CPS.74057/002A | UN | 2 |  | 0 | 0
23007000 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | 74125/002 | M2 | 7.86 |  | 0 | 0
23009000 | BACIA COM CAIXA ACOPLADA BOTÃO COM DUPLO ACIONAMENTO LINHA IZY COD. CP111/P111, REF. DECA COM SISTEMA VDR (VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO | CPS.74193/001B | UN | 6 |  | 0 | 0
23010000 | TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CPS.80660B | UN | 2 |  | 0 | 0
23011000 | BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO | COT.230172 | UN | 2 |  | 0 | 0
23012000 | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM | COT.230172A | UN | 4 |  | 0 | 0
23013000 | TORNEIRA C/ REGULAGEM DE VAZÃO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMADO (REF. DECA LINHA PROFISSIONAL, DECAMATIC CÓDIGO 1170C OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COT.73949/009A | UN | 5 |  | 0 | 0
23014000 | ALARME BANHEIRO DEFICIENTES SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COT.80660 | UN | 2 |  | 0 | 0
23015000 | CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO) | CPS.73947/007A | UN | 5 |  | 0 | 0
23016000 | CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CPS.74129/002A | UN | 1 |  | 0 | 0
23017000 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 9535 | UN | 1 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
24000000 | LUMINARIAS
24001000 | LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE, TIPO PÉTALA, PARA 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL DE 150W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. SÉRIE C | EIL01 | UN | 25 |  | 0 | 0
24002000 | PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL 250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR COM FOCO CONCENTRADO EM CHAPA DE AÇO METALIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. POSSUI | EIL02 | UN | 8 |  | 0 | 0
24003000 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA | EIL03 | UN | 129 |  | 0 | 0
24004000 | ARANDELAS DE PAREDE A 1.60M DO PISO, COM LÂMPADA HALÓGENA 60W E DIFUSOR OPACO | EIL04 | UN | 3 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
25000000 | ELÉTRICA
25001000 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | 55866 | M | 2.53 |  | 0 | 0
25002000 | INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA, COM PLACA, LINHA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | 72334 | UN | 2 |  | 0 | 0
25003000 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | 91871 | M | 1429.1 |  | 0 | 0
25004000 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73614 | M | 20.26 |  | 0 | 0
25005000 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO, REF.CLAMPER VCL 275V 12,5/60KA SLIM OU EQUIVALENTE, TECNOLOGIA MOV, CLASSE I,II, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V, ISOLAÇÃO 1,5KV, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 60KA(8/20), SUPORTABILIDADE À CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 5KA. | CPS.74130/006C | UN | 12 |  | 0 | 0
25006000 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74252/001 | M | 43.31 |  | 0 | 0
25007000 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | AGS.55865A | M | 10.67 |  | 0 | 0
25008000 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO | AGS.70647 | UN | 14 |  | 0 | 0
25009000 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | AGS.70971 | UN | 1 |  | 0 | 0
25010000 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | AGS.70981 | UN | 1 |  | 0 | 0
25011000 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | AGS.70991 | UN | 4 |  | 0 | 0
25012000 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | AGS.71141 | M | 14.98 |  | 0 | 0
25013000 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | AGS.71141A | UN | 457 |  | 0 | 0
25014000 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | AGS.71142 | UN | 6 |  | 0 | 0
25015000 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2" | AGS.71144 | UN | 2 |  | 0 | 0
25016000 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2" | AGS.71146 | UN | 6 |  | 0 | 0
25017000 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA, REF.PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 1100 OU EQUIVALENTE | AGS.71440 | UN | 10 |  | 0 | 0
25018000 | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 2100 OU EQUIVALENTE | AGS.71441 | UN | 3 |  | 0 | 0
25019000 | INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 3100 OU EQUIVALENTE | AGS.71442 | UN | 4 |  | 0 | 0
25020000 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | AGS.71741 | UN | 914 |  | 0 | 0
25021000 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | AGS.71742 | UN | 12 |  | 0 | 0
25022000 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2" | AGS.71744 | UN | 4 |  | 0 | 0
25023000 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2" | AGS.71746 | UN | 12 |  | 0 | 0
25024000 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2" | AGS.74043/005 | UN | 1 |  | 0 | 0
25025000 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2" | AGS.74043/006 | UN | 125 |  | 0 | 0
25026000 | CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 35 MM2 (FASE) | AGT.70589B | M | 66 |  | 0 | 0
25027000 | CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 35 MM2 (NEUTRO) | AGT.70589C | M | 22 |  | 0 | 0
25029000 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4" | AGT.71241 | M | 102.35 |  | 0 | 0
25030000 | DISJUNTOR DR TRIPOLAR 40A | AGT.72319 | UN | 2 |  | 0 | 0
25031000 | DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-B10 100mmx50mm | COT.127D | M | 82 |  | 0 | 0
25032000 | DUTO AÉREO 100MM X 100M ESPESSURA DE CHAPA DE 2MM, COMPRIMENTO 12M, (PARA INSTALAÇÃO DAS TOMADAS AÉREAS SOBRE O URDIMENTO E SOB TETO DA PLATEIA) | COT.CULTURA02 | M | 12 |  | 0 | 0
25033000 | DUTO AÉREO 250MM X 100MM (PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DA CABINE ATÉ O FUNDO DO PALCO) | COT.CULTURA03 | M | 20 |  | 0 | 0
25034000 | EMENDA TIPO U P/ ELETROCALHA 100X50MM | COT.71278 | UN | 35 |  | 0 | 0
25035000 | DISJUNTOR DR TRIPOLAR 70A | COT.72319C | UN | 2 |  | 0 | 0
25036000 | CÉLULA FOTOVOLTÁICA | COT.72334E | UN | 23 |  | 0 | 0
25037000 | REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA COD. 02466 INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICOU | COT.ELE.001 | UN | 28 |  | 0 | 0
25038000 | TOMADA UNIVERSAL 2P+T, NO PISO, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V - CONFORME NORMA NBR 14136 | CPS.72339 | UN | 70 |  | 0 | 0
25039000 | TOMADAS 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136 | CPS.72339A | UN | 16 |  | 0 | 0
25040000 | TOMADAS 2P+T COM PLACA PARA AR CONDICIONADO, 150W - CONFORME NBR 14136 | CPS.72339B | UN | 3 |  | 0 | 0
25041000 | TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136 | CPS.72339C | UN | 74 |  | 0 | 0
25042000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO) | CPS.73860/008A | M | 2164.86 |  | 0 | 0
25043000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL) | CPS.73860/008B | M | 2264.57 |  | 0 | 0
25044000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO) | CPS.73860/008C | M | 440.77 |  | 0 | 0
25045000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE) | CPS.73860/008D | M | 2264.57 |  | 0 | 0
25046000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO) | CPS.73860/009A | M | 442.73 |  | 0 | 0
25047000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL) | CPS.73860/009B | M | 497.41 |  | 0 | 0
25048000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO) | CPS.73860/009C | M | 169.28 |  | 0 | 0
25049000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE) | CPS.73860/009D | M | 497.41 |  | 0 | 0
25050000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO) | CPS.73860/011A | M | 348.09 |  | 0 | 0
25051000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL) | CPS.73860/011B | M | 116.03 |  | 0 | 0
25052000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA) | CPS.73860/011D | M | 116.03 |  | 0 | 0
25053000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (PRETO - FASE) | CPS.73860/012A | M | 52.52 |  | 0 | 0
25054000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (AZUL - NEUTRO) | CPS.73860/012B | M | 17.51 |  | 0 | 0
25055000 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA) | CPS.73860/012D | M | 17.51 |  | 0 | 0
25056000 | DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A | CPS.74130/001 | UN | 13 |  | 0 | 0
25057000 | DISJUNTOR A SECO 1P20A | CPS.74130/001B | UN | 2 |  | 0 | 0
25058000 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A - DIN | CPS.74130/001D | UN | 33 |  | 0 | 0
25059000 | DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR 40A - DIN | CPS.74130/004 | UN | 4 |  | 0 | 0
25060000 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR,CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDQDETG-U 904022 | CPS.74131/005A | UN | 3 |  | 0 | 0
25061000 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 36 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDDIN/UL - QDETG-U 904026 | CPS.74131/007 | UN | 1 |  | 0 | 0
25062000 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM | CPS.74248/001 | UN | 6 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
26000000 | ELÉTRICA – PE-SPDA-PEC
26001000 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | 72253 | M | 400 |  | 0 | 0
26002000 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | 72254 | M | 40 |  | 0 | 0
26003000 | BUCHA DE NYLON Nº6 C/ PARAFUSO | AGS.4375 | UN | 441 |  | 0 | 0
26004000 | PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35,0MM2. REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA TEL-744 | COT.1577 | UN | 360 |  | 0 | 0
26005000 | GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL | COMP.1577A | UN | 330 |  | 0 | 0
26006000 | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2" X 32MM, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5333 | COT.1578 | UN | 441 |  | 0 | 0
26007000 | SELANTE DE POLIURETANO, SIKAFLEX, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE | COT.72315 | UN | 2 |  | 0 | 0
26008000 | CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS METALICA 200MMX200MMX90MM, EM AÇO, BARRAMENTO 6MM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM2 + 1 DE 50MM2, REF. TERMOTÉCNICA TEL-901 | COT.73918/003 | UN | 3 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
27000000 | ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME E INCENDIO)
27001000 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | 91871 | M | 131.97 |  | 0 | 0
27002000 | BOX RETO 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | CPS.73621 | UN | 42 |  | 0 | 0
27003000 | CONDULETE, EM ALUMINIO, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR | 73861/020 | UN | 21 |  | 0 | 0
27004000 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | AGS.70971 | UN | 1 |  | 0 | 0
27005000 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | AGS.70991 | UN | 2 |  | 0 | 0
27006000 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO X, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | AGS.71001 | UN | 1 |  | 0 | 0
27007000 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | AGS.71141A | UN | 54 |  | 0 | 0
27008000 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | AGS.71741 | UN | 108 |  | 0 | 0
27009000 | PARAFUSO E BUCHA S-6 | AGS.71861 | UN | 2 |  | 0 | 0
27010000 | PARAFUSO E BUCHA S-8 | AGS.71862 | UN | 42 |  | 0 | 0
27011000 | PORCA SEXTAVADA 3/8" | AGS.71982 | UN | 52 |  | 0 | 0
27012000 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2" | AGS.74043/005 | UN | 21 |  | 0 | 0
27013000 | ARRUELA LISA 3/8" | AGT.70251 | UN | 52 |  | 0 | 0
27014000 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4" | AGT.71241 | M | 21 |  | 0 | 0
27015000 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | AGT.72660 | M | 7 |  | 0 | 0
27016000 | EMENDA DE VERGALHÃO ROSCADA 1/4" | COT.71277 | UN | 21 |  | 0 | 0
27017000 | DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL C/ PLACA DE FIXAÇÃO FORRO, REF. Cód.: 122305 ENGESUL OU EQUIVALENTE | COT.72334C | UN | 22 |  | 0 | 0
27018000 | DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS TIPO BLINDADO REF.: COD.: 122.015 ENGESUL OU EQUIVALENTE H=200MM DO PISO | COT.72334D | UN | 1 |  | 0 | 0
27019000 | AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO NA PAREDE, REF. : Cód: 103.041 ENGESUL OU EQUIVALENTE | COT.72340 | UN | 5 |  | 0 | 0
27020000 | CHUMBADOR CBC PARAFUSO 1/4" - CISER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COT.73855/001 | UN | 21 |  | 0 | 0
27021000 | CHUMBADOR CBC PARAFUSO 3/8" X 2 1/2" REF. 98212 CISER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COT.73855/002 | UN | 52 |  | 0 | 0
27022000 | CABO PP 4 VIAS BLINDADO PVC 70°C 2X1,5MM2 - CONFORME NBR 6880 e 13249 | COT.73860 | M | 123.07 |  | 0 | 0
27023000 | SUPORTE PARA ELETRODUTO TIPO ECONÔMICO DIAM. 3/4". REF. ML-1455, MEGALIDER OU EQUIVALENTE | COT.74043 | UN | 64 |  | 0 | 0
27024000 | JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA | COT.74043/007 | UN | 26 |  | 0 | 0
27025000 | SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA APOIO MG 2535 OU EQUIVALENTE | COT.74044 | UN | 42 |  | 0 | 0
27026000 | TIRANTE (1/4") ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA APOIO MG2513-2 OU EQUIVALENTE | COT.74045 | UN | 5 |  | 0 | 0
27027000 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL C/ LCD 02 LAÇOS 4-TOQUES | COT.80661 | UN | 2 |  | 0 | 0
27028000 | BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA S-8 | CPS.74043/005 | UN | 42 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
28000000 | ELETRICA – PE-REDE-PEC
28001000 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | 91871 | M | 564.16 |  | 0 | 0
28002000 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73768/006 | M | 155.82 |  | 0 | 0
28003000 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74252/001 | M | 31.91 |  | 0 | 0
28004000 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO | AGS.70647 | UN | 13 |  | 0 | 0
28005000 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | AGS.70971 | UN | 6 |  | 0 | 0
28006000 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | AGS.70981 | UN | 3 |  | 0 | 0
28007000 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | AGS.70991 | UN | 8 |  | 0 | 0
28008000 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | AGS.71141A | UN | 98 |  | 0 | 0
28009000 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | AGS.71142 | UN | 8 |  | 0 | 0
28010000 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | AGS.71741 | UN | 196 |  | 0 | 0
28011000 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | AGS.71742 | UN | 16 |  | 0 | 0
28012000 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2" | AGS.74043/006 | UN | 1 |  | 0 | 0
28013000 | EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) | AGT.71277 | UN | 21 |  | 0 | 0
28014000 | DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-B05 50mmx50mm | COT.130D | M | 84.1 |  | 0 | 0
28015000 | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX ROSCA SOBERBA M5X12MM | COT.1578A | UN | 72 |  | 0 | 0
28016000 | CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E | COT.70626 | M | 1809.46 |  | 0 | 0
28017000 | GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE | COT.71796 | M | 6 |  | 0 | 0
28018000 | PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 1.5 M | COT.71886 | UN | 148 |  | 0 | 0
28019000 | PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 2.5 M | COT.71887 | UN | 4 |  | 0 | 0
28020000 | TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) EMBUTIR | COT.72556A | UN | 35 |  | 0 | 0
28021000 | TOMADA RJ45 NO PISO (2P) EMBUTIR | COT.72556B | UN | 6 |  | 0 | 0
28022000 | RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", 16 USX570MM GARRA | COT.73688A | UN | 2 |  | 0 | 0
28023000 | SWITCH 24 PORTAS 1375014-1 | COT.73688B | UN | 2 |  | 0 | 0
28024000 | VOICE PANEL 50 PORTAS | COT.73688C | UN | 2 |  | 0 | 0
28025000 | RÉGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE | COT.73688D | UN | 2 |  | 0 | 0
28026000 | PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. D-LINK OU EQUIVALENTE | COT.73688G | UN | 4 |  | 0 | 0
28027000 | ESTABILIZADOR 0,50 Kv | COT.73688K | UN | 2 |  | 0 | 0
28028000 | BANDEJA FIXA 500MM VENTILAÇÃO GARRA | COT.73688L | M | 2 |  | 0 | 0
28029000 | MODEM/ROTEADOR ADSL2 GKM 1210Q OU EQUIVALENTE | COT.73689 | UN | 2 |  | 0 | 0
28030000 | CONECTOR (PLUG) RJ45 | COT.73690 | UN | 4 |  | 0 | 0
28031000 | TOMADA PARA TELEFONE INTERNO DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CPS.72337 | UN | 1 |  | 0 | 0
28032000 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM | CPS.74248/001 | UN | 1 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
29000000 | COMUNICAÇÃO VISUAL
29001000 | BLOCO 1 - TEATRO - TIPO C DIM.70 X 13,2 CM | CMV 3000.01 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29002000 | BLOCO 1 - DEPÓSITO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.02 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29003000 | BLOCO 1 - CABINE DE PROJEÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.03 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29004000 | BLOCO 1 - ADM ALMOXARIFADO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.04 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29005000 | BLOCO 1 - TELECENTRO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.05 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29006000 | BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.06 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29007000 | BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.07 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29008000 | BLOCO 1 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.08 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29009000 | BLOCO 1 - BIBLIOTECA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.09 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29010000 | BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM | CMV 3000.10 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29011000 | BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM | CMV 3000.11 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29012000 | BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 1 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.12 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29013000 | BLOCO 2 - COPA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.13 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29014000 | BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.14 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29015000 | BLOCO 2 - CRAS COOREDENAÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.15 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29016000 | BLOCO 2 - CRAS ATENDIMENTO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.16 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29017000 | BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 2 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.17 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29018000 | BLOCO 2 - COPA - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM | CMV 3000.18 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29019000 | BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.19 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29020000 | PRAÇA 3000 - QUADRA COBERTA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | CMV 3000.20 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29021000 | PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 1 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | CMV 3000.21 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29022000 | PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 2 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | CMV 3000.22 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29023000 | PRAÇA 3000 - PISTA DE SKATE - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | CMV 3000.23 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29024000 | PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 3 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | CMV 3000.24 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29025000 | PRAÇA 3000 - PLAYGROUND - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | CMV 3000.25 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29026000 | PRAÇA 3000 - EQUIP. GINÁSTICA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | CMV 3000.26 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29027000 | PRAÇA 3000 - MESA DE JOGOS - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | CMV 3000.27 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29028000 | QUADRA COBERTA - QUADRA COBERTA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | CMV 3000.28 | PÇ | 1 |  | 0 | 0
29031000 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM PLACAS COM LETRAS FOSFORESCENTE, 2 “NÃO FUME” E 2 “SAÍDA “ | CMV 3000.29 | PÇ | 4 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
30000000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
30001000 | BRINQUEDO INFANTIL MULTIUSO DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO EM AUTOCLAVE PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES VERDES, AZUL, VERMELHO E AMARELO.(CONFORME ESPECIFICAÇÃO) | CPS270802A | CJ | 1 |  | 0 | 0
30002000 | ESPALDAR EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO | CPS.270802D | CJ | 1 |  | 0 | 0
30003000 | CONJUNTO PRANCHA ABDOMINAL MODELOS A, B, C E D; EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CHAPISCO E CAIAÇÃO E CIMENTO QUEIMADO COR NATURAL E=5CM (CONFORME PROJETO) | CPS.270802E | CJ | 1 |  | 0 | 0
30004000 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS (PALMEIRAS) | 73967/002 | UN | 9 |  | 0 | 0
30005000 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS (50X50)CM | 74236/001 | M2 | 904 |  | 0 | 0
30006000 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2". | 74244/001 | M2 | 195 |  | 0 | 0
30007000 | MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN | AGS.270802 | CJ | 1 |  | 0 | 0
30008000 | BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0,45)M | AGS.271303 | ML | 34.5 |  | 0 | 0
30009000 | BARRA ASSIMÉTRICA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO | COT.270802 | CJ | 1 |  | 0 | 0
30010000 | BARRA PARALELA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO | COT.270802A | CJ | 2 |  | 0 | 0
30011000 | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA PIA 3,30X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 86889 | M2 | 1.59 |  | 0 | 0
30012000 | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALCAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 86889 | M2 | 3.18 |  | 0 | 0
30013000 | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 1,90X0,50)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 86895 | M2 | 2.48 |  | 0 | 0
30014000 | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 0,8 X 0,5)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 86895 | M2 | 0.4 |  | 0 | 0
30015000 | REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA | COT.SCO.002 | M2 | 80.6 |  | 0 | 0
30016000 | LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI. | COT.SCO.010 | UN | 1 |  | 0 | 0
30017000 | SUPORTE PARA BICICLETA TIPO “U” INVERTIDO, DE FERRO GALVANIZADO DIAM.: 2” COM LAGURA DE 60CM E ALTURA DE 90CM, PINTADO NA COR VERMELHO. | CPS.180318 | UN | 19 |  | 0 | 0
30018000 | CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO) | CPS.271303 | UN | 4 |  | 0 | 0
30019000 | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE | CPS.73967/003A | UN | 11 |  | 0 | 0
30020000 | PLANTIO DE ARBUSTOS, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE | CPS.73967/003B | UN | 34 |  | 0 | 0
30021000 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | CPS.74111/001 | M | 58.2 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
31000000 | PINTURA
31001000 | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA | 41595 | M | 88.5 |  | 0 | 0
31002000 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS COR BRANCO NEVE (FORRO) | 88486 | M2 | 450.59 |  | 0 | 0
31003000 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR BRANCO NEVE (PAREDE) | 88489 | M2 | 1056.69 |  | 0 | 0
31004000 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | 73955/002 | M2 | 568.31 |  | 0 | 0
31005000 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | 74133/002 | M2 | 2131.91 |  | 0 | 0
31006000 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO (ALAMBRADO) | 74145/001 | M2 | 390 |  | 0 | 0
31007000 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | 74245/001 | M2 | 410.67 |  | 0 | 0
31008000 | PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA , COR CINZA MÉDIO , EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE PISO EM CONCRETO RÚSTICO | AGS.261608 | M2 | 74.2 |  | 0 | 0
31009000 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES (FACHADA) | 88424 | M2 | 919.14 |  | 0 | 0
31010000 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS COR PRETO FOSCO (FORRO) | 88488 | M2 | 117.73 |  | 0 | 0
31011000 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR PRETO FOSCO (PAREDE) | 88489 | M2 | 226.36 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
32000000 | AR CONDICIONADO
32001000 | SPLIT HI-WALLCAP.: 9000 BTU/h, MOD.: 42LUCA009515LC + CONDENSADORA MOD.: 38KCA009515MC, REF.: SPRINGER CARRIER(CARENAGEM NA COR PRETA) | COT. AR. 01 | UN | 1 |  | 0 | 0
32002000 | SPLIT PISO-TETO CAP.: 18000 BTU/h, MOD.: 42XQC018515LC + CONDENSADORA MOD.: 38XCD018515MC, REF.: SPRINGER CARRIER(CARENAGEM NA COR PRETA) | COT. AR. 02 | UN | 4 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
33000000 | REDE FRIGORIGENA
33001000 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 1/4” | COT. AR. 03 | KG | 2 |  | 0 | 0
33002000 | TUBO COBRE FLEXÍVEL Ø 3/8” | COT. AR. 04 | KG | 4 |  | 0 | 0
33003000 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 1/4” x 13 mm | COT. AR. 05 | MT | 8 |  | 0 | 0
33004000 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 3/8” x 13 mm | COT. AR. 06 | MT | 16 |  | 0 | 0
33005000 | FITA ISOLA. TERMICO 100 x 300 mm (10g/mt) | COT. AR. 07 | MT | 5 |  | 0 | 0
33006000 | FITA ADESIVA PVC 50 mm x 50 mt | COT. AR. 08 | MT | 5 |  | 0 | 0
33007000 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO “D” 1 1/4” | COT. AR. 09 | UN | 27 |  | 0 | 0
33008000 | BUCHA DE NYLON S-8 | COT. AR. 10 | UN | 54 |  | 0 | 0
33009000 | PARAFUSO ZINCADO SEXTAVADO 1/4” x 1” | COT. AR. 11 | UN | 54 |  | 0 | 0
33010000 | GÁS REFRIGERANTE R-22 | COT. AR. 12 | M3 | 5 |  | 0 | 0
33011000 | COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA | COT. AR. 13 | LT | 0.5 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
34000000 | OUTRAS DESPESAS
34001000 | CALÇO BORRACHA NEOPRENE DE 1” - 10 x 10 cm | COT. AR. 14 | UN | 20 |  | 0 | 0
34002000 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE EVAPORADORA SPLIT | COT. AR. 15 | UN | 5 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
35000000 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL AR CONDICIONADO
35001000 | LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO | COT. AR. 16 | UN | 5 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
36000000 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
36001000 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 9537 | M2 | 3360 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
37000000 | ADMINISTRAÇÃO
37001000 | AS BUILT | ADM.004 | UN | 1 |  | 0 | 0
37002000 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV (TRANSPORTES DE MATERIAIS/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 73585 | CHP | 28 |  | 0 | 0
| Total do item | [5 empty] | 0
| Total de Contrapartida Adicional | [5 empty] | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0