## ORÇAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAP | Identificação do projeto:ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PARQUE BARONESA |  | Data de elaboração: | [5 empty] | Autor:
2 | DNIT | Endereço: AV DOMINGOS DE ALMEIDA, 1490 |  | Data base SINAPI: MAIO/2016 | [5 empty] | Revisor:
3 | PLEO | Tipo de intervenção: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL |  | ART/ RRT:
4 | COTAÇÃO | Número de contrato: |  | Area da Intervenção:2590,68 m² | [5 empty] | BDI: | 25%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) | M2 | 2.5
| 73847/002 | 1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. | MÊS | 1
|  | 2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 73769/004 | 2.1 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 6
1 | 73855/001 | 2.2 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 6
4 | COTAÇÃO 001 | 2.3 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5M, C/DUAS LUMINÁRIAS REDONDAS | UN. | 115
| 79517/001 | 2.4 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (VALA POSTES) - INSTALAÇÃO DOS POSTES | M3 | 10.16
| 83443 | 2.5 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 125
| 74138/001 | 2.6 | CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENS | M3 | 9.24
1 | 74130/004 | 2.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2
4 | COTAÇÃO 004 | 2.8 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 PÓLOS - 40A - 30mmA - 6KA | UN. | 2
1 | 68069 | 2.9 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN. | 19
1 | 91869 | 2.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1800
1 | 91886 | 2.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 630
4 | COTAÇÃO 003 | 2.12 | FITA DE IDENTIFICAÇÃO - CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO (7,6CM X 300M) | UN. | 2
1 | 91935 | 2.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5400
1 | 91926 | 2.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 680
1 | 72260 | 2.15 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 108
1 | 00020111 | 2.16 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN. | 8
1 | 00000404 | 2.17 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 60
1 | 00001062 | 2.18 | CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN. | 2
1 | 00000853 | 2.19 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2'') | UN. | 4
1 | 00000851 | 2.20 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | UN. | 2
1 | 91871 | 2.21 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6
1 | 00034643 | 2.22 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN. | 2
1 | 88264 | 2.23 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110
1 | 83399 | 2.24 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 20
1 | 72344 | 2.25 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN. | 2
1 | 72310 | 2.26 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12
1 | 72271 | 2.27 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 38
4 | COTAÇÃO 007 | 2.28 | LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70WX220V | PÇ | 115
4 | COTAÇÃO 006 | 2.29 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE METÁLICO 70W USO INTERNO | PÇ | 115
| COTAÇÃO 005 | 2.30 | LUMINÁRIA INDIVIDUAL COM NÚCLEO METÁLICO | PÇ | 24
1 | 72278 | 2.31 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 24
1 | 72281 | 2.32 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | PÇ | 24
TOTAL DO ITEM
|  | 3 | VALAS E ALVENARIA
| 79517/001 | 3.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (VALA 0,3 x 0,3CM) - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS | M3 | 162
| 5622 | 3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M3 | 155.2
| 92776 | 3.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | M | 4
| 92722 | 3.4 | Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | M3 | 0.5
| 87489 | 3.5 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 5.12
| 87878 | 3.6 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | M2 | 12.16
| 87535 | 3.7 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | M2 | 12.16
| 88489 | 3.8 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | M2 | 12.16
1 | 79517/001 | 3.9 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | M3 | 0.5
TOTAL DO ITEM
|  | 4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1 | 4083 | 3.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 110
TOTAL DO ITEM
|  | 5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
1 | 9537 | 4.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 244.65
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL

## CRONOGRAMA
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
Identificação do projeto:ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PARQUE BARONESA |  |  | Data de elaboração: |  |  |  | Autor:
Endereço: AV DOMINGOS DE ALMEIDA, 1490 |  |  | Data base SINAPI: MAIO/2016 |  |  |  | Revisor:
Tipo de intervenção: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL |  |  | ART/ RRT:
Número de contrato: |  |  | Area da Intervenção:2590,68 m² |  |  |  | BDI: | 25%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3 | VALAS E ALVENARIA
4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
TOTAL DA PARCELA