## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAP | Identificação do projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. VISCONDESSA DA GRAÇA E SATURNINO DE BRITO |  | Data de elaboração: | [5 empty] | Autor:
2 | DNIT | Endereço: AV. VISCONDESSA DA GRAÇA E SATURNINO DE BRITO |  | Data base SINAPI: | [5 empty] | Revisor:
3 | DAER | Tipo de intervenção: ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | ART/ RRT:
4 | COTAÇÃO | Número de contrato: |  | Area da Intervenção: 415,00 m² | [5 empty] | BDI: | 20.34%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 1. | Implantação e administração
1 | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) | M2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 10776 | 1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2. | Demolições e retiradas
| COMPOSIÇÃO 017 | 2.1 | RETIRADA E REPLANTIO DA GRAMA | M2 | 123.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 93358 | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALAS PARA ELETRODUTOS) | M3 | 57.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 96995 | 2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 94965 | 2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 3. | Elétrica
1 | COMPOSIÇÃO 003 | 3.1 | POSTE DE ACO TELECÔNICO RETO DUPLO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - AÇO GALVANIZADO A FOGO - PINTADO DE BRANCO | UN. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 006 | 3.2 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG | UN. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 007 | 3.3 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG | UN. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 96985 | 3.4 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | COMPOSIÇÃO 004 | 3.5 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 40MM | M | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | COTAÇÃO 003 | 3.6 | FITA DE IDENTIFICAÇÃO - CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO (7,6CM X 300M) | UN. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 91935 | 3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 91933 | 3.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 014 | 3.9 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | COMPOSIÇÃO 002 | 3.10 | CAIXA DE COMANDO E CONEXÕES | UN. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 008 | 3.11 | TROCA DE LUMÍNARIAS EXISTENTES | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 010 | 3.12 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE. | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 009 | 3.13 | LUMINÁRIA EM LED - POT. MIN. 140W COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 010 |  | LUMINÁRIA EM LED - POT. MIN. 160W COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 018 | 3.14 | POSTE DE ACO TELECÔNICO RETO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - AÇO GALVANIZADO A FOGO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 83399 | 3.15 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 4. | Caixas de passagens
1 | COMPOSIÇÃO 005 | 4.1 | CAIXA DE PASSAGEM | UN. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | COMPOSIÇÃO 001 | 4.2 | COLCHÃO DE AREIA PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO | M³ | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 5. | Infra-Estrutura e Acabamento
|  | 5.1 | TRABALHOS EM TERRA
| PLEO - C 31121 | .1 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m | m³ | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ORSE - C 00026 | .2 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | m³ | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| PLEO - C 31312 | .3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 97914 | .4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - (30 Km) | m³ x km | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 5.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 016 | .1 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ORSE - C 02625 | .2 | REASSENTAMENTO DE MEIO FIO | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 97629 | .3 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO | m³ | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 5.3 | FUNDAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| PLEO - C 591008 | .1 | Lastro manual com brita – e= 3cm | m³ | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 83356 | .2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – (22,40Km) | m³ x km | 5.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 94992 | .3 | Execução de Passeio (Calçada) ou piso concreto desempenado | m² | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| PLEO - C 51111 | .4 | Forma Compensa. Resinado - Inlc. Escoramento | m² | 42.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 011 | .5 | TUBO CONCRETO ARMADO Ф 500 + TUBO DE PVC Ф 300 ( FORMA PESCOÇO POSTE METÁLICO) | CJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 92775 | .6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | Kg | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 92776 | .7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | Kg | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 92787 | .9 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | Kg | 1406.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 92722 | .10 | Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. (blocos) | m³ | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 89993 | .11 | Grauteamento FCK 40 Mpa | m³ | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 5.4 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - 87879 | .1 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pilares, vigas, lajes e platibanda | m² | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - 87529 | .2 | Massa única para paredes internas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm | m² | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 5.5 | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - 88485 | .1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - 88489 | .2 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 5.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - 94963 | .1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - ENVELOPAMENTO TUBULAÇÃO | m³ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 5.7 | ENSAIOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - 74022/30 | .1 | ENSAIO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA (15x30) - CM | Und. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 5.8 | PAISAGISMO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ORSE - C 02394 | .1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada – espessura 10cm | m² | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sinapi - C 97914 | .2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - (30 Km) | m³ x km | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| COMPOSIÇÃO 019 | .4 | PLANTIO DE ARBUSTO | Und. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 6 | Administração de obra
1 | 90776 | 6.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 7 | Limpeza
1 | COMPOSIÇÃO 015 | 7.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 |  | 0%

## CRONOGRAMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. VISCONDESSA DA GRAÇA E SATURNINO DE BRITO
Endereço: AV. VISCONDESSA DA GRAÇA E SATURNINO DE BRITO | [6 empty] | Revisor:
Tipo de intervenção: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Número de contrato: | [6 empty] | BDI: | 20.34%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | Implantação e administração | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0%
2. | Demolições e retiradas | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0%
3. | Elétrica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0%
4. | Caixas de passagens | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0%
5 | Infra-Estrutura e Acabamento | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0%
6 | Administração de obra | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0%
7 | Limpeza | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL DA PARCELA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%

## COMPOSIÇÕES
OBRA : | ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. VISCONDESSA DA GRAÇA E SATURNINO DE BRITO |  |  |  |  | COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
COMP 001 | COLCHÃO DE AREIA ACENTAMENTO DE ELETRODUTOS | SER.CG | M3 | 1 | 0 | 0
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 1 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 2 | 0 | 0
COMP 002 | CAIXA DE COMANDO CONEXÕES | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
00039179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | INSUMO | UN | 2 | 0 | 0
00039213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | INSUMO | UN | 2 | 0 | 0
00039175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | INSUMO | UN | 1 | 0 | 0
00039209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | INSUMO | UN | 1 | 0 | 0
00039756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | INSUMO | UN | 1 | 0 | 0
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INSUMO | M | 6 | 0 | 0
93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E IN |  | M | 2 | 0 | 0
93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FOR |  | UN | 2 | 0 | 0
93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO |  | UN | 2 | 0 | 0
COTAÇÃO 007 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO PESADO |  | M | 1 | 0 | 0
COTAÇÃO 002 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO 20KA | COTAÇÃO | UN | 3 | 0 | 0
COTAÇÃO 004 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 PÓLOS - 40A - 30mmA - 6KA | COTAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
00000406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | INSUMO | UN | 0.33 | 0 | 0
74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1 | 0 | 0
83402 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E |  | UN | 2 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 0 | 0
COMP 003 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TELECONICO 8M LIVRE - ENGASTADO - PINTADO DE BRANCO | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
COTAÇÃO 001 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 8 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | COTAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
00041930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) |  | M | 0.15 | 0 | 0
72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1 | 0 | 0
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 33 | 0 | 0
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 12 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 1 | 0 | 0
00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | INSUMO | UN | 0.25 | 0 | 0
00000404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) |  | M | 6 | 0 | 0
72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 3 | 0 | 0
COTAÇÃO 006 | LUMINARIA EM LED COM BASE PARA RELE COM IP-66 | COTAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 0 | 0
COMP 004 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") | SER.CG | m | 1 | 0 | 0
91873 | O RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 1.1 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.112 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.112 | 0 | 0
COMP 005 | CAIXAS DE PASSAGENS | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA |  | UN | 1 | 0 | 0
00038124 | ESPUMA DE POLIURETANO E=20 A 25MM TEMP DE TRABALHO -50 A +100 GC DENS 29 A 35KG/M3 |  | UN | 0.2 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 0 | 0
COMP 006 | POSTE DE CONCRETO 11M | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
COMP 012 | POSTE CONCRETO 11M-4KN |  | UN | 1 | 0 | 0
00010510 | Cruzeta de madeira de lei, Comprimento = 2,4M Seção Transversal 90 X 115MM |  | UN | 1 | 0 | 0
00003405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV |  | UN | 3 | 0 | 0
88545 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | UN | 1 | 0 | 0
00011272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) |  | UN | 7 | 0 | 0
83402 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1 | 0 | 0
86958 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,30 X 25 CM |  | UN | 1 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 4 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 0 | 0
COMP 007 | POSTE DE CONCRETO 9M | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
COMP 013 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG |  | UN | 1 | 0 | 0
88545 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | UN | 1 | 0 | 0
00011272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) |  | UN | 2 | 0 | 0
COTAÇÃO 008 | CABO MUTIPLEXADO 3#50x50MM |  | M | 12 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 4 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 0 | 0
COMP 008 | TROCA DE LUMÍNARIAS EXISTENTES | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.3 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 0 | 0
00001013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 |  | M | 3 | 0 | 0
COMP 009 | LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
COTAÇÃO 006 | LUMINARIA EM LED COM BASE PARA RELE COM IP-66 |  | UN | 1 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.3 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 0 | 0
COMP 010 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE. | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.3 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 0 | 0
COMP 011 | TUBOS DE PVC Ф 500 + Ф 300 ( FORMA PESCOÇO POSTE METÁLICO) - | SER.CG | CJ | 1 | 0 | 0
00007741 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) |  | M | 1.05 | 0 | 0
Mercado Local | TUBO PVC ф 300 MM C/ Frete p/ Pelotas |  | M | 1 | 0 | 0
92820 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | M | 1 | 0 | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | M | 0.15 | 0 | 0
88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos complementares |  | M | 0.3 | 0 | 0
COMP 012 | POSTE CONCRETO 11M-4KN | SER.CG | CJ | 1 | 0 | 0
00005035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) |  | UN | 1 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 1.25 | 0 | 0
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.15 | 0 | 0
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.15 | 0 | 0
COMP 013 | POSTE CONCRETO 9M-4KN | SER.CG | CJ | 1 | 0 | 0
00005059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) |  | UN | 1 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 1.25 | 0 | 0
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.15 | 0 | 0
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.15 | 0 | 0
COMP 014 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
00000857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO |  | M | 1.02 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.13 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.13 | 0 | 0
COMP 015 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | SER.CG | M2 | 1 | 0 | 0
00038400 | VASSOURA 40 CM COM CABO |  | UN | 0.03 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.071 | 0 | 0
COMP 016 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO - BASE Sinapi - C 85335 | SER.CG | CJ | 1 | 0 | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.21 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.21 | 0 | 0
COMP 017 | RETIRADA E REPLANTIU DA GRAMA | SER.CG | CJ | 1 | 0 | 0
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES |  | H | 0.0391 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4064 | 0 | 0
COMP 018 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TELECONICO 9M - ENGASTADO | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
00014165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | INSUMO | UN | 1 | 0 | 0
00041930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) |  | M | 0.15 | 0 | 0
72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1 | 0 | 0
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 33 | 0 | 0
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 70 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | H | 1 | 0 | 0
00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | INSUMO | UN | 0.25 | 0 | 0
00000404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) |  | M | 6 | 0 | 0
72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 4 | 0 | 0
COTAÇÃO 006 | LUMINARIA EM LED COM BASE PARA RELE COM IP-66 | COTAÇÃO | UN | 3 | 0 | 0
83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 3 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3 | 0 | 0
COMP 019 | PLANTIO DE ARBUSTO | SER.CG | CJ | 1 | 0 | 0
0000360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | UN | 1 | 0 | 0
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES |  | H | 0.0255 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1018 | 0 | 0
COMP 020 | LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0
COTAÇÃO 010 | LUMINARIA EM LED COM BASE PARA RELE COM IP-66 |  | UN | 1 | 0 | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 0 | 0
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.3 | 0 | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 0 | 0
Note on E84: Base Comp. 7388/10
Note on E85: Base Comp. 7388/10
Note on E89: Base Comp. 7388/10
Note on E90: Base Comp. 7388/10
Note on E91: Base Comp. 7388/10
Note on E96: Base Comp. 7388/10
Note on E97: Base Comp. 7388/10
Note on E106: Base Comp. 7388/10
Note on E107: Base Comp. 7388/10
Note on E110: Base Comp. 7388/10
Note on E128: Base Comp. 7388/10
Note on F82: CONSIDERANDO 3 METROS DE TUBULAÇÃO
Note on F94: CONSIDERANDO 3 METROS DE TUBULAÇÃO