________________________________________________________________

THEATRO SETE DE ABRIL e ANEXO ADMINISTRATIVO

CONCLUSÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO

PRODUTO 3 – ETAPA PROJETO EXECUTIVO

PRAÇA Cel. PEDRO OSÓRIO Nº 160

PELOTAS - RS

________________________________________________________________

MEMORIAL DESCRITIVO DA INTERVENÇÃO

SOLÉ ASSOCIADOS

| 01 | Atendimento aos pareceres nº897/2015-IPHAN/RS e nº001/2015 da SMC da Pref. de Pelotas. | 28/10/2016 |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emissão inicial | 03/06/2015 |
| Índice | Discriminação | Data |

1.	Objeto	3

2.	Descritivo e Localização	4

3.	Breve Histórico	5

4.	Diretrizes, Proposições e Filosofia da Intervenção	6

5.	Projetos Aprovados em 2012	7

6.	Descrição da Proposta de Intervenção	7

7.	Equipe Técnica	11

8.	Premissas para Execução da Obra	12

9.	Obrigações do Contratado para a Execução da Obra	13

10.	Especificações do Material	16

Anexo A	17

Relatório de Análise Projetos 2012 – páginas 6 a 21	17

Anexo B	35

Listagem Arquivos	35

Anexo C	42

Tabela de Áreas	42

Anexo D	43

Planilha Esquadrias - Descritivo	43

Anexo E	54

Tabela de Aparelhos, Metais, Mobiliário, Tampos, Espelhos e Equipamentos	54

Anexo F	61

Estado de Conservação dos Elementos de Madeira	61

Anexo G	132

Levantamento Fotográfico	132

# Objeto

O objeto deste serviço é a Conclusão do Projeto Executivo de Restauração do Theatro Sete de Abril conforme dados de contratação e cronograma descritos abaixo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS – Através do EDITAL Nº PROCESSO: 200.018751/2014 – TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014 - realizada no dia 03/07/2014

CRONOGRAMA:

Assinatura do Contrato Administrativo Nº 139/2014: 30 de julho de 2014

O serviço foi executado nas seguintes etapas e prazos de execução:

Ordem de Serviço: PRODUTO 1 – Relatório de Análise dos Projetos Existentes – Laudo das Condições Estruturais e Anteprojeto de Climatização | Ventilação e Sonorização

- Emissão: 13 de agosto de 2014

- Prazo de execução: 25 dias

- Entrega realizada em: 08 de setembro de 2014

Obs. Os projetos analisados e as conclusões estão no capítulo 5 deste documento.

Ordem de Serviço: PRODUTO 2 – Etapa Projeto Básico

- Emissão: 19 de setembro de 2014

- Prazo: 30 dias

- Entrega realizada em: 20 de outubro de 2014

  - Revisões:

Solicitada 1ª revisão em 10/11/14. Ofício 0161/14 - SECULT. Entrega realizada em 03/12/14.

Solicitada 2ª revisão em 15/12/2014. Ofício 1590/14 - SECULT. Entrega realizada em 07/01/015.

Solicitada 3º revisão em 04/02/15 (suspensa pelo IPHAN até o dia 	26/02/15). Entrega realizada em 10/03/2015

Ordem de Serviço: PRODUTO 3 – Etapa Projeto Executivo

- Emissão: 04 de maio de 2015

- Prazo: 30 dias

- Entrega realizada em: 03 de junho de 2015

# Descritivo e Localização

Praça Cel. Pedro Osório, 160 – Centro – Pelotas – RS

O Theatro Sete de Abril foi tombado em 1986 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, nº de Tombamento 438-A e 521-A nº processo 640-T-61.

Foi inaugurado em 1833 tendo as obras sido concluídas em 1834. Trata-se de uma edificação de pequeno porte com 10,50m de altura no trecho frontal em um total de 16,00 m com a cobertura.

Sua estrutura é composta por fundações de sapata corrida, possivelmente de pedra, paredes autoportantes de alvenaria de tijolos de barro, entrepisos de barrote de madeira ancorados na alvenaria, estrutura metálica auxiliar de sustentação das galerias da plateia e estrutura de madeira de sustentação da cobertura. Este modelo estrutural suporta esforços de compressão, não suportando a esforços de tração.

O concreto e aço estão presentes somente em intervenções posteriores com a introdução de uma cinta de estabilização na parte superior na alvenaria externa do Theatro e na edificação do anexo administrativo.

A edificação do Anexo Administrativo foi construída em 1927. É uma edificação de pequeno porte com 8,74m de altura mais o volume da cobertura.

Sua estrutura é composta por elementos de sustentação em concreto armado e lajes no entrepiso.

Detalhe fachada principal

# Breve Histórico

A edificação do Theatro Sete de Abril é um projeto de autoria do engenheiro alemão Eduardo Von Kretschmer e foi inaugurada em 1833, tendo as obras sido concluídas em 1834. A fachada apresentava elementos no estilo transitório do luso-brasileiro ao classicismo.

1875 – 1º reforma com a introdução de elementos na fachada com características neoclássicas. Na plateia os guarda-corpos foram substituídos por gradis de ferro. Foram introduzidas colunas de ferro para sustentação das galerias.

1916 – Grande reforma com alteração da fachada no estilo eclético com influência Art Dèco e inclusão da marquise de ferro com elementos Art Noveau. No interior, foram introduzidas escadas para acesso às galerias, a capacidade da plateia foi aumentada, foram incluídos sanitário feminino e buffet no foyer.

1927 – foi construído o prédio do anexo administrativo.

1986 – Tombamento federal

O Theatro Sete de Abril é o teatro mais antigo em funcionamento no Brasil.

# Diretrizes, Proposições e Filosofia da Intervenção

DIRETRIZES:

•	Manter a originalidade em tudo o que for possível;

•	Sanear com métodos de restauração os danos encontrados;

•	Uso de linguagem contemporânea adequada a bens culturais evidenciando o novo;

•	Valorização da técnica construtiva original;

•	Adaptações a novas normas técnicas de segurança;

•	O restauro é um ato histórico-crítico (no sentido que se vale de um juízo), conservativo (no sentido de que sua finalidade primária que é mandar para o futuro um “bem” no melhor estado possível) [...] e também criativo pela clara consciência de que todo ato, até mesmo o de simples manutenção, “muda” de qualquer forma o objeto e que tal mutação, mesmo que guiada historicamente e tecnicamente irrepreensível, implica uma resposta que não poderá jamais resultar figurativamente neutra e que, nesse sentido, é prefigurada e controlada através de um projeto. (CARBONARA, 1990 apud, KHUL 1998)

•	Reconhecimento do conceito de valor como uma característica atribuída pela sociedade e a premissa de que a restauração das edificações, nas quais é reconhecido esse valor, a preserva para o futuro;

•	A finalidade básica do projeto de restauração, enquanto projeto, é planejar, programar e controlar as intervenções.

•	Caráter de reversibilidade da intervenção: respeito à pré-existência não alterando o Bem na sua substância e nas suas características principais, permitindo que, em intervenções futuras, seja possível o retorno às condições originais.

PROPOSIÇÃO:

Implementar melhorias que levam em consideração as características específicas do ambiente em questão e consequentemente propor as adaptações necessárias para este fim.

FILOSOFIA:

A filosofia para a gestão da qualidade do projeto de restauração estrutura-se na observação de pontos relativos à gestão da qualidade que causam maior impacto nas atividades de produção desse projeto.

A restauração solicita a colaboração de todas as ciências e todas as técnicas.

É preciso que seja estimulada, além da política da qualidade, a importância do bem tombado, para que os profissionais estejam sensibilizados e a par do partido restaurador adotado. Compreendendo principalmente o bem como um todo e buscando soluções que o valorizem e não o descaracterizem.

Controle da qualidade e da documentação na gestão do projeto de restauração.

# Projetos Aprovados em 2012

Os projetos desenvolvidos pela Solé Associados neste contrato foram desenvolvidos a partir de projetos aprovados pelo IPHAN pelo Parecer Técnico nº 259 emitido em 04/12/2012.

Na primeira etapa do contrato, estes projetos foram avaliados e foi emitido um relatório com as conclusões conforme Anexo A deste documento.

# Descrição da Proposta de Intervenção

A proposta de intervenção tem como principal objetivo recuperar a integridade do Bem, com ações de restauro de todos os itens identificados no diagnóstico, e manter as características pela quais o teatro é reconhecido pela comunidade.

Ações necessárias na proposta de intervenção:

Adequar a edificação à NBR 9050 com as seguintes ações:

- Introdução de um elevador que permite o acesso ao Foyer e à 2ª galeria,

- Introdução de uma plataforma elevatória que permite o acesso ao palco através da plateia.

- Adaptação de sanitário, de atendimento ao público, a usuários de cadeira de rodas.

- Adaptação de um camarim, no nível do palco, a usuários de cadeira de rodas.

- Inclusão de duas rampas móveis (térreo e 2ª Galeria) para acesso de usuários de cadeira de rodas pessoas com mobilidade reduzida.

- Inclusão de braile em itens da comunicação visual

Construção de um anexo técnico capaz de abrigar os equipamentos necessários para a introdução de climatização e atualização dos sistemas elétricos, hidrossanitários e combate e prevenção a incêndio.

Construção de uma caixa cênica com estrutura metálica que irá permitir ao teatro operar com as técnicas atuais. Por ser uma edificação construída no século XIX, e com a evolução dos mecanismos cênicos as necessidades de cargas e recursos técnicos, a estrutura original não é capaz de sustenta-las sem que haja comprometimento. Urdimento metálico, em substituição ao removido, irá receber as cargas da cenotecnia.

Em relação à acústica, O Theatro Sete de Abril é reconhecido no circuito cultural como possuindo uma excelente acústica. A principal preocupação é que as condições originais sejam mantidas, portanto, dois fatores foram objetos de projeto:

- Neutralização dos ruídos provenientes do subtelhado de chapa de alumínio introduzido em 100% da sua área com a introdução de tratamento acústico.

14/08/2014

Inclusão de blindagem acústica com a colocação de vidro duplo nos óculos, das fachadas leste e oeste, a fim de que ruídos de trânsito, bem como de aparelhos de ar condicionado penetrem nas regiões do palco e plateia.

Palco – 14/08/2014 				Plateia – 14/08/2014

Diretrizes da intervenção propostas pelo projeto de 2012 que foram mantidos nesta proposta:

“Para a marquise do acesso principal foi proposta a reconstituição da originalidade através da restauração do sistema e dos materiais, com a colocação do vidro aramado.

Para as fachadas são necessárias reconstituições de trechos que serão realizadas conforme os traços existentes, identificados previamente em análise granulométrica.

Para os ornatos da fachada será realizada a recomposição dos elementos faltantes com base nos elementos existentes.

Para a pintura da fachada sul foi proposta a utilização da cal por ser o acabamento mais adequado ao substrato existente. Para as demais fachadas e paredes internas foi proposta  a pintura com tinta látex acrílica pela durabilidade e, principalmente, pela dificuldade de acesso às fachadas laterais. O estudo de cores utilizadas no edifício foi embasado nas prospecções realizadas no projeto de restauro de 1987 e no trabalho de colorística realizado em 2002. Assim para a fachada será utilizada a cor areia para as paredes e o ocre para as esquadrias (ver o estudo das prospecções colorísticas de 1987 e de 2002).

Para os ambientes que não apresentam originalidade nos acabamentos: sanitários do térreo e banheiros dos camarins foi proposta a requalificação dos espaços com materiais e equipamentos contemporâneos, evidenciando a intervenção. Os pisos destes locais serão recompostos ou substituídos por piso de mármore por serem duráveis e semelhantes aos pisos existentes em outros espaços do edifício. Os pisos dos banheiros e copa do foyer serão substituídos por piso de porcelanato por não apresentarem altura suficiente compatível com a espessura do mármore.

Nos pisos dos camarins foi proposto assoalho e tacos de madeira visando maior conforto e segurança aos artistas.

Todos os pisos, soleiras e escadas de madeira serão restaurados e ou substituídos por réplicas conforme a necessidade.

Para o fosso da orquestra foi proposto o fechamento com material removível, por questões de segurança, pois atualmente não é utilizado por apresentar dimensões incompatíveis com a sua função.

Para amenizar os ruídos produzidos diretamente no assoalho de madeira pelo deslocamento de pessoas foi proposta a colocação de carpete na circulação central da plateia.

Para as esquadrias de madeira foi proposta a execução de enxertos ou substituição de partes, dependendo das patologias encontradas, conforme o diagnóstico do estado atual de conservação. As substituições são replicas da forma original.

As ferragens originais serão restauradas e as ferragens novas serão em modelos contemporâneos, com acabamento em bronze, destacando-se assim, das esquadrias originais.

As bancadas e os espelhos dos camarins serão restaurados, mantendo a originalidade.

Os elementos metálicos: guarda corpos dos camarotes e colunas em ferro, serão restaurados.

A sala de ensaio foi requalificada com a colocação de barras fixas e móveis para dança, aquecimento e alongamento e a colocação de espelhos.” (Fonte: Volume 8 – Memorial Descritivo da Obra – Autores: Arq. Fábio D. M. Caetano e eng. Gisela de A. Fratini)

# Equipe Técnica

Eng. Ismael G. A. Solé – CREA 31599 D RS

Arq. Andréa Manera Miranda – CAU A20473-0

Arq. André Kühl – CAU A28652-4

Arq. Antonela Petrucci Solé – CAU A41813-7

Arq. Débora Fruet – CAU A52543-0

Arq. Enilda Miceli - CAU A29341-5

Co-autor arquitetura e restauro: Arq. Fábio D. M. Caetano – CAU A26736-8

Arq. Ana Paula Bortolotto – CAU A58015-5

Eng. Diogo Valls – CREA 151017-D

Eng. Mecânico Sérgio Moraes – CREA/RS 33.122

Arq. Márcia Soares – CAU A15781-3

Eng. Elétrico. Marcos Schneider – CREA/RS 32.213

Eng. Nataniel A. Bridi dos Santos – CREA/RS 122.001

Eng. André Olea Benini – CREA/RS 93.252-D

# Premissas para Execução da Obra

08.01 – Qualquer intervenção em Bens culturais deve considerar que a preservação desses Bens é sua função primordial.

08.02 - Os serviços (obras) serão executados tendo como premissa básica o respeito e a consideração aos valores estéticos e culturais da edificação, de forma a minimizar os impactos da intervenção, assegurando adequação e compatibilidade em relação aos seus elementos construtivos originais.

08.03 – Durante toda a fase de execução, será de responsabilidade do executor zelar pela guarda e pela preservação do Bem e dos Bens Integrados existentes no local, mantendo, durante toda a obra, as condições climáticas e de estabilidade para garantir a mais adequada preservação, além de serem adotadas as medidas de proteção dos elementos conforme descritos neste documento.

08.04 - Os serviços (obras) serão executados respeitando as seguintes diretrizes:

- Integração: respeito ao bem cultural, seja do ponto de vista formal, seja do construtivo, evitando-se conflitos entre o antigo e o novo, integrando o programa ao espaço a ser preservado. A execução da obra deve obedecer todo o projeto desenvolvido e as alterações não podem ser executadas sem prévia autorização do Contratante.

- Autenticidade: as inserções decorrentes de adaptações de uso devem se destacar do existente por meio da explicitação de sua contemporaneidade, conforme as especificações constantes no projeto, adequando tecnicamente ao elemento existente.

- Reversibilidade: as alterações decorrentes de adaptações de uso devem ser executadas de acordo com o projeto e de modo a poderem ser eliminadas ou substituídas no futuro, sem prejuízo do bem cultural.

- Qualificação: as novas instalações previstas para o restauro devem seguir as orientações constantes nos projetos de forma que sejam duráveis e sem riscos ao bem.

# Obrigações do Contratado para a Execução da Obra

09.01 - Observar as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões indicadas nos projetos e desenhos com fidelidade, empregando somente material com a qualidade especificada.

09.02 - Providenciar para que os materiais estejam, a tempo, na obra para fazer cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

09.03 - Manter, na obra, o número de funcionários e equipamentos sufi cientes para cumprir os prazos parciais, e total, fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

09.04 - Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

09.05 - Garantir o apoio necessário à administração dos serviços, principalmente para que sejam recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribuições previdenciárias.

09.06 - Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir durante a execução, até a conclusão dos serviços sob sua responsabilidade. Cumprir a legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer contribuições da previdência social e legislação trabalhista, inclusive das subcontratadas.

09.07 - Efetuar, periodicamente ou quando solicitada pela Fiscalização, a atualização dos cronogramas e previsões de desembolso, de modo a manter o Contratante perfeitamente informado sobre o andamento dos serviços.

09.08- Instalar Canteiro de Obra compatível com o porte da edifi cação a ser preservada (intervenção), bem como efetuar pontualmente o pagamento de todos os encargos decorrentes da instalação e manutenção desse canteiro.

09.09- Executar os serviços dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às instruções do Contratante no que diz respeito ao atendimento dos projetos, das especificações, dos desenhos do cronograma e das normas da ABNT.

09.10- Fornecer, quando solicitados e sem ônus para o Contratante, protótipos de materiais e equipamentos para a análise e aprovação da Fiscalização, como também orçamentos referentes a serviçosextracontratuais.

09.11- Fornecer ao Contratante, quando previsto no contrato, a implantação de sistema de controle e apropriação de custos da obra, planilhas com dados técnicos por ele indicados e admitir, no decorrer da obra, a presença de técnicos credenciados para esta apropriação, facilitando a tarefa dos mesmos.

09.12- Acatar as decisões do Contratante e da Fiscalização.

09.13- Requerer e obter, junto ao INSS, a documentação necessária ao licenciamento de execução nos termos da legislação vigente e, junto ao CREA, a “Anotação de Responsabilidade Técnica” – ART, bem como apresentar, quando concluídos os serviços, os documentos comprobatórios de quitação e recolhimento do FGTS, seu e das subcontratadas, sob pena de exercer o Contratante o direito de retenção das importâncias ainda devidas, até a expedição dos aludidos documentos.

09.14- Comunicar à Fiscalização qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao estipulado nos desenhos ou especificações, ou em qualquer documento que faça parte integrante do contrato.

09.15- Retirar do canteiro de obra todo o pessoal, máquinas, equipamentos, instalações provisórias e entulhos dentro de prazo estipulado no contrato. No caso do não cumprimento desse prazo, os serviços poderão ser providenciados pelo Contratante, cabendo à Contratada o pagamento das respectivas despesas.

09.16- Acatar as instruções e observações que emanarem do Contratante ou da Fiscalização, refazendo qualquer trabalho não aceito.

09.17- Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos na execução dos serviços ou obra, objeto do contrato, bem como se responsabilizar integralmente por danos causados ao Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.

09.18- Adotar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidos, pavimentações e outros bens de propriedade do Contratante ou de terceiros e, ainda, a segurança de operários e transeuntes, durante a execução da obra.

09.19- Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e municipais aplicáveis, responsabilizando-se integralmente pelas consequências de suas próprias transgressões e de seus prepostos, inclusive de suas subcontratadas e respectivos prepostos.

09.20- Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrão por conta da Contratada, que providenciará o seu fiel recolhimento. A apresentação dos comprovantes dos recolhimentos será indispensável ao pagamento das parcelas mensais, bem como à devolução das retenções, conforme estabelecer o contrato.

09.21- Providenciar os seguros exigidos por Lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, correndo por sua conta e risco a responsabilidade por quaisquer riscos e danos ocorridos, conforme capítulo específico do contrato.

09.22- A Contratada não poderá subcontratar parcialmente as obras contratadas, sem obter prévio consentimento por escrito do Contratante. Na hipótese de ser autorizada a realizar a subcontratação, a Contratada diligenciará junto a esta no sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigações contratuais, especialmente quanto à fiel e perfeita execução dos serviços subcontratados, ficando solidariamente responsável, perante o Contratante, pelas obrigações assumidas pela subcontratada.

09.23- A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto, subempreitar totalmente os serviços contratados.

09.24- Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrão por conta das subcontratadas, sendo, porém da responsabilidade da Contratada, perante o Contratante, o fiel recolhimento destas taxas. A apresentação dos comprovantes dos recolhimentos será indispensável ao pagamento das parcelas mensais, bem como à devolução das retenções.

09.25- Fica reservado ao Contratante o direito de empreitar, a seu critério, outros trabalhos relacionados com os serviços adjudicados à Contratada. A Contratada deverá coordenar adequadamente os seus serviços, como os serviços subcontratados.

09.26- Providenciar o fornecimento de água e energia elétrica para a execução dos serviços, correndo por sua conta quaisquer ônus relativos a este fornecimento, bem como as despesas com o respectivo consumo, durante o prazo contratual.

09.27- Proceder à limpeza periódica da obra, com a remoção do entulho resultante tanto do interior, como do canteiro de serviço.

09.28- Levar, imediatamente, ao conhecimento do Contratante e da Fiscalização qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato, para adoção imediata das medidas cabíveis.

09.29- Comunicar, de imediato, ao Contratante ou à Fiscalização qualquer achado de interesse histórico, científico ou econômico, em especial de natureza arqueológica, que ocorra durante a vigência do contrato.

09.30- Manter no Canteiro da Obra, em condições de fácil acesso pela Fiscalização, o Diário de Obra, conforme modelo fornecido pelo Contratante.

09.31 - Providenciar as ligações definitivas de água e energia elétrica e, se necessária e viável, a ligação telefônica, assumindo todos os ônus decorrentes destas providências.

# Especificações do Material

10.01 - Todos os materiais a empregar na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, devendo satisfazer rigorosamente as especificações do Projeto. Em se tratando de obra de restauro, poderão ser indicados materiais reutilizados da própria obra ou de outra procedência.

10.02 - Se eventualmente condições ou circunstâncias indicarem a substituição de algum material especificado no Caderno de Especificações, a troca só poderá ser efetivada com a aprovação por escrito da Fiscalização, ouvido o autor do projeto.

# Anexo A

## Relatório de Análise Projetos 2012 – páginas 6 a 21

# Anexo B

## Listagem Arquivos

Listagem arquivos - Arquitetura

Listagem arquivos – Cenotecnia

Listagem arquivos – Sonorização

Listagem arquivos – Sinalização e Comunicação Visual

Listagem arquivos – Estrutural

Listagem arquivos – Ar Condicionado

Listagem arquivos – Sistemas Elétricos

Listagem arquivos – Sistemas Eletrônicos

Listagem arquivos – Hidrossanitário

Listagem arquivos – Proteção e Combate a Incêndio

# Anexo C

## Tabela de Áreas

# Anexo D

## Planilha Esquadrias - Descritivo

| P - PORTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | NÚMERO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TTIPOLOGIA | DIMENSÃO |  | COMPLEMENTOS | ESPAÇO |
| PV | 101 | PORTA VIDRO COM GUICHÊ | 1 | 1 FOLHA |  | 200X287 | COMPOSTO POR GUICHÊ | T001 |
| PM | 102 | PORTA MADEIRA | 2 | 1 FOLHA |  | 70x210 | FRESTA DE 1,5CM NA PARTE INFERIOR | T001-T005 |
| PM | 103 | PORTA MADEIRA PNE | 3 | 1 FOLHA |  | 90X210 | BARRA EM AÇO INOX | 1G005 |
| PM | 103 | PORTA MADEIRA PNE | 2 | 1 FOLHA |  | 90X210 | BARRA INOX E FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | T007-1G006 |
| PM | 104 | PORTA MADEIRA | 2 | 1 FOLHA |  | 80X210 |  | 1G010-3G007 |
| PM | 104 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 80X210 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G009 |
| PM | 105 | PORTA MADEIRA DE CORRER | 4 | 1 FOLHA |  | 80X210 |  | 2G008-2G013-AT001-A2P003 |
| PAC | 106 | PORTA ACÚSTICA | 2 | 1 FOLHA |  | 70X210 |  | 2G009-A2P011 |
| PMV | 107 | PORTA METÁLICA VENEZIANADA | 2 | 1 FOLHA |  | 70X210 |  | A2P011 |
| PAC | 108 | PORTA ACÚSTICA DE AÇO | 1 | 1 FOLHA |  | 70X210 | PORTA TIPO TROX | A2P010 |
| PCF | 109 | PORTA CORTA FOGO | 3 | 2 FOLHAS |  | 217X210 | BARRA ANTIPÂNICO | 1G008-AT001-AT006 |
| PSB | 110 | PORTA EM LAMINADO TS BRANCO | 8 | 1 FOLHA |  | 60X165 |  | 2G001-2G006-2G008-2G013 |
| EXISTENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | NÚMERO | DESCRIÇÃO |  | TIPOLOGIA |  | DIMENSÃO | COMPLEMENTOS | ESPAÇO |
| PM | 001-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 146X294 |  | T001 |
| PM | 001-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 146X294 |  | T005 |
| PM | 002-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 175X313 |  | T004 |
| PM | 002-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 175X313 |  | T004 |
| PM | 002-3 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 175X313 |  | T004 |
| PM | 003-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 133X299 |  | 2G001 |
| PM | 003-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 133X299 |  | 2G003 |
| PM | 004 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 90X268 |  | A2P006 |
| PM | 005 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 149,5X342,5 |  | AT001 |
| PM | 006 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 86X342 |  | AT002 |
| PM | 007 | PORTA MADEIRA | 1 | 4 FOLHAS |  | 252X307 |  | A2P002 |
| PMV | 008 | PORTA METÁLICA VENEZIANADA | 1 | 2 FOLHAS |  | 139X209 |  | AT009 |
| PM | 009-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 126X259 |  | T004 |
| PM | 009-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 125X259 |  | T004 |
| PM | 009-3 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 171X258 |  | T004 |
| PM | 010-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 121X279 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | T003 |
| PM | 010-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 121X279 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | T006 |
| PM | 011-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 72X216 |  | T002 |
| PM | 011-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 79X217 |  | 1G004 |
| PM | 011-3 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 89X221 |  | 1G011 |
| PM | 011-4 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 73X214 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G006 |
| PM | 011-5 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 92X214 |  | 2G007 |
| PM | 011-6 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 91X214 |  | 2G009 |
| PM | 011-7 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 92X217 |  | 2G009 |
| PM | 011-8 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 92X213 |  | 2G010 |
| PM | 011-9 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 73X213 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G011 |
| PM | 012-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 133X347 | COLOCAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO | T004 |
| PM | 012-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 133X347 | COLOCAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO | T004 |
| PM | 013 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 168X361 |  | T004 |
| PM | 014-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 109X292 |  | 2G001 |
| PM | 014-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 109X292 |  | 2G003 |
| PM | 015 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 88X283 |  | 2G004 |
| PM | 016-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 133X347 |  | 2G002 |
| PM | 016-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 133X347 |  | 2G002 |
| PM | 017 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 86X191 |  | 1G001 |
| PM | 018 | PORTA MADEIRA | 1 | 3 FOLHAS |  | 113,5X202 |  | 1G002 |
| PM | 019-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-3 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-4 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-5 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-6 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-7 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-8 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-9 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-10 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-11 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-12 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-13 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X191 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-14 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 86X191 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-15 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X190 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-16 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X191 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-17 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-18 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-19 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-20 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-21 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-22 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-23 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-24 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-25 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 1G001 |
| PM | 019-26 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-27 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-28 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-29 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-30 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-31 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-32 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-33 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-34 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-35 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 89X191 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-36 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X193 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-37 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X191 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-38 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-39 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-40 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X191 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-41 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 86X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-42 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 85X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-43 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-44 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-45 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X191 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-46 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X191 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-47 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-48 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-49 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-50 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-51 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 019-52 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 87X192 | COM FRESTA DE 1,5 cm NA PARTE INFERIOR | 2G005 |
| PM | 020 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 186X209 |  | 1G007 |
| PM | 021-1 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 71X198 |  | AT003 |
| PM | 021-2 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 70X200 |  | AT007 |
| PM | 021-3 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 68X206 |  | A2P005 |
| PM | 021-4 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 90X223 |  | A2P006 |
| PM | 021-5 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 65X214 |  | A2P008 |
| PM | 022 | PORTA MADEIRA | 1 | 2 FOLHAS |  | 88X178 |  | AT002 |
| PM | 023 | PORTA MADEIRA | 1 | 1 FOLHA |  | 90X223 |  | A2P002 |
| J - JANELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | NÚMERO | DESCRIÇÃO |  | TIPOLOGIA |  | DIMENSÃO | COMPLEMENTOS | ESPAÇO |
| JA | 101 | JANELA METÁLICA | 3 | JANELA TIPO ZENITAL VENEZIANADA |  | 240X265 |  | A2P009 |
| JM | 102 | JANELA MADEIRA | 1 | JANELA TIPO BASCULANTE DE BANHEIRO |  | 60X65/145 |  | AT007 |
| JFM | 103 | JANELA MADEIRA | 1 | JANELA FIXA COM GUICHÊ DE VIDRO |  | 35X40/90 |  | T001 |
| JM | 104 | JANELA MADEIRA | 1 | JANELA FIXA MADEIRA |  | 110X188/80 |  | A2P004 |
| EXISTENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | NÚMERO | DESCRIÇÃO |  | TIPOLOGIA |  | DIMENSÃO | COMPLEMENTOS | ESPAÇO |
| JM | 001 | JANELA MADEIRA | 3 | JANELA MADEIRA |  | VARIÁVEL |  | 2G002 |
| JM | 002 | JANELA MADEIRA | 4 | JANELA MADEIRA |  | VARIÁVEL |  | 3G007 |
| JM | 003 | JANELA MADEIRA | 1 | JANELA MADEIRA |  | 110X188/000 |  | A2P003 |
| VF | 001 | JANELA DE FERRO | 1 | JANELA TIPO VITRAL |  | 163/81/150 |  | 2G002 |
| VF | 002 | JANELA DE FERRO | 1 | JANELA TIPO VITRAL |  | 156X119/000 |  | 2G002 |
| VF | 003 | JANELA DE FERRO | 1 | JANELA TIPO VITRAL |  | 163X119/000 |  | 2G002 |
| VF | 004 | JANELA DE FERRO | 4 | JANELA FIXA TIPO VITRAL |  | VARIÁVEL |  | 3G007 |
| VF | 005 | JANELA DE FERRO | 1 | JANELA FIXA TIPO VITRAL |  | 540X113/000 |  | 3G007 |
| VF | 006 | JANELA DE FERRO | 1 | JANELA FIXA TIPO VITRAL |  | 540X113/000 |  | 3G007 |
| OM | 001-1 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 134X63/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G001 |
| OM | 001-2 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 136X62/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G001 |
| OM | 001-3 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 136X62/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G001 |
| OM | 001-4 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 132X58/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G002 |
| OM | 001-5 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 132X58/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G002 |
| OM | 001-6 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 132X58/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G002 |
| OM | 001-7 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 132X58/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G002 |
| OM | 001-8 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 140X58/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G002 |
| OM | 001-9 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 137X62/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G003 |
| OM | 001-10 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 137X62/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G003 |
| OM | 001-11 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 137X63/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G003 |
| OM | 001-12 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 137X62/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G003 |
| OM | 001-13 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 137X62/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G003 |
| OM | 001-14 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 137X62/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G003 |
| OM | 002-1 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 136X63/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-2 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 136X63/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-3 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 136X64/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-4 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 132X59/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-5 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 132X59/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-6 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 132X59/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-7 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 136X64/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-8 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-9 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-10 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-11 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-12 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-13 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-14 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-15 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-16 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-17 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 140X56/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-18 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 137X62/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-19 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 137X63/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-20 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 137X62/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-21 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-22 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-23 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G005 |
| OM | 002-24 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 100X44/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO |  |
| OM | 003-1 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 130X60/150 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 1G005 |
| OM | 004-1 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 102X60/180 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G006 |
| OM | 004-2 | ÓCULO DE MADEIRA | 1 | JANELA OVAL COM FECHAMENTO INTERNO |  | 102X60/180 | COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO | 2G011 |
| REMOÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | NÚMERO | DESCRIÇÃO |  | TIPOLOGIA |  | DIMENSÃO | COMPLEMENTOS | ESPAÇO |
| PORTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PM | P4 | REMOVER | 1 | 2 FOLHAS |  | 237X212 |  | 1G008 |
| PMV | P9 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  |  |  | AT006 |
| PM | P12/2 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | T003 |
| PM | P12/5 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | 1G009 |
| PM | P12/6 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | 1G009 |
| PM | P12/7 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | 1G005 |
| PM | P12/8 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | 1G006 |
| PM | P12/15 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | 2G008 |
| PM | P12/17 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | 2G013 |
| PM | P13 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | T007 |
| PM | P17/1 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | 2G002 |
| PM | P23 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | 90X223 |  | A2P003 |
| PM | P24 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  |  |  | AT001 |
| PM | P25/2 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | - |  | AT003 |
| PM | P29 | REMOVER | 1 | 1 FOLHA |  | 88X210 |  | AT001 |
| JANELAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JM | J3 | REMOVER | 1 | JANELA METÁLICA |  | - |  | AT007 |
| JM | J4 | REMOVER | 1 | JANELA METÁLICA |  | - |  | AT006 |
| JM | J5 | REMOVER | 1 | JANELA MADEIRA |  | - |  | A2P008 |
| JM | J6 | REMOVER | 1 | JANELA MADEIRA |  | - |  | A2P007 |
| JM | J8 | REMOVER | 1 | APENAS MARCOS |  | 110X188/000 |  | A2P004 |
| OM | 003-2 | REMOVER | 1 | FECHAMENTO COM ALVENARIA |  |  |  | 1G010 |
| OM | 004-2/004-3 | REMOVER | 2 | FECHAMENTO COM ALVENARIA |  |  |  | 2G008-2G013 |

# Anexo E

## Tabela de Aparelhos, Metais, Mobiliário, Tampos, Espelhos e Equipamentos

| CÓD PROJ | ITEM | THEATRO - TÉRREO |  |  |  | THEATRO - 1ª GALERIA |  | THEATRO - 2ª GALERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANEXO TÉRREO | ANEXO 2º PAV. | TOTAL | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T001/02/03 | T005 | T006 | T007 | 1G005/06 | 1G009/10 | 2G001 | 2G003 | 2G004 | 2G006 | 2G007 | 2G008 | 2G009 | 2G013 | 2G010 | 2G011 | AT007 | A2P008 |  |  |
|  | Louças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Bacia sanitária convencional completa Deca Vogue Plus Conforto, cód. P510, cor branco. Incluso parafusos, conexões e acessórios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | UN |
| 8.2 | Bacia para caixa acoplada Deca vogue plus, cód. P505, cor branco. Incluso válvula descarga, parafusos, conexões e acessórios, sem abertura frontal. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | UN |
| 8.3 | Cuba de Sobrepor Oval L65 Deca. Inclui parafusos, sifão, válvula e conexões | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 14,00 | UN |
| 8.4 | Lavatório de coluna Izy - L915 - Deca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | UN |
| 8.5 | Lavatório canto suspenso - L76 - Deca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
|  | Metais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Torneira lavatório mesa Pressmatic Noblesse Docol 17161006/ com conexões | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | UN |
| 9.2 | Torneira lavatório de mesa Zenit. Ref. Docoleletric. Cód. 00595906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | UN |
| 9.3 | Torneira Essenza mesa Franke 13137/ com conexões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| 9.4 | Torneira lavatório de mesa DocolCity - Cód.00487406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | UN |
| 9.5 | Chuveiro elétrico Ducha Advanced Eletrônica - Lorenzetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | UN |
| 9.6 | Chuveiro elétrico com desviador - Ducha Evolution - Lorenzetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| 9.7 | Acabamento registro cromado - Docolcity - Cód. 00498706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | UN |
| 9.8 | Acabamento valvula de descarga, aço inox - Ecoline Montana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | UN |
| 9.9 | Acabamento monocomando para chuveiro - Linha Monocomando Epic Cód. 00635706 - Docol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| 9.10 | Cuba dupla - Essenza - Franke - Cód. 50126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| 9.11 | Ralo linear 70cm - grelha inox - Tigre - Cód. 27.26.529.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | UN |
| 9.12 | Sifão lavatório - Docol - Cód. 00322606 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00 | UN |
|  | Acessórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Assento sanitário plástico. Ref. Deca Vogue Plus AP50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | UN |
| A.2 | Assento sanitário plástico. Ref. Deca Vogue Plus AP52 (PNE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | UN |
| A.3 | Dispenser toalha interfolhada em aço inox escovado. Ref. Bobrick Linha Contura. Cod. B4262 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | UN |
| A.4 | Saboneteira em aço inox escovado, vertical 1.2 L. Ref. Brakey linha Classic Cód. B-2112 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 15,00 | UN |
| A.5 | Cabide em aço inox polido. Ref: Bobrick, Classic, Cód B-677 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | UN |
| A.6 | Suporte papel Higiênico Bobrick - Cód B2890 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | UN |
| A.7 | Lixeira com tampa flip top 25l. Ref. Brakey. Cód. CA-709. Inclui lixeira aro 25l, ref. Brakey cód. 712. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 17,00 | UN |
| A.8 | Lixeira com tampa flip top 15l. Ref. Brakey. Cód. CA-706 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | UN |
| A.9 | Barra de apoio bacia sanitária/chuveiro - Deca Conforto - Cód. 2310C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | UN |
| A.10 | Barra de apoio lavatório de canto - Deca Conforto - Cód. 2380.E.BR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| A.11 | Barra de apoio chuveiro L esquerdo - Deca Conforto - Cód. 2335.E.BR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| A.12 | Barra de apoio para lavatorio - Deca Conforto - Cód. 2390.E.BR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| A.13 | Cadeira articulada para box - Deca Conforto - Cód. 2355.E.BR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| A.14 | Barra de apoio lateral bacia sanitária - Deca Conforto - Cód. 2375.E.080.BR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
|  | Mobiliário Novo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 | Cadeira Florense | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | UN |
| M2 | Poltrona 1 lugar - Florense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| M3 | Arara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | UN |
| M4 | Bancada marcenaria | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | m |
| M5 | Poltrona Plateia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UN |
|  | Mobiliário Existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M6 | Cabide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | UN |
| M7 | Tablado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | UN |
|  | Bancadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS | Bancada granito | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 2,65 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,90 | 12,90 | m |
| BCR | Bancada camarim (restauro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | UN |
| BCA | Bancada aço inox | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | m |
|  | Espelho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES | Espelho lapidado 6mm, adesivado em chapa de compensado 10mm, com moldura | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 4,33 | 0,00 | 1,05 | 0,94 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,52 | 0,63 | 1,47 | 16,46 | m² |
| ESP | Espelho lapidado 6mm, inclinado 10°, adesivado em chapa de compensado 10mm, com moldura - Sanitários PNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | m² |
|  | Equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | Mesa Encosto 160X70 ref. Macom Cód. MI-LE-167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| E02 | Forno Elétrico. ref: Gratinatto Grill Fischer 17078 18615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| E03 | Microondas 31L ref. Brastemp Cód. BMD35AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| E04 | Freezer vertical 428 litros, 1 porta ref. Macom Cód. FVV SLIM 428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| E05 | Refrigerador vertical 428 litros, 1 porta ref. Macom Cód. RVV SLIM 428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| E06 | Prateleira Superior Lisa 100X30 ref. Macom Cód. PSL-103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |
| E07 | Lixeira c/ Balde Interno Removível e Pedal 30 litros ref. Tramontina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | UN |
| E08 | Pass Thru Aquecido 70X87X205 ref. Macom Cód. PQV700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | UN |

# Anexo F

## Estado de Conservação dos Elementos de Madeira

| Denominação do bem THEATRO SETE DE ABRIL | Localização Pç. Coronel Pedro Osório, 160 |
| --- | --- |
| Cidade/Estado Pelotas/RS Ano do projeto/Inauguração: Foi inaugurado em 2 de dezembro de 1833 Estado de conservação Detalhamento no corpo da ficha DIAGNÓSTICO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA Tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1972 e passou ao Município em 1978. Recebeu restauração em 1997, através de parceria Governo do Estado, Prefeitura e Arroz Extremo Sul. Em 1998, foi assinado um termo objetivando a restauração completa do Teatro. Foi a primeira casa de espetáculos a abrir suas portas às artes cênicas na província de São Pedro do Rio Grande do Sul e a quarta no Brasil. | N N Fonte: Google Maps |

| EMBASAMENTO TEÓRICO: Agentes Causadores de patologias. Mecânicos: Abalos provocados por tráfego de veículos muito pesado, alterações no terreno, sobrecarga na estrutura. Químicos: Ação do sal do mar, poluição do ar, água na estrutura, variação de temperatura, umidade relativa do ar, chuvas. Biológicos: Fungos, bactérias. Físicos (material): Escolha errada, dimensionamento incorreto. O clima quente e úmido: a presença de água costuma acelerar os processos de deterioração dos materiais, e as altas taxas de umidade, em conjunto com o calor, propiciam o surgimento de microrganismos e a ação dos insetos; O clima frio: no clima frio os principais problemas dizem respeito à condensação de vapor d água sobre os materiais e ao congelamento da água presente no interior das tubulações Radiação: Componente UV (ultravioleta) da radiação deixa os materiais desbotados e quebradiços; o aquecimento das superfícies causará a dilatação e contração, que com o passar do tempo e a diminuição da plasticidade dos materiais, poderá causar descontinuidades (fissuras). Agentes Biológicos: Biodeterioração são mudanças indesejáveis produzidas por atividades normais de organismos vivos sobre as propriedades dos materiais. Micro-organismos: São as bactérias, os fungos, as algas e os liquens. As bactérias e os fungos se alimentam da matéria orgânica. Sendo assim, a madeira é um dos principais pontos de ataque desses elementos. Os fungos se reproduzem por esporos, que são levados pelo ar, ou seja, a partir de um esporo pode germinar um novo fungo. Os diferentes tipos de fungo atuam diferentemente na madeira. Alguns apenas geram manchas permanentes, outros constituem um elemento desorganizador que retira o carbono do tecido lenhoso alterando sua estrutura e deixando-a quebradiça e outros atuam na decomposição da celulose ou da lignina, o que é conhecido pelo nome de podridão parda ou podridão branca respectivamente. Bolor, Conceito: Desenvolvimento de micro-organismos capazes de deteriorar pinturas e revestimentos. Os fungos são organismos filamentosos, que produzem através de estruturas normalmente microscópicas chamadas esporos, as quais são produzidas em grande quantidade. Agente Causador: Umidade: Necessitam de um teor de umidade elevado no material onde se desenvolvem, ou de uma umidade relativa bastante elevada no ambiente (>75%). x Temperatura: Estes organismos se desenvolvem relativamente bem entre 10º C e 35 ºC. x Ausência de insolação e ventilação. x Crescimento é intensificado em trincas e temperaturas elevadas. x Ocorrência: x Sempre em presença de UMIDADE. OS INSETOS XILÓFAGOS: Sem um determinado período do seu desenvolvimento, enquanto larvas se alimentam da madeira, consumindo grande parte de seu tecido lenhoso. Um dos principais problemas do ataque desse tipo de inseto é que ele muitas vezes não fica evidente. Muitas vezes as peças de madeira já estão irreversivelmente comprometidas, com perigo de gerar um dano estrutural, quando se descobre o problema. |  |
| --- | --- |
| Risco de ataque de uma madeira por agentes biológicos é uma característica intrínseca da espécie de madeira (durabilidade natural). • Diferentes classes de risco determinam exigências específicas quanto à durabilidade natural das madeiras a utilizar ou quanto ao eventual tratamento preservador a aplicar. |  |
|  | Lyctus insetos de ciclo larva, que atacam a madeira geralmente seca, (tolerância em relação a valores elevados de umidade). |
| Fungos de podridão - desenvolvem-se em madeira com teor em água superior a 20%, - de oxigenio para cada tipo de fungos (sempre madeira não saturada). |  |
| Cupim (termitas) • são insetos sociais que vivem em geral no solo, em colônias numerosas compostas por reprodutores, soldados e operários. • Atacam madeira úmida (teor em água geralmente acima de 20%) |  |
| • Ruptura dos elementos de madeira (ou ligações) por deficiências estruturais relacionadas apenas aos esforços mecânicos. • alteração do funcionamento da estrutura (por reforço local de ligações ou alteração dos apoios), • deformações excessivas: | – fluência do material – empeno da madeira colocada verde em obra e seca em serviço), – rotação nos apoios, ou escorregamento nas ligações. |
| Tratamento curativo e preventivo da madeira • secagem da madeira (baixando o teor em água pelo menos para valores abaixo de 20%); • limpeza (da madeira podre ou seriamente atacada por insetos - pulverulenta ou facilmente desagregável); | • tratamento preservador inseticida e/ou fungicida da madeira que permanece no local; • tratamento preservador da madeira susceptível de ataque que venha a ser introduzida na obra. |
| Conclusão: Como o telhado passou por restauração há pouco tempo , e estas são as peças que demonstram sinais de termitas e lyctus, não observamos o mesmo nos pisos, nenhuma evidência de pós ou farelos que poderiam denunciar a atividade dos insetos, O maior problema dentro do teatro, mesmo estando com janelas abertas, é a falta de luminosidade a umidade ascendente e a umidade de condensação. Fungos são o principais deterioradores no momento. Os trabalhos de restauração do telhado não solucionou o problema de estanqueidade. |  |
|  | A proteção da guarnição permite a conservação do bom estado do material durante a obra. |
|  | Hall, com alta umidade de condensação, as paredes e a madeira estão cobertos por fungos |
|  | Lacuna por infiltração, mofo acntuado sobre o forro e roda forro. |
|  | Painéis de madeira cobertos por mofo, pintura com tinta inadequada. |
|  | Perda de elementos metálicos |
|  | Porta principal do meio, fachada ocupada por um trio de portas com arco abatido e almofadadas, nota-se as emendas na base com resolução com falta de acabamento. |
|  | Painel da sala de espetáculo, sempre com o mofo por umidade de condensação, falta de ventilação e conforto térmico. |
|  | Manchas, Mofo, Gotejamento, Corrosão dos pregos e elementos metálicos em contato com a madeira, madeiras manchadas de umidade, com podridão e ataque por térmitas e lyctus anteriores, no momento atual os focos estão sem atividade. A região entre os camarotes de forro e piso precisam ser abertas , passar por limpeza, tratamento contra insetos e reforço estrutural junto às paredes e colunas de sustentação. |
|  | Manchas, Mofo, Gotejamento, Corrosão dos pregos e elementos metálicos em contato com a madeira, madeiras manchadas de umidade, com podridão e ataque por térmitas e lyctus anteriores, no momento atual os focos estão sem atividade. |
|  | Portas de acesso à plateia totalmente descaraccterizada e sem os vestígios do piso original. Esta zona precisa de adequação a legislação vigente em termos de segurança para grandes públicos. |
|  | Detalhe do entre piso, que deve passar por limpeza profunda, tratamento, substituição de peças restauração de outras e reforço estrutural junto as paredes. Manchas, Mofo, Gotejamento, Corrosão dos pregos e elementos metálicos em contato com a madeira, madeiras manchadas de umidade, com podridão e ataque por térmitas e lyctus anteriores, no momento atual os focos estão sem atividade. |
|  | Manchas de óleo, Mofo, Gotejamento, Corrosão dos pregos e elementos metálicos em contato com a madeira, madeiras manchadas de umidade, com podridão e ataque por térmitas e lyctus anteriores, no momento atual os focos estão sem atividade. A região entre os camarotes de forro e piso precisam ser abertas , passar por limpeza, tratamento contra insetos e reforço estrutural junto ás paredes e colunas de sustentação. |
|  | Apesar de simples e leves, as portas dos camarotes são de boa madeira. Precisando de manutenção e tratamento. |
|  | Camarotes frontais com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em bom estado. |
|  | Camarotes frontais com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em bom estado. |
|  | Detalhe do forro com frisos e a coluna de sustentação da viga de borda dos balcões. Coluna metálica com capitel de madeira. Presença de mofo , juntas bem fechadas e sem sinal de térmitas na face inferior. |
|  | Bandeira em arco pleno com o elemento central móvel, Vidros e pinázios em bom estado de conservação. |
|  | Detalhe da abertura. Bandeira em arco pleno com o elemento central móvel, Vidros e pinázios em bom estado de conservação. |
|  | Longos corredores fazem a divisa com edifícios lateriais com pouco afastamento em relação a altura de ambos. A pouca ventilação e altura faz com que todo o teto esteja mofado. |
|  | Longos corredores fazem a divisa com edifícios lateriais com pouco afastamento em relação a altura de ambos. A pouca ventilação e altura faz com que todo o teto esteja mofado. Aberturas de ventilação muito pequenas para o tamanho da sala, a ventilação cruzada não é eficiente. |
|  | Térreo mais 3 galerias de camarotes fechados por divisória de madeira de boa qualidade e em bom estado de conservação no geral . |
|  | Percebe-se alguns desaprumos das colunas o que denota pequenas movimentaçãoes da estrutura, é recomendável um reforço estrutural das madeiras da viga de borda. Manchas de óleo, Mofo, Gotejamento, Corrosão dos pregos e elementos metálicos em contato com a madeira, madeiras manchadas de umidade, com podridão e ataque por térmitas e lyctus anteriores, no momento atual os focos estão sem atividade. A região entre os canarotes de forro e piso precisam ser abertas, passar por limpeza, tratamento contra insetos e reforço estrutural junto ás paredes e colunas de sustentação. |
|  | Zona de encomtro da plateia camarotes com o palco , piso destruído por infiltração, local úmido e com danos de piso e forro. Manchas, Mofo, Gotejamento, Corrosão dos pregos e elementos metálicos em contato com a madeira, madeiras manchadas de umidade, com podridão e ataque por térmitas e lyctus anteriores, no momento atual os focos estão sem atividade. A região entre os camarotes de forro e piso precisam ser abertas , passar por limpeza, tratamento contra insetos e reforço estrutural junto ás paredes e colunas de sustentação. |
|  | Madeira com as fibras abertas e sinais de deformação e fungos, infiltração ativa do telhado. |
|  | Camarotes frontais com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em mau estado no encontro com as paredes.. Manchas de óleo, Mofo, Gotejamento, Corrosão dos pregos e elementos metálicos em contato com a madeira, madeiras manchadas de umidade, com podridão e ataque por térmitas e lyctus anteriores, no momento atual os focos estão sem atividade. A região entre os canarotes de forro e piso precisam ser abertas , passar por limpeza, tratamento contra insetos e reforço estrutural junto ás paredes e colunas de sustentação. |
|  | Forro com afastamento e deformação de uma das tábuas. Manchas de oxidação de pregos e craquelamento da tinta. |
|  | Manchas de umidade , óleo no piso do primeiro andar , escada protegida para os movimentos da obra e me bom estado geral os painéis da lateral e o fundo da escada apresentam manchas de umidade , fungos e sinais de podridão , craquelamento da tinta, separação das tábuas e podridão branca da madeira |
|  | Forro com afastamento e deformação de uma das tábuas. Manchas de oxidação de pregos e craquelamento da tinta. |
|  | Degraus e corrimão protegidos do guarda corpo de madeira torneda e envernizada, guuarda corpo torneado em bom estado de conservação. |
|  | Fundo da escada do primeiro para o segundo andar em bom estado , pequenas manchas e muita poeira. |
|  | Manchas no piso e guarda corpo em bom estado. |
|  | Fundo da escada com manchas de infiltração junto a parede , sinais de podridão no rodaforro. |
|  | Bom estad de conservação geral das escads , precisando de manutenção. |
|  | Forro em bom estado nesta zona , sem manchas e poucos fungos. |
|  | Portas dos camarotes em bom estado geral, precisando de manutenção e pequenos reparos. |
|  | Área do Foyer do primeiro andar m sem o forro e com as estruturas do telhado já restauradas expostas. O piso apresenta partes faltantes e alguns pontos com podridão e ressecamento da madeira.. |
|  | 3 janelas frontais no primeiro pavimento, com danos de umidade, sinais de termitas e principalmennte fungos de podridão, ressecamento da maseira, da massa de vidraceiro e deterioração avançada no peitoril. |
|  | 3 janelas frontais no primeiro pavimento com danos de umidade, sinais de termitas e principalmennte fungos de podridão, ressecamento da maseira, da massa de vidraceiro e deteerioração avançada no peitoril. |
|  | Porta do sanitario em bom estado com atenção a base , fungos nas portas. Roda pé em bom estado. Piso em mau estado por infiltração antiga do telhado, esta zona precisa derestauração dos barrotes e piso. |
|  | Danos de umidade, sinais de termitas e principalmennte fungos de podridão, ressecamento da madeira, abaulamentos e afastamento das tábuas, manchas de água acumulada em algumas partes. |
|  | Danos de umidade, sinais de termitas e principalmennte fungos de podridão, ressecamento da madeira, abaulamentos e afastamento das tábuas, manchas de água acumulada em algumas partes., Lacunas. |
|  | Detalhe da janela frontal no primeiro pavimento com danos de umidade composta de bandeira com aarco pleno e fixa, tampões internos, sinais de termitas sem atividade e principalmennte fungos de podridão, ressecamento da madeira, da massa de vidraceiro e deterioração avançada no peitoril. |
|  | Detalhe da janela frontal no primeiro pavimento com danos de umidade composta de bandeira com aarco pleno e fixa, tampões internos, sinais de termitas sem atividade e principalmennte fungos de podridão, ressecamento da madeira, da massa de vidraceiro e deterioração avançada no peitoril. |
|  | Detalhe da janela frontal no primeiro pavimento com danos de umidade composta de bandeira com aarco pleno e fixa, tampões internos, sinais de termitas sem atividade e principalmente fungos de podridão, ressecamento da madeira, da massa de vidraceiro e deteerioração avançada no peitoril com podridão parda, madeira esfarelando , tinta |
|  | Detalhe da janela frontal no primeiro pavimento com danos de umidade composta de bandeira com arco pleno e fixa, tampões internos e painéis de vidro para fora, sinais de térmitas sem atividade e principalmente fungos de podridão, ressecamento da madeira, da massa de vidraceiro e deterioração avançada no peitoril. |
|  | Detalhe da estrutura do telhado reforçada com chapas metálicas e com acrescimo da manta, Nesta zona é preciso refazer o forro . |
|  | Porta do sanitario em bom estado com atenção a base , fungos nas portas. Rodapé em bom estado. Piso em mau estado por infiltração antiga do telhado, esta zona precisa derestauração dos barrotes e piso. |
|  | Porta do sanitario em bom estado com atenção a base , fungos nas portas. Rodapé em bom estado. Piso em mau estado por infiltração antiga do telhado, esta zona precisa derestauração dos barrotes e piso. |
|  | Forro com partes faltantes e muitas delas se observa que foram quebradas propositalmente. Esta área está escorada , |
|  | Porta do sanitario em bom estado com atenção a base , fungos nas portas. Rodapé em bom estado. Piso em mau estado por infiltração antiga do telhado, esta zona precisa derestauração dos barrotes e piso. Dobradiça quebrada e pequena deformação na folha da porta. |
|  | Detalhe do encontro entre o piso frio do banheiro com o assoalho o do foyer, tabeira de madeira e tábuas a restaurar. |
|  | Soco em madeira, com riqueza de detalhes, e rodapé alto em bom estado. |
|  | Piso com manchas, fibras abertas , madeira ressecada. |
|  | Base da parede com parte faltantes. |
|  | Lado esquerdo do primeiro andar de camarotes com as ecadas , o piso apresenta sempre o mesmo padrão aparentemente em bom estado precisando e manutenção, lixamento e tratamento. Acesso aos camarotes em bom estado. |
|  | Detalhe do forro com fiação solta e manchas de aquecimento, fungos . |
|  | Camarotes com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em bom estado. |
|  | Camarotes com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em bom estado com manchas junto a parede , sinal de umidade. |
|  | Camarotes com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em bom estado. |
|  | Camarotes frontais com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em bom estado. |
|  | Camarotes frontais com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em bom estado. |
|  | Camarotes laterais com portas sempre em bom estado com equenos reparos e necessidade de manutenção. Piso em bom estado e o forro com fungos. |
|  | As aberturas laterais mantém o mesmo padrão , forro manchado por fungos, alta umidade de condensação. |
|  | Coluna de sustentação do balcão em bom estado. |
|  | Camarotes laterais com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em bom estado. |
|  | O gradil esta em bom estado de manutenção com pequeos pontos de oxidação mas sem provocar manchas ou oxidação para a madeira do piso. |
|  | Camarotes frontais com painéis de espuma e tecido com sujidades, rasgos e material inadequado para a segurança contra incêndios. Piso em bom estado. |
|  | Parte de tábua do forro com evidencias de podridão branca , ressecamento das fibras. |
|  | Verso da madeira atacada por fungos . todo este material deve passar por tratamento anti cupins e receber fungicida, as madeiras do piso também receberão clareador para madeira padronizando a cor natural, |
|  | Zona que mostra como estão os barrotes do forro, as madeiras estão consumidas junto à parede, e devem receber reforço estrutural e enxertos nesta zona, mas não observamos focos ativos de insetos. O guarda corpo da escada apresenta o mesmo padrão de conservação em todos os andares. Boa madeira e acabamento. |
|  | Ferragens de ancoragem do guarda corpo em excelente estado de conservação , a madeira não apresenta fissuras ou indícios de deterioração por ungos e insetos. |
|  | Forro que brado nesta zona, rodaforro consumido por fungo. |
|  | Zona de infiltração do telhadoas paredes apresentam manchas de antigos vazamentos. |
|  | Infiltração ativa piso e forro deteriorados por fungos junto a parede divisória entre a plateia e o palco,O terceiro andar não possui camarotes. |
|  | Manchas ativas de umidade, entrada de chuva e acúmulo de umidade junto a parede que se mantém molhada. |
|  | Forro totalmente deteriorado abertura em bom estado, mas com muita sujidade de fezes de pombos , morcegos que deveriam estar por todo o desvão do telhado antes da restauração da estrutura do mesmo. |
|  | Elemento da boca de cena , deformado com flexa no meio, madeiras deterioradas e presença de fungos. |
|  | Vista geral dos tres andares e estrutura restaurada do telhado. O forro deve ser reintegrado com novas madeira de mesma qualidade espessura e sistema consrutivo. |
|  | Vista geral dos tres andares e estrutura restaurada do telhado. O forro deve ser reintegrado com novas madeira de mesma qualidade espessura e sistema consrutivo. |
|  | Forro totalmente deteriorado abertura em bom estado, mas com muita sujidade de fezes de pombos , morcegos que deveriam estar por todo o desvão do telhado antes da restauração da estrutura do mesmo |
|  | Detalhe da coluna que sustenta os balcões em bom estado. |
|  | Forro totalmente retirado na parte central da abobada, este elemento deve ser totalmente reconstruído. |
|  | Madeiras da estrutura reforçadas, com chapas metálicas e algumas receberam um sanduíche como apoio e aumento de espessura para suportar as cargas que vem das telhas, manta mal esticada em varias zonas entre as ripas permitem a passagem de água da chuva em dias de ventos fortes. |
|  | Sala de som com escoramento do forro, e piso danificado, manchas de umidade de condensação. |
|  | Encontro entre a estrutura de madeira da boca de cena com o lado esquerdo em bom estado. |
|  | Piso consumido por fungos e partes faltantes. |
|  | Os gradis em ferro batido e fundido, mudam de padrão de um andar apara outro em bom estado, mas com presença de uma camada fina de oxidaçao.. |
|  | Detalhe em que se vê o modo como foram construídos os capiteis da colunata de estrutura do balcão. |
|  | Percepção de que parte do forro que não existe mais foi quebrada , arrancando partes das reguas do forro. |
|  | Barrote do forro com ruptura por aumento de carga , esta zona deve receber reforço estrutural e solução de impermeabilização juntos as paredes. |
|  | Barrote do forro com ruptura por aumento de carga , esta zona deve receber reforço estrutural e solução de impermeabilização juntos as paredes. |
|  | Madeira atacada por témitas e lyctus sem atividade. |
|  | Madeira atacada por témitas e lyctus sem atividade. |
|  | Madeira danificada por fungos, lugar de empoçamento de água dentro do desvão do entrepiso. |
|  | Madeira danificada por fungos, lugar de empoçamento de água dentro do desvão do entrepiso. |
|  | Aspecto das aberturas externas de frente para a praça. Deterioração por fungos e térmitas. Emendas das partes da janela com afastamentos por retração da madeira em contato com sol e chuva, tinta soltando e detalhe da calha para escoamento da água da chuva. |
|  | Aspecto que mostra a massa de vidraceiro das janelas totalmente ressecadas e já não cumprem mais a sua finalidade de vedar a passagen da pagua da chuva, material deve ser totalmente removido e refeito com a mesma técnica e material. |
|  | Podridão da madeira. |
|  | Podridão da madeira com fissuras e afastamentos que permitem a percolação da água da chuva para dentro do edifício e descascamento da tinta de proteção. |
|  | Podridão da madeira com fissuras e afastamentos que permitem a percolação da água da chuva para dentro do edifício e descascamento da tinta de proteção. Evidencias de lyctus. |
|  | Podridão da madeira com fissuras e afastamentos que permitem a percolação da água da chuva para dentro do edifício e descascamento da tinta de proteção. Evidencias de lyctus. |
|  | Oxidação dos pregos que fixam o rodapé. |
|  | Podridão da madeira do rodapé com fissuras e afastamentos que permitem a percolação da água da infiltração do banheiro para dentro do edifício e descascamento da tinta de proteção. Rodapé consumido na base na porta deste banheiro. |
|  | Detalhe que evidencia a oxidação dos pregos. Fungos junto a madeira de estrutura das ombreiras. |
|  | Podridão da madeira do rodapé com fissuras e afastamentos que permitem a percolação da água da infiltração do banheiro para dentro do edifício e descascamento da tinta de proteção. Rodapé consumido na base na porta deste banheiro. |
|  | Portas de entrada em bom estado de conservação, sujidadese partes da reintegração evidentes. |
|  | Portas de entrada em bom estado de conservação, sujidadese partes da reintegração evidentese neste caso com tábua acrescentada para fixar as partes, necessidade de reintegração e manutenção. |
|  | Portas de entrada em bom estado de conservação, sujidadese base co início de deterioração por fungos. |
|  | Portas de entrada laterais em bom estado de conservação, sujidades e tinta craquelando pela umidade de condensação e umidade ascendente. |
|  | Zona do palco com o forro totalmente retirado, as madeiras do equipamento de cena fragilizados e antiquados piso em bom estado , mas precisando de manutenção, zona da boca de cena com infiltraçãoes mas com as madeiras trabalhdas em frisos e almofadas em bom estado. |
|  | Zona do palco com o forro totalmente retirado, as madeiras do equipamento de cena fragilizados e antiquados piso em bom estado , mas precisando de manutenção, zona da boca de cena com infiltraçãoes mas com as madeiras trabalhdas em frisos e almofadas em bom estado. |
|  | Piso do palco com necessidade de manutenção. |
|  | Zona de acesso ao palco de dança sobre o fundo do palco, piso ceramico não original, rodapé em bom estado, acesso a duas escadas laterais em madeira em bom estado de conservação. |
|  | Zona de acesso ao palco de dança sobre o fundo do palco, piso ceramico não original, rodapé em bom estado, acesso a duas escadas laterais em madeira em bom estado de conservação. Desgaste da madeira por abrasão na zona central dos degraus. |
|  | Fundo das escadas apresenta este tipo de infestação provocadas por um tipo de aranha., aparentemente sem poder de deterioração da madeira, , se acumula em zonas com umidade. |
|  | Fundo das escadas apresenta este tipo de infestação provocadas por um tipo de aranha., aparentemente sem poder de deterioração da madeira, , se acumula em zonas com umidade. |
|  | Fundo das escadas apresenta este tipo de infestação provocadas por um tipo de aranha., aparentemente sem poder de deterioração da madeira, , se acumula em zonas com umidade. |
|  | Degrau e patamares em bom estado; |
|  | Degrau e patamares em bom estado; |
|  | Guarda corpo em bom estado de conservação. |
|  | Madeiras da estrutura de piso foram tratadas recentemente, mas permanecem manchadas. |
|  | Madeiras da estrutura de piso foram tratadas recentemente, mas permanecem manchadas. |
|  | Zona de acesso ao palco de dança sobre o fundo do palco, piso ceramico não original, rodapé em bom estado, acesso a duas escadas laterais em madeira em bom estado de conservação. Desgaste da madeira por abrasão na zona central dos degraus. |
|  | Zona de acesso ao palco de dança sobre o fundo do palco, piso ceramico não original, rodapé em bom estado, acesso a duas escadas laterais em madeira em bom estado de conservação. Desgaste da madeira por abrasão na zona central dos degraus. |
|  | Escada de acesso aos equipamentos de cenario e luz em mau estado de conservação desgaste do material, estrutura fragilizada, e instabilidade. Focos de termitas controlados. |
|  | Escada de acesso aos equipamentos de cenario e luz em mau estado de conservação desgaste do material, estrutura fragilizada, e instabilidade. Focos de termitas controlados. |
|  | Escada de acesso aos equipamentos de cenario e luz em mau estado de conservação desgaste do material, estrutura fragilizada, e instabilidade. Focos de termitas controlados. |
|  | Aspecto das aberturas externas de fundos , falta de vidros e deterioração em avanço. . Deterioração por fungos e térmitas. Emendas das partes da janela com afastamentos por retração da madeira em contato com sol e chuva, tinta soltando |
|  | Aspecto das aberturas externas de fundos , falta de vidros e deterioração em avanço. . Deterioração por fungos e térmitas. Emendas das partes da janela com afastamentos por retração da madeira em contato com sol e chuva, tinta soltando |
|  | Aspecto das aberturas externas de fundos , falta de vidros e deterioração em avanço. . Deterioração por fungos e térmitas. Emendas das partes da janela com afastamentos por retração da madeira em contato com sol e chuva, tinta soltando |
|  | Piso do espaço de dança em bom estado, mas prcisando de manutenção pela parte de baixo esta restaurado. |
|  | Escada de acesso aos equipamentos de cenario e luz em mau estado de conservação desgaste do material, estrutura fragilizada, e instabilidade. Focos de termitas controlados. |
|  | Escada de acesso aos equipamentos de cenario e luz em mau estado de conservação desgaste do material, estrutura fragilizada, e instabilidade. Focos de termitas controlados, lacunas. |
|  | Escada de acesso aos equipamentos de cenario e luz em mau estado de conservação desgaste do material, estrutura fragilizada, e instabilidade. Focos de termitas controlados.Vista lateral , material frágilizado estruturalmente. |
|  | Zona sobre o palco para equipamentos deteriorada, e fragilizada estruturalmente. |
|  | Zona sobre o palco para equipamentos deteriorada, e fragilizada estruturalmente.Boca de cena com flexão do fechamento do arco, infiltração no ponto de encontro de aredes entre telhados. |
|  | Balaústres rrecortados em serra fita bem conservados. |
|  | Zona sobre o palco para equipamentos deteriorada, e fragilizada estruturalmente. |
|  | Zona sobre o palco para equipamentos deteriorada, e fragilizada estruturalmente. Nota-se o afundamento, fungos infiltração junto a parede. |
|  | Tubulações e dutos elétricos no desvão do forro da plateia. |
|  | Estrutura do telhado recuperada e reforçada com chapas metálicas. |

Vazamentos na rede pluvial, ainda existem fontes de umidade provenientes da rede pluvial. Verificar seção de calhas e sentido do escoamento.

Vazamentos nas uniões de tubos de ponta-e-bolsa podem acontecer quando um grande volume de água (em chuvas fortes).

Verificar infiltrações ocasionadas por erros em algerozes, rufos e similares. Elas são encontradas no momento em que se lança água sobre as paredes em que estão fixadas. Os erros mais frequentes são falta de embutimento nas alvenarias, quebra de argamassa de fixação, curtas de mais e caimento insuficiente. Em rincões é frequente a infiltração por trespasse pequeno.

Vazamentos e goteiras nos telhados foram observados em alguns pontos do telhado,

A execução da manta térmica não foi eficiente, criando zonas de passagem de água.

Estas águas caem diretamente sobre os pisos.

Como é uma construção muito antiga, já alterada em diversas de suas características originais, por uso de materiais não compatíveis com o sistema construtivo, o fato de estar abandonada e fechada; o fato de não possuir aberturas suficientes; o fato de estar em um terreno com duas construções muito altas de cada lado e com quase 100% do terreno construído faz com que a pouca ventilação e a umidade natural do terreno em Pelotas, suba a cotas altas.

As paredes grossas estão permanentemente úmidas mesmo com um sistema de drenagem funcionando. A falta de afastamentos ideais com os  laterais,  e este ser um ponto de acúmulo de umidade e de difícil aeração e insolação a umidade permanece sobre as paredes. A condensação também é favorecida pelo edifício estar no entorno de uma praça com vegetação de grande porte.

Na Tabela abaixo marcamos a origem da umidade que foi observada.

As madeiras que resistiram estão em estado regular de conservação sendo possível selecioná-las para serem restauradas com técnicas próprias para emendas e estucagem.

O telhado é o que mais teve influencia nos danos atuais, a umidade por condensação que é muito alta e a umidade por capilaridade.

As duas construções ao lado certamente contribuíram para fissuras, rachaduras e aumento da umidade interna e isso é um erro irreparável, um bem Tombado, precisa ter certas regras de distancia para que seu sistema construtivo original possa manter a construção saudável.

Das sequências de erros que se deve ter em conta para futuras intervenções estão:

Execução de obras de restauração e manutenção; rodapés mal executados com arremate inadequado da impermeabilização ou falta dela, na platibanda ou muro de divisa, acabamento mal executado no entorno de ralos ou passagem de tubulações pelos forros e pisos, ralos quebrados;

Materiais: Rachaduras da platibanda provocam a penetração de água por baixo da impermeabilização, ou a falta da impermeabilização da platibanda. Edifício com falta de manutenção ou manutenção inadequada, e uso de materiais de baixa qualidade, uso de materiais inadequados, incompatíveis com o substrato e argamassa original.

A falta de manutenção comum a edifícios públicos, danos antrópicos de lavagens, limpezas e cuidado com o material original descartado sem que se faça restauração, preferindo-se reconstrução, e a falta de qualificação de mão de obra para execução de restauração. Observamos muito material de madeira perdido que poderia ter sido restaurado.  Manifestações visíveis no imóvel e em acelerado processo de deterioração: Manchas, Mofo, Gotejamento, Corrosão dos pregos e elementos metálicos em contato com a madeira, descolamento de cerâmicas do piso, madeiras manchadas de umidade, com podridão e ataque por térmitas e lyctus.

ARQUITETA ENILDA MARIA MICELI DA SILVA – CAU A29341-5

# Anexo G

## Levantamento Fotográfico

4 2 3 1

PLANTA DE COBERTURA

FACHADA SUL

1 2

3 4

| 5/6 7 |  |
| --- | --- |
| PLANTA DE COBERTURA |  |
| FACHADA LESTE |  |
| 5 | 6 |
| 7 |  |

| 8 9 |  |
| --- | --- |
| PLANTA DE COBERTURA |  |
| FACHADA OESTE |  |
| 8 | 9 |

12 11 10

PLANTA DE COBERTURA

FACHADA NORTE

10 11 12

| 15/16 13/14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA DE COBERTURA |  |  |  |
| FACHADA NORTE |  |  |  |
| 13 |  |  | 14 |
| 15 |  |  | 16 |
| 17/20 18 19 |  |  |  |
| PLANTA BAIXA - TÉRREO |  |  |  |
| HALL DE ACESSO |  |  |  |
| 17 | 18 |  |  |
| 19 | 20 |  |  |

| 21 22/23 |  |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA - TÉRREO |  |
| BILHETERIA |  |
| 21 | 22 |
| 23 |  |

| 26 25 24/27 |  |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA - TÉRREO |  |
| PLATÉIA |  |
| 24 | 25 |
| 26 | 27 |

| 31 29 30 28 |  |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA - 1ª GALERIA |  |
| PALCO |  |
| 28 | 29 |
| 30 | 31 |

| 33 32 34 35 |  |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA - 2ª GALERIA |  |
| FOYER |  |
| 32 | 33 |
| 34 | 35 |

| 37 38 37 36 |  |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA - 2ª GALERIA |  |
| SANITÁRIOS |  |
| 36 | 37 |
| 38 | 39 |

| 42 41 40 |  |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA - 2ª GALERIA |  |
| CIRCULAÇÃO |  |
| 40 | 41 |
| 42 |  |

| 44/46 45 43 |  |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA - 3ª GALERIA |  |
| CIRCULAÇÃO |  |
| 43 | 44 |
| 45 | 46 |

| 47 48 50 49 |  |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA - 3ª GALERIA |  |
| CIRCULAÇÃO |  |
| 47 | 48 |
| 49 | 50 |

| 53 52 51 |  |
| --- | --- |
| PLANTA BAIXA - 3ª GALERIA |  |
| CIRCULAÇÃO |  |
| 51 | 52 |
| 53 |  |

CAETANO, Fábio D. M. Histórico Sete de Abril. Pelotas. 2012