## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -PÓRTICOS DA CIDADE
1 | SINAP DEZ/18 C/DESON. | Identificação do projeto: PÓRTICOS DA CIDADE
2 | PESQUISA MERCADO | Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, AV. FERNANDO OSÓRIO, AV. PRESID. JOÃO GOULART E RUA SATURNINO DE BRITO
3 | COMPOSIÇÃO | Tipo de intervenção: IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS
Destino : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 1.1 | SERV. PRELIMINARES
1 | 74209/001 | 1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10
1 | 85424 | 1.1.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 229.62
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
|  | 2.1 | ÁREA DE INTERVENÇÃO - LIMPEZA E NIVELAMENTO DA ÁREA
1 | 73859/002 | 2.1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 530.91
1 | 93358 | 2.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA OS BLOCOS COM PROFUNDIDADE DE 1,25 M | M3 | 24.32
1 | 97914 | 2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3XKM | 1500.54
1 | 74005/001 | 2.1.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400KG) | M3 | 480.35
1 | 368 | 2.1.5 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 253.8
1 | 97914 | 2.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3XKM | 6027.75
1 | 74034/001 | 2.1.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 253.8
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 3 | FUNDAÇÕES
|  | 3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS E BLOCOS
3 |  | 3.1.1 | EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO TIPO MICRO-ESTACA INCLUSIVE ARMAÇÃO, MONT. CONCRETAGEM E ARRASAMENTO | UNID. | 4
1 | 83668 | 3.1.2 | CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº2 | M3 | 0.24
1 | 83356 | 3.1.3 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 5.49
3 |  | 3.1.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES, CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES - FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBAS LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | UNID. | 4
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 4 | ESTRUTURA METÁLICA DE ARRANCAMENTO
|  | 4.1 | ARANHA GABARITO
3 |  | 4.1.1 | ESTRUTUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12X5 1/4 PARA SUSTENTAÇÃO/ BASE DE FIXAÇÃO TOTEM | KG | 319.44
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 5. | REVESTIMENTOS EXTERNOS
|  | 5.1 | REVESTIMENTOS
1 | 87377 | 5.1.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL | M3 | 0.2
1 | 87794 | 5.1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25MM | M2 | 36.8
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 6 | PINTURA
|  | 6.1 | PINTURA DA BASE
1 | 88485 | 6.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 37.52
1 | 88489 | 6.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL E PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS | M2 | 37.52
1 | 74064/001 | 6.1.3 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS | M2 | 23.24
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 7 | PÓRTICO
|  | 7.1 | PÓRTICO EM ACM - ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO
2 |  | 7.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA, COM REVESTIMENTO EM CHAPA ACM, 3 MM PINTURA POLIESTER, 1,50X0,60X5,00M. LETRAS E LOGO EM CAIXA E CHAPA GALVANIZADA, COM FACE EM ACRÍLICO, ILUMINAÇÃO LED MODULAR INTERNA COM FONTE E FOTOCÉLULA | UNID. | 4
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 8 | PAVIMENTAÇÃO DO PISO
|  | 8.1 | PISO EM CONCRETO
1 | 83668 | 8.1.1 | CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº2 | M3 | 26.54
1 | 68053 | 8.1.2 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSSURA 150 MICRAS | M2 | 530.91
1 | 94964 | 8.1.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. | M3 | 35.99
3 |  | 8.1.4 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DE ALERTA 40X40X2,5 CM | M2 | 83.95
1 | 94275 | 8.1.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS | M | 129.1
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0
|  | 9 | PAISAGISMO
|  | 9.1 | PAISAGISMO CANTEIROS
1 | 98509 | 9.1.1 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA | UNID. | 118
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0
|  | 10 | ILUMINAÇÃO
|  | 10.1 | ILUMINAÇÃO
1 | 5059 | 10.1.1 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UNID. | 2
1 | 96985 | 10.1.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 9
1 | 83446 | 10.1.3 | CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA | UNID. | 10
3 |  | 10.1.4 | ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/4 | M | 102
1 | 93358 | 10.1.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 12.24
1 | 96995 | 10.1.6 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 8.96
1 | 14041 | 10.1.7 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NÃO BOMBEÁVEL) CLASSE DE RESISTÊNCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 5.4
1 | 39809 | 10.1.8 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLÁSTICO), COM DISJUNTOR | UNID. | 3
3 |  | 10.1.9 | CAIXA DE COMANDO | UNID. | 3
3 |  | 10.1.10 | POSTE DE AÇO TELECÔNICO RETO, ENGASTADO H= 9 M LIVRE - AÇO GALVANIZADO A FOGO | UNID. | 2
1 | 88544 | 10.1.11 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0
|  | 11 | SINALIZAÇÃO
|  | 11.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2 |  | 11.1.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO - FAIXA CONTÍNUA BRANCA (FAIXA DE PEDESTRES) | M2 | 40
|  | 11.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
1 | 34723 | 11.2.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1.08
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0
|  | 12 | DRENAGEM DE VALA EXISTENTE
|  | 12.1 | PREPARO DE VALA
1 | 94103 | 12.1.1 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | M3 | 1.84
1 | 92970 | 12.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 20.16
1 | 97807 | 12.1.3 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE | M2 | 20.16
1 | 90082 | 12.1.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 30.73
1 | 93382 | 12.1.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 29.71
1 | 97914 | 12.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3XKM | 6.09
1 | 83356 | 12.1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 42.09
|  | 12.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA
1 | 95568 | 12.2.1 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 40.7
|  | 12.3 | BOCAS DE LOBO
1 | 83659 | 12.3.1 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID. | 4
1 | 99257 | 12.3.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1 X 1 X0,60 M PARA REDE DE DRENAGEM | UNID. | 3
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0
|  | 13 | SERVIÇOS DIVERSOS
|  | 13.1 | MOBILIÁRIO
2 |  | 13.1.1 | LIXEIRA DUPLA SELETIVA 40 L. | UNID. | 7
2 |  | 13.1.2 | BANCO EM MADEIRA | UNID. | 4
2 |  | 13.1.3 | BALIZADOR TIPO FRADINHO | UNID. | 30
|  | 14 | SERVIÇOS FINAIS
|  | 14.1 | SERVIÇOS FINAIS
1 | 73806/001 | 14.1.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 530.91
|  |  | TOTAL DO ITEM | [10 empty] | 0%
TOTAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AV SÃO JORGE - TRECHO 1
[11 empty] | BDI: | 25%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | TOTAL
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 60% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 60% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0% | 0 | 20% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 15% | 0 | -0.01
[5 empty] | 20% |  | 55% |  | 85% |  | 100%
3. | FUNDAÇÕES | 0% | 0 | 35% | 0 | 50% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 35% |  | 85% |  | 100% |  | 100%
4. | ESTRUTURA METÁLICA DE ARRANCAMENTO | 0% | 0 | 20% | 0 | 55% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 20% |  | 75% |  | 100% |  | 100%
5. | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | -0.01
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 100%
6. | PINTURA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7. | PÓRTICO | 0% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | -0.01
[5 empty] | 20% |  | 80% |  | 100% |  | 100%
8. | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
| TOTAL DA PARCELA | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | -0.03

## COMPOSIÇÕES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SÃO JORGE |  |  |  |  | COMPOSIÇÕES
LOCAL : | AVENIDA SÃO JORGE |  |  |  | DATA BASE: ABRIL/2017
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL
COMP. 001 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | SER.CG | M² | 1 | 102.6815 | 102.6815
1379 | CIMENTO PORTLAND - CP II | MAT | KG | 1.3 | 0.53 | 0.689
1381 | ARGAMASSA | MAT | KG | 4.5 | 0.4 | 1.8
38135 | LADRILHO 20X20CM, E=2CM | MAT | M² | 1.05 | 89.41 | 93.8805
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.3 | 12.74 | 3.822
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | 9.96 | 2.49
COMP. 002 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | SER.CG | M² | 1 | 102.6815 | 102.6815
1379 | CIMENTO PORTLAND - CP II | MAT | KG | 1.3 | 0.53 | 0.689
1381 | ARGAMASSA | MAT | KG | 4.5 | 0.4 | 1.8
38135 | LADRILHO 20X20CM, E=2CM | MAT | M² | 1.05 | 89.41 | 93.8805
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.3 | 12.74 | 3.822
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | 9.96 | 2.49
LATRO DE AREIA GROSSA
COMP. 003 | LASTRO DE AREIA GROSSA (SEM FRETE) | SER.CG | M³ | 1 | 84.86 | 84.86
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT | M³ | 1.15 | 50 | 57.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS | M.O. | H | 2 | 13.68 | 27.36
COMP. 004 | LIMPEZA DE OBRA | SER.CG | M2 | 1 | 1.2888 | 1.2888
38400 | VASSOURA 40CM COM CABO | MAT | UNI | 0.03 | 11.04 | 0.3312
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS | M.O. | H | 0.07 | 13.68 | 0.9576

## MC
MEMORIA DE CALCULO - AV SÃO JORGE TRECHO 1
AS DEMAIS SÃO CALCULADAS DIRETAMENTE NA CÉLULA DA PLANILHA EXCEL
ITEM 5.3
| 259.07 | M² | AREA TOTAL DE PASSEIO
| 20 | M2 | ENTRADA DE GARAGEM C/ 4,00M C/ ARMADURA
| 7 | M2 | ENTRADA DE GARAGEM C/ 7,00M C/ ARMADURA
| 232.07 | M2
ITEM 5.5
| 1.1 | M2 | PT VERMELHO EM CADA RAMPA
| 3 | UNID | DE RAMPA NO TRECHO
| 3.3 | M2 | AREA DE PT VERMELHO
ITEM 5.6
| 23.778 | M2 | PT AMARELO

## MC DRENAGEM
OBSERVAÇÃO 1: |  | Considerou-se valas com 1,40 m DE LARGURA (diâmetro 600mm) (conforme NBR 12266/1992) | [13 empty] | VALORES DE ENTRADA: CÉLULAS DE COR CINZA
OBSERVAÇÃO 2: |  | Considerou-se valas com 1,60 m DE LARGURA (diâmetro 800mm) (conforme NBR 12266/1992)
OBSERVAÇÃO 3: |  | AS CAIXAS POSSUEM 1,40 x 1,40 m DE DIMENSÕES EM PLANTA
OBSERVAÇÃO 4: |  | As tampas das caixas possuem 1,30 x 1,30 m com espessura de 8cm | [16 empty] | Limpeza de Vala Existente |  | m
REDE : 1 (Ø mm) |  | 600 | 600 | 800 | [14 empty] | Remoção de Tubulação Existente |  | m |  |  |  | As escavações inferiores a 1,50 m não necessitam escoramento. As escavações iguais ou superiores a 1,50 m (até 3,00m) deverão ser escoradas descontinuamente. As escavações iguais ou superiores a 3,00 m deverão ser escoradas de forma contínua.
PV | PV1 | PV2 | PV3 | PV4
PROF (m) | 1.2 | 1.3 | 1.64 | 1.72 | [14 empty] | Área Escoram. Descontínuo |  | m² | 107.056
ÁREA TOTAL ALVENARIA (m²) | 6.72 | 7.28 | 9.184 | 9.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Área Escoram. Contínuo |  | m²
VOLUME LAJE FUNDO (m³) | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Área de alvenaria |  | m² | 66.808 | 13.3616
[19 empty] | Volume laje fundo |  | m³ | 1.764
VOLUME TAMPA (m²) | 0.1352 | 0.1352 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Volume tampa |  | m³ | 1.2168
[19 empty] | Área de corte lateral |  | m² | 169.743
DISTÂNCIA ENTRE PV's (m) | 8 |  | 25.1 | [15 empty] | Volume escavação |  | m³ | 246.074
|  | 38 | [15 empty] | 71.1 | Reaterro |  | m³ | 195.156
ÁREA LATERAL DE CORTE (m²) | 10 |  | 42.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Volume Transp. Bota-fora |  | m³ | 50.918 |  | 439.9315 | 68.7393
|  | 55.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108.028 | Tubo 600mm |  | m | 95
VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³) | 14 |  | 67.469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Tubo 800mm |  | m | 25.1
|  | 78.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REATERRO (m³) | 11.738 |  | 54.852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Locação de rede |  | m | 120.1
|  | 67.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[19 empty] | Demolição de poço de visita existente (m3) |  |  |  | 3.3824 | (2 unidades)
REDE : 2 (Ø mm) |  | 600 | [21 empty] | PV2, PV4
PV | PV6 | PV3
PROF (m) | 1.2 | 1.64
ÁREA TOTAL ALVENARIA (m²) | 6.72 | 9.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | extensão | diâmetro (m) | Envelope | Radier | brita | Pedra
[20 empty] | Travessia 01 | 8 | 0.6 | 2.22 | 0.64 | 1.6 | 16
VOLUME LAJE FUNDO (m³) | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Travessia 02 | 8 | 0.6 | 2.22 | 0.64 | 1.6 | 16
[20 empty] | Travessia 03 | 8 | 0.6 | 2.22 | 0.64 | 1.6 | 16
VOLUME TAMPA (m²) | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Travessia 04 | 8 | 0.6 | 2.22 | 0.64 | 1.6 | 16
DISTÂNCIA ENTRE PV's (m) | 8
8
ÁREA LATERAL DE CORTE (m²) | 11.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.36
VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³) | 15.904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REATERRO (m³) | 13.642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REDE : 3 (Ø mm) |  | 600 | 600
PV | PV18 | PV17 | PV8
PROF (m) | 1.2 | 1.2 | 1.27
ÁREA TOTAL ALVENARIA (m²) | 6.72 | 6.72 | 7.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VOLUME LAJE FUNDO (m³) | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VOLUME TAMPA (m²) | 0.1352 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ENVELOPAMENTO |  | Total | 8.88
DISTÂNCIA ENTRE PV's (m) | 8 | [18 empty] | RADIER |  | Total |  | 2.56
|  | 25 | [8 empty] | 33 | [8 empty] | BRITA |  | Total |  |  | 6.4
ÁREA LATERAL DE CORTE (m²) | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | PEDRA MARROADA (m2) |  | Total |  |  |  | 64
|  | 30.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40.475
VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³) | 13.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 43.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | QUANTIDADE DE CAIXAS (PV) – Boca de lobo |  |  | 9
REATERRO (m³) | 11.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | QUANTIDADE DE CAIXAS (PV) – Grelhas
|  | 36.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REDE : 4 (Ø mm) |  | 600 | [17 empty] | FERRAGEM TAMPAS
PV | PV7 | PV8 | PV9 | [16 empty] | Diâm. Ferro |  | 6,3mm
PROF (m) | 1.2 | 1.27 | [17 empty] | Peso (kg/m) |  | 0.25
ÁREA TOTAL ALVENARIA (m²) | 6.72 | 7.112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Comprim. Ferro (m) |  | 22.32
[20 empty] | Peso/Tampa |  | 5.58
VOLUME LAJE FUNDO (m³) | 0.196 | 0.196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 50.22
VOLUME TAMPA (m²) | 0.1352 | 0.1352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISTÂNCIA ENTRE PV's (m) | 8
8
ÁREA LATERAL DE CORTE (m²) | 9.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.88
VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³) | 13.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REATERRO (m³) | 11.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on V52: Espessura 10cm
Note on Y15: Volume total de reaterro – volume de envelope e radier
Note on Y16: Volume total de escavação - Volume de reaterro