## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – DEZ/2017 C/DESON. |  | Identificação do projeto: CONSTRUÇÃO EMEF SITIO FLORESTA |  | Data de elaboração: SETEMBRO/2017 |  |  |  |  | Autores: Arq. Elise Dutra; Eng.ª. Civil Patrícia Waltzer da Silva; Eng. Eletricista Rogério Freitas, Eng Civil Rodrigo Freitas; Engª. Civil Mirela Miranda
PLEO – DEZEMBRO/2017 |  | Endereço:PROLONGAMENTO DA RUA ABRILINO FERREIRA CARDOSO, 2976 |  | Ultima revisão: ABRIL/2018
COTAÇÕES MERCADO ATUAL |  | Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA DE ENSINO FUNDAMENTAL- EMEF SITIO FLORESTA |  | Area de Intervenção : 1.795,44 m² | [5 empty] | BDI:
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
E.M.E.F. SÍTIO FLORESTA
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 74209/001 | 1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal 3,20X2,00M | m² | 6.4
SINAPI | 73847/001 | 1.2 | Aluguel container larg=2,20 comp=6,20m altura=2,50m | mês | 18
SINAPI | 93212 | 1.3 | Sanitário e Vestiário em chapa de madeira compensada | m² | 13.64
SINAPI | 93584 | 1.4 | Depósito em canteiro de obra | m² | 70
SINAPI | 74077/002 | 1.5 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1795.44
PLEO | 25201 | 1.6 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1
PLEO | 25101 | 1.7 | Ligação provisória de água | un | 1
PLEO | 25301 | 1.8 | Ligação provisória de esgoto | un | 1
SINAPI | 74220 | 1.9 | Tapume chapa de madeira compensada e:6mm com pintura a cal h:2,20m | m² | 590.48
SINAPI/PLEO | COMP. 001 | 1.10 | Administração Local | mês | 18
TOTAL DO ITEM
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRAS
|  | 2.1 | ÁREA DE INTERVENÇÃO – ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO DO TERRENO
SINAPI | 74155/001 | 2.1.1 | Escavação e transporte com trator de esteiras dmt: 50m | m³ | 738.416
SINAPI | 72887 | 2.1.2 | Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) | m³ x km | 7476.46
SINAPI | 74010/001 | 2.1.3 | Carga e descarga de solo | m³ | 738.416
SINAPI | 74034/001 | 2.1.4 | Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora | m³ | 738.416
|  | 2.2 | FUNDAÇÕES (vigas baldrame e radier reservatório)
PLEO | 531122 | 2.2.1 | Escavação manual de valas até h=2,00 m | m³ | 275.68
SINAPI | 74155/001 | 2.2.2 | Escavacao e transporte de material de 1a cat dmt 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e escarificador (base reservatório) | m³ | 6.28
PLEO | 531317 | 2.2.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 595.5
SINAPI | 72887 | 2.2.4 | Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) | m³ x km | 1066.6913
SINAPI | 74010/001 | 2.2.5 | Carga e descarga de solo | m³ | 104.59
SINAPI | 74034/001 | 2.2.6 | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp (bota fora) | m³ | 104.59
PLEO | 531320 | 2.2.7 | Aterro apiloado manualmente com material de escavação | m³ | 175.91
TOTAL DO ITEM
|  | 3 | FUNDAÇÕES
|  | 3.1 | BLOCO A
|  | 3.1.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS
SINAPI | COMP. 002 | 3.1.1.1 | Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro, armada – Profundidade, 2,00m (incluso concreto) | m | 48
SINAPI | 95601 | 3.1.1.2 | Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm | un | 24
SINAPI | 95240 | 3.1.1.3 | Lastro de concreto (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 8.82
SINAPI | COMP.031 | 3.1.1.4 | Forma de madeira comum para Fundações | m² | 40.57
SINAPI | 92775 | 3.1.1.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 53.8
SINAPI | 92776 | 3.1.1.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 45.9
SINAPI | 92778 | 3.1.1.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 20.1
SINAPI | 92779 | 3.1.1.8 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 73.2
SINAPI | 92780 | 3.1.1.9 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.2
SINAPI | 92722 | 3.1.1.10 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 5.11
|  | 3.1.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
PLEO | 591008 | 3.1.2.1 | Lastro de brita – e=5cm | m³ | 3.6905
SINAPI | COMP.031 | 3.1.2.2 | Forma de madeira comum para Fundações | m² | 124.09
SINAPI | 92775 | 3.1.2.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 98.5
SINAPI | 92776 | 3.1.2.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 155.4
SINAPI | 92777 | 3.1.2.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 38.3
SINAPI | 92778 | 3.1.2.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.1
SINAPI | 92779 | 3.1.2.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.4
SINAPI | 92780 | 3.1.2.8 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.7
SINAPI | 92781 | 3.1.2.9 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 21.6
SINAPI | 92722 | 3.1.2.10 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 8.4
|  | 3.2 | BLOCO B
|  | 3.2.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS
SINAPI | COMP. 002 | 3.2.1.1 | Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro, armada – Profundidade, 2,00m (incluso concreto) | m | 50
SINAPI | 95601 | 3.2.1.2 | Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm | un | 25
SINAPI | 95240 | 3.2.1.3 | Lastro de concreto (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 9.36
SINAPI | COMP.031 | 3.2.1.4 | Forma de madeira comum para Fundações | m² | 41.52
SINAPI | 92775 | 3.2.1.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 54.3
SINAPI | 92776 | 3.2.1.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 55.4
SINAPI | 92777 | 3.2.1.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.4
SINAPI | 92778 | 3.2.1.8 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 39.4
SINAPI | 92779 | 3.2.1.9 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 25
SINAPI | 92780 | 3.2.1.10 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 56.9
SINAPI | 92722 | 3.2.1.11 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 5.44
|  | 3.2.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
PLEO | 591008 | 3.2.2.1 | Lastro de brita – e=5cm | m³ | 3.973
SINAPI | COMP.031 | 3.2.2.2 | Forma de madeira comum para Fundações | m² | 133.51
SINAPI | 92775 | 3.2.2.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 105.9
SINAPI | 92776 | 3.2.2.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 121.6
SINAPI | 92777 | 3.2.2.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 61.3
SINAPI | 92778 | 3.2.2.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.6
SINAPI | 92779 | 3.2.2.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 75.2
SINAPI | 92780 | 3.2.2.8 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.2
SINAPI | 92722 | 3.2.2.9 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 8.81
|  | 3.3 | BLOCO C
|  | 3.3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS
SINAPI | COMP. 002 | 3.3.1.1 | Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro, armada – Profundidade, 2,00m (incluso concreto) | m | 184
SINAPI | 95601 | 3.3.1.2 | Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm | un | 92
SINAPI | 95240 | 3.3.1.3 | Lastro de concreto (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 36.39
SINAPI | COMP.031 | 3.3.1.4 | Forma de madeira comum para Fundações | m² | 146.72
SINAPI | 92775 | 3.3.1.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.3
SINAPI | 92776 | 3.3.1.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 126
SINAPI | 92777 | 3.3.1.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 68.8
SINAPI | 92778 | 3.3.1.8 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 133.1
SINAPI | 92779 | 3.3.1.9 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 94.6
SINAPI | 92780 | 3.3.1.10 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 134.2
SINAPI | 92722 | 3.3.1.11 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 21.04
|  | 3.3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
PLEO | 591008 | 3.3.2.1 | Lastro de brita – e=5cm | m³ | 9.152
SINAPI | COMP.031 | 3.3.2.2 | Forma de madeira comum para Fundações | m² | 308.86
SINAPI | 92775 | 3.3.2.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 240.3
SINAPI | 92776 | 3.3.2.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 430
SINAPI | 92777 | 3.3.2.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 84.1
SINAPI | 92778 | 3.3.2.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 42.7
SINAPI | 92779 | 3.3.2.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.6
SINAPI | 92780 | 3.3.2.8 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.5
SINAPI | 92781 | 3.3.2.9 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 17.5
SINAPI | 92722 | 3.3.2.10 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 20.84
|  | 3.4 | BLOCO D
|  | 3.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS
SINAPI | COMP. 002 | 3.4.1.1 | Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro, armada – Profundidade, 2,00m (incluso concreto) | m | 142
SINAPI | 95601 | 3.4.1.2 | Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm | un | 71
SINAPI | 95240 | 3.4.1.3 | Lastro de concreto (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 26.64
SINAPI | COMP.031 | 3.4.1.4 | Forma de madeira comum para Fundações | m² | 119.45
SINAPI | 92775 | 3.4.1.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 134
SINAPI | 92776 | 3.4.1.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 181.8
SINAPI | 92777 | 3.4.1.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 4.9
SINAPI | 92778 | 3.4.1.8 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 92.9
SINAPI | 92779 | 3.4.1.9 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 125.4
SINAPI | 92780 | 3.4.1.10 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 49.4
SINAPI | 92781 | 3.4.1.11 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 74
SINAPI | 92722 | 3.4.1.12 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 15.51
|  | 3.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
PLEO | 591008 | 3.4.2.1 | Lastro de brita – e=5cm | m³ | 8.509
SINAPI | COMP.031 | 3.4.2.2 | Forma de madeira comum para Fundações | m² | 286.78
SINAPI | 92775 | 3.4.2.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 218.4
SINAPI | 92776 | 3.4.2.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 300.6
SINAPI | 92777 | 3.4.2.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 103.2
SINAPI | 92778 | 3.4.2.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 85.6
SINAPI | 92779 | 3.4.2.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 39.2
SINAPI | 92780 | 3.4.2.8 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.8
SINAPI | 92781 | 3.4.2.9 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 21.6
SINAPI | 92722 | 3.4.2.10 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 18.57
|  | 4 | SUPERESTRUTURA
|  | 4.1 | BLOCO A
|  | 4.1.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI | 92269 | 4.1.1.1 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 98.52
SINAPI | 92775 | 4.1.1.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.3
SINAPI | 92778 | 4.1.1.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 57.2
SINAPI | 92779 | 4.1.1.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 335.6
SINAPI | 92780 | 4.1.1.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 292.4
SINAPI | 92722 | 4.1.1.6 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 5.51
|  | 4.1.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI | 92270 | 4.1.2.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 147.23
SINAPI | 92775 | 4.1.2.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.2
SINAPI | 92776 | 4.1.2.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 120.2
SINAPI | 92777 | 4.1.2.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.5
SINAPI | 92778 | 4.1.2.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 150.2
SINAPI | 92779 | 4.1.2.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 25.8
SINAPI | 92780 | 4.1.2.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 116.1
SINAPI | 92722 | 4.1.2.8 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 8.81
|  | 4.1.3 | CONCRETO ARMADO – LAJES
SINAPI | 92271 | 4.1.3.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes | m² | 216.71
SINAPI | 92775 | 4.1.3.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 69.9
SINAPI | 92776 | 4.1.3.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 575.4
SINAPI | 92777 | 4.1.3.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 192.5
SINAPI | 92722 | 4.1.3.5 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 21.67
|  | 4.2 | BLOCO B
|  | 4.2.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI | 92269 | 4.2.1.1 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 91.39
SINAPI | 92775 | 4.2.1.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 111.7
SINAPI | 92778 | 4.2.1.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 203.8
SINAPI | 92779 | 4.2.1.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 174.2
SINAPI | 92780 | 4.2.1.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 289.7
SINAPI | 92722 | 4.2.1.6 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 4.88
|  | 4.2.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI | 92270 | 4.2.2.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 159.28
SINAPI | 92775 | 4.2.2.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 215.1
SINAPI | 92776 | 4.2.2.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 124.6
SINAPI | 92777 | 4.2.2.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 131.5
SINAPI | 92778 | 4.2.2.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 57
SINAPI | 92779 | 4.2.2.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 108.3
SINAPI | 92780 | 4.2.2.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 106.2
SINAPI | 92722 | 4.2.2.8 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 9.48
|  | 4.2.3 | CONCRETO ARMADO – LAJES
SINAPI | 92271 | 4.2.3.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes | m² | 221.38
SINAPI | 92775 | 4.2.3.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 169.4
SINAPI | 92776 | 4.2.3.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 390.9
SINAPI | 92777 | 4.2.3.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 177.7
SINAPI | 92722 | 4.2.3.5 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 22.14
|  | 4.3 | BLOCO C
|  | 4.3.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI | 92269 | 4.3.1.1 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 338.25
SINAPI | 92775 | 4.3.1.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 424.5
SINAPI | 92778 | 4.3.1.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 768.6
SINAPI | 92779 | 4.3.1.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 568.5
SINAPI | 92780 | 4.3.1.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 726.8
SINAPI | 92722 | 4.3.1.6 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 20.1
|  | 4.3.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI | 92270 | 4.3.2.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 368.74
SINAPI | 92775 | 4.3.2.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 500.7
SINAPI | 92776 | 4.3.2.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 342.7
SINAPI | 92777 | 4.3.2.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 192.6
SINAPI | 92778 | 4.3.2.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 122
SINAPI | 92779 | 4.3.2.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 277
SINAPI | 92780 | 4.3.2.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 120.6
| 92781 | 4.3.2.8 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 39.9
SINAPI | 92722 | 4.3.2.9 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 24.83
|  | 4.3.3 | CONCRETO ARMADO – LAJES
SINAPI | 92271 | 4.3.3.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes | m² | 431.94
SINAPI | 92775 | 4.3.3.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 262.8
SINAPI | 92776 | 4.3.3.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 631.5
SINAPI | 92777 | 4.3.3.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 464.4
| 92778 | 4.3.3.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 186.1
| 92779 | 4.3.3.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 285.3
SINAPI | 92722 | 4.3.3.7 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 43.18
|  | 4.4 | BLOCO D
|  | 4.4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI | 92269 | 4.4.1.1 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 287.59
SINAPI | 92775 | 4.4.1.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 343.9
SINAPI | 92778 | 4.4.1.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 446.7
SINAPI | 92779 | 4.4.1.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 653.4
SINAPI | 92780 | 4.4.1.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 164.9
SINAPI | 92781 | 4.4.1.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 542.8
SINAPI | 92722 | 4.4.1.7 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 17.02
|  | 4.4.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI | 92270 | 4.4.2.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 391.36
SINAPI | 92775 | 4.4.2.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 476.5
SINAPI | 92776 | 4.4.2.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 297.9
SINAPI | 92777 | 4.4.2.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 271.7
SINAPI | 92778 | 4.4.2.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 271
SINAPI | 92779 | 4.4.2.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 153.6
SINAPI | 92780 | 4.4.2.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 240.5
SINAPI | 92722 | 4.4.2.8 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 26.71
|  | 4.4.3 | CONCRETO ARMADO – LAJES
SINAPI | 92271 | 4.4.3.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes | m² | 527.59
SINAPI | 92775 | 4.4.3.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 301.9
SINAPI | 92776 | 4.4.3.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 898.4
SINAPI | 92777 | 4.4.3.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 629.4
SINAPI | 92778 | 4.4.3.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 20.8
SINAPI | 92722 | 4.4.3.6 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 58.08
|  | 4.5 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS
SINAPI | 93188 | 4.5.1 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão | m | 58.7
SINAPI | 93189 | 4.5.2 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5m de vão | m | 10
SINAPI | 93186 | 4.5.3 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 86.3
SINAPI | 93187 | 4.5.4 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão | m | 171.36
SINAPI | 93196 | 4.5.5 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5m de comprimento | m | 86.3
SINAPI | 93197 | 4.5.6 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5m de comprimento | m | 171.36
|  | 4.6 | MUROS
|  | 4.6.1 | MURO PRÉ FABRICADO (2,50M ALTURA)
MERCADO | COMP. 032 | 4.6.1.1 | Muro em concreto pré-fabricado, em placas cegas, 2,50m de altura | m² | 325
|  | 4.6.2 | MURO (1,00M ALTURA)
|  | 4.6.2.1 | FUNDAÇÕES – ESTACAS
SINAPI | COMP. 002 | 4.6.2.1.1 | Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 1,00m | m | 10
SINAPI | 95601 | 4.6.2.1.2 | Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm | un | 10
|  | 4.6.2.2 | FUNDAÇÕES – BLOCOS E VIGAS
SINAPI | COMP.031 | 4.6.2.2.1 | Forma de madeira comum para Fundações | m² | 116.53
SINAPI | 92775 | 4.6.2.2.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 173.2
SINAPI | 92776 | 4.6.2.2.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 120.8
| 92777 | 4.6.2.2.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 34.8
| 92778 | 4.6.2.2.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 80.3
SINAPI | 92722 | 4.6.2.2.6 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 9.1
|  | 4.6.2.3 | PILARES
SINAPI | 92269 | 4.6.2.3.1 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 45.77
SINAPI | 92775 | 4.6.2.3.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 69.8
SINAPI | 92778 | 4.6.2.3.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 151.5
SINAPI | 92779 | 4.6.2.3.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 151.3
SINAPI | 92722 | 4.6.2.3.5 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 2.92
|  | 4.6.2.4 | CINTAS AMARRAÇÃO
SINAPI | 92270 | 4.6.2.4.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 71.43
SINAPI | 92775 | 4.6.2.4.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 153
SINAPI | 92776 | 4.6.2.4.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 108.1
SINAPI | 92722 | 4.6.2.4.4 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 3.9
|  | 4.6.2.5 | VIGAS PÓRTICOS
SINAPI | 92270 | 4.6.2.5.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 10.05
SINAPI | 92775 | 4.6.2.5.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 16.6
SINAPI | 92777 | 4.6.2.5.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.3
SINAPI | 92778 | 4.6.2.5.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 20.9
SINAPI | 92722 | 4.6.2.5.5 | Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, c/ uso de bomba, seção média maior que 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 1.31
|  | 4.7 | RADIER - QUADRADE ESPORTES 18,00 X 30,00 M
PLEO | 591008 | 4.7.1 | Lastro de brita (e= 10 cm) | m³ | 54
SINAPI | 68053 | 4.7.2 | Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização, esp 150 micras | m² | 540
SINAPI | 97086 | 4.7.3 | Forma de tábua p/ concreto em fundação radier com reaproveitamento 4x | m² | 11.52
SINAPI | 92775 | 4.7.4 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1178.65
SINAPI | 92722 | 4.7.5 | Concreto Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 64.8
| COMP. 033 | 4.7.6 | Acabamento piso quadra esportiva com resina acrilica | m² | 540
|  | 4.8 | ABRIGO GÁS
|  | 4.8.1 | BASE
PLEO | 591008 | 4.8.1.1 | Lastro de brita (e= 5 cm) | m³ | 0.114
SINAPI | 97086 | 4.8.1.2 | Forma de tábua p/ concreto em fundação radier com reaproveitamento 4x | m² | 0.67
SINAPI | 92776 | 4.8.1.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 4.52
SINAPI | 92722 | 4.8.1.4 | Concreto Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 0.23
|  | 4.8.2 | LAJE
SINAPI | 92271 | 4.8.2.1 | Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes | m² | 2.75
SINAPI | 92775 | 4.8.2.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.75
SINAPI | 92722 | 4.8.2.3 | Concreto Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 0.16
|  | 4.9 | CASA DE MEDIÇÃO
|  | 4.9.1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS, VIGAS, PILARES E LAJE)
SINAPI | COMP.002 | 4.9.1.1 | Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 1,00m | m | 4
SINAPI | 95601 | 4.9.1.2 | Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm | un | 4
SINAPI | 95240 | 4.9.1.3 | Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecânico | m² | 1.44
SINAPI | 96536 | 4.9.1.4 | Forma de madeira comum (fundações, vigas, pilares, lajes) | m² | 37.35
SINAPI | 92775 | 4.9.1.5 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 52.7
SINAPI | 92776 | 4.9.1.6 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 31.2
SINAPI | 92778 | 4.9.1.7 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 34.2
SINAPI | 92722 | 4.9.1.8 | Concreto Usinado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.57
|  | 4.10 | BASE RESERVATÓRIO TIPO CASTELO
|  | 4.10.1 | FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E RADIER
SINAPI | 89198 | 4.10.1.1 | Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, comprimento total cravado até 5m, bate-estacas por gravidade sob re rolos (exclusive mobilização e desmobilização). | m | 35
SINAPI | 95601 | 4.10.1.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. | un | 7
SINAPI | 95240 | 4.10.1.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. | m³ | 0.63
SINAPI | 42101 | 4.10.1.4 | Forma fundacao-tabuas pinho-reaproveitamento 3x | m² | 5.89
SINAPI | 92788 | 4.10.1.5 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um a edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | kg | 430.08
SINAPI | 92804 | 4.10.1.6 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,50 mm, utilizado em laje. af_ 12/2015 | kg | 430.08
SINAPI | 96558 | 4.10.1.7 | Concretagem fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, ade nsamento e acabamento., | m² | 4.07
TOTAL DO ITEM
|  | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
|  | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SINAPI | 87519 | 5.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira (paredes internas) | m² | 608.954
SINAPI | 87503 | 5.1.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira (paredes internas) | m² | 736.32
SINAPI | 87525 | 5.1.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de parede com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira (paredes externas) | m² | 489.19
SINAPI | 87509 | 5.1.4 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de parede com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira (paredes externas) | m² | 150.7454
SINAPI | 87521 | 5.1.5 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 25cm) de parede com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira (paredes externas) | m² | 73.965
|  | 5.2 | ALVENARIA PLATIBANDA
SINAPI | 87503 | 5.2.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 451.6115
|  | 5.3 | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
SINAPI | 73937/001 | 5.3.1 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 18.8501
|  | 5.4 | ALVENARIA BANCADAS LABORATÓRIO
SINAPI | 72132 | 5.4.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5X10X20 cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 30.736
|  | 5.5 | ALVENARIA MUROS
SINAPI | 87503 | 5.5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 403.47
|  | 5.6 | ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
SINAPI | 87489 | 5.6.1 | Alvenaria de vedação 1/2 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2>8 (cimento, cal e areia) | m² | 30.36
|  | 5.7 | JUNTA DE DILATAÇÃO
SINAPI | 68328 | 5.7.1 | Junta de dilatação com isopor | m² | 185.262
TOTAL DO ITEM
|  | 6 | ESQUADRIAS
|  | 6.1 | PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO
SINAPI | 91320 | 6.1.1 | Porta de Madeira - PM1 – 80x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 27
SINAPI | COMP. 003 | 6.1.2 | Porta de Madeira - PM2 – 80x210, de abrir, com barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8
SINAPI | COMP. 004 | 6.1.3 | Porta de compensado de madeira - PM3 - 60x160, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 20
SINAPI | COMP. 005 | 6.1.4 | Porta de compensado de madeira – PM4 – 80x160, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4
SINAPI | 91319 | 6.1.5 | Porta de Madeira - PM5 – 70x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 2
SINAPI | 73910/009 | 6.1.6 | Porta de madeira de abrir, 2 folhas – PM6 – 120x210 | un | 1
SINAPI | 68050 | 6.1.7 | Porta de alumínio e vidro, de abrir, 2 folhas – PA7 – 160x210 | m² | 16.8
SINAPI | 85010 | 6.1.7.1 | Bandeira fixa alumínio PA7 - 160x40 | m² | 3.2
SINAPI | 91341 | 6.1.8 | Porta de alumínio de abrir tipo veneziana - PA8/PA9/PA10/ PA 11 (porta pia coletiva) com guarnição, fixação com parafusos | m² | 19.09
SINAPI | 68054 | 6.1.9 | Portão de ferro em chapa galvanizada plana - PA 12 | m² | 8.4
SINAPI | 91341 | 6.1.10 | Porta de abrir - 80x210 - em chapa de aluminio com veneziana, inclusive ferragens | m² | 1.68
|  | 6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SINAPI | 91304 | 6.2.1 | Fechadura de embutir completa, para portas externas | un | 13
SINAPI | 91307 | 6.2.2 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 39
SINAPI | 74046/002 | 6.2.3 | Tarjeta tipo livre / ocupado para porta de banheiro | un | 24
|  | 6.3 | PEITORIL
PLEO | 102420 | 6.3.1 | Peitoril de granitina pré moldado – 15cm | m | 189.36
|  | 6.4 | JANELAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA
SINAPI | COMP. 006 | 6.4.1 | Janela de Alumínio - JA-01, 270x150 – Basculante | m² | 125.55
SINAPI | COMP. 006 | 6.4.2 | Janela de Alumínio – JA-02, 250x150 – Basculante | m² | 45
SINAPI | COMP. 006 | 6.4.3 | Janela de Alumínio - JA-03, 150x150 – Basculante | m² | 2.25
SINAPI | COMP. 006 | 6.4.4 | Janela de Alumínio – JA-04, 150x80 – Basculante | m² | 40.8
SINAPI | COMP. 006 | 6.4.5 | Janela de Alumínio – JA-05, 250x80 – Basculante | m² | 10
SINAPI | COMP. 006 | 6.4.6 | Janela de Alumínio – JA-06, 90x80 – Basculante | m² | 4.32
SINAPI | 84844 | 6.4.7 | Janela de Madeira – JA-07, 110x100 – Guilhotina | m² | 2.2
SINAPI | 84844 | 6.4.8 | Janela de Madeira – JA-08, 85x100/85x120– Fixo | m² | 1.87
SINAPI | COMP. 007 | 6.4.9 | Janela de Alumínio - JA-09, 270x210 – basculante/ fixo | un | 4
SINAPI | 85010 | 6.4.10 | Janela de Alumínio - JA-10/ JA-11/ JA-12, 4,05x50m+4,30x0,50m+4,01x0,50m – Fixo | m² | 6.18
SINAPI | 85014 | 6.4.11 | Tela metálica fio 12 malha 3x3cm em caixilho de alumínio (janelas externas) | m² | 266.76
SINAPI | COMP.034 | 6.4.12 | Janela fixa, em aluminio - com veneziana - inclusive ferragens | m² | 0.96
|  | 6.5 | VIDROS
SINAPI | 72117 | 6.5.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm- fornecimento e instalação | m² | 190
SINAPI | 72122 | 6.5.2 | Vidro fantasia, espessura 4mm- fornecimento e instalação | m² | 8.07
|  | 6.6 | GRADIL METÁLICO COM AÇO GALVANIZADO
SINAPI | COMP. 027 | 6.6.1 | Gradil metálico com tela de arame galvanizado | m² | 200.915
SINAPI | COMP. 028 | 6.6.2 | Portão em tela de arame galvanizado de correr incluso ferragens e trilho | m² | 9.125
TOTAL DO ITEM
|  | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA
PLEO | 572601 | 7.1 | Cobertura com telha fibrocimento 6mm e madeiramento | m² | 1481.48
SINAPI | 94210 | 7.2 | Cobertura com telha fibrocimento 6mm (circulação coberta) | m² | 28.63
SINAPI | 94223 | 7.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 110.5
SINAPI | 94216 | 7.4 | Telhamento com telha metálica termoacústica e:30mm com até 2 águas, incluso içamento (poliuretano) | m² | 221.93
SINAPI | 75220 | 7.5 | Cumeeira para telha metálica | m | 15.42
SINAPI | 94228 | 7.6 | Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 55 cm | m | 293.98
SINAPI | 94231 | 7.7 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 180.88
SINAPI | 96114 | 7.8 | Forro de gesso (drywall) para auditório, incluso estrutura de fixação | m² | 113.04
TOTAL DO ITEM
|  | 8 | ESTRUTURA METÁLICA
COBERTURA PASSEIO
|  | 8.1 | FUNDAÇÃO PILARES
PLEO | 531122 | 8.1.1 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rochas h=1,50 m | m³ | 1.58
PLEO | 591008 | 8.1.2 | Lastro de brita – e=5cm | m³ | 0.05
PLEO | 551136 | 8.1.3 | Forma compensado resinado aprov. 10x | m² | 9.6
SINAPI | 92783 | 8.1.4 | Armação de estrutura convencional de conc. Armado aço CA 60 - 4.20mm, forn., corte, dobra e colocação | Kg | 15.6
SINAPI | 94964 | 8.1.5 | Concretagem fck:20MPA, com lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 1.44
|  | 8.2 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
SINAPI | COMP. 008 | 8.2.1 | Estrutura metálica pilar perfil "u", fornecimento e instalação conforme projeto | kg | 288.24
SINAPI | COMP. 009 | 8.2.2 | Estrutura metálica cobertura e terças perfil "u" enrijecido, fornecimento e instalação conforme projeto | kg | 152.39
SINAPI | COMP. 010 | 8.2.3 | Chapa metálica, placa base , fornecimento e instalação 8 unidades | kg | 15.68
|  | 8.3 | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA
SINAPI | 74064/002 | 8.3.1 | Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos | m² | 28.8
SINAPI | 73924/003 | 8.3.2 | Pintura esmalte fosco sobre superfície metálica, duas demãos | m² | 28.8
|  | 8.4 | TESOURAS PÁTIO COBERTO
SINAPI | 72111 | 8.4.1 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre 15m, forn. e montagem, não sendo considerados os fechamentos met., as colunas, serviços em alvenaria e concreto, as telhas e pintura de acabamento | m² | 236.06
|  | 8.5. | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA
SINAPI | 73865/001 | 8.5.1 | Fundo preparador primer a base de epóxi para estrutura metálica, uma demão, espessura 25 micra | m² | 170.68
SINAPI | 79460 | 8.5.2 | Pintura epóxi, 2 demãos | m² | 170.68
TOTAL DO ITEM
|  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
PLEO | 81201 | 9.1 | Impermeabilização com Hidroasfalto – 4 demãos | m² | 1095.659
SINAPI | 55960 | 9.2 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida | m² | 1481.48
TOTAL DO ITEM
|  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SINAPI | 87879 | 10.1 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda | m² | 7296.5039
SINAPI | 87535 | 10.2 | Emboço para paredes internas com revestimento cerâmico traço 1:2:8 - preparo mecânico - espessura 2,0 cm | m² | 721.048
SINAPI | 87529 | 10.3 | Massa única para paredes internas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm | m² | 2911.832
SINAPI | 90408 | 10.4 | Massa única para lajes com recebimento de pintura, traço 1: 2:8 - espessura 1,0 cm | m² | 1493.73
SINAPI | COMP. 011 | 10.5 | Emboço ou Massa única para paredes externas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm | m² | 1015.31
SINAPI | 87273 | 10.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 660.328
SINAPI | 88787 | 10.7 | Revestimento em pastilha cerâmica 2,5x2,5cm, placas 30x30cm - pia refeitório | m² | 4.2
SINAPI | COMP. 011 | 10.8 | Emboço ou Massa única para paredes externas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm – Para áreas de molduras das janelas das fachadas (conforme projeto) | m² | 103.78
TOTAL DO ITEM
|  | 11 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
|  | 11.1 | PISOS INTERNOS
SINAPI | 83668 | 11.1.1 | Lastro de brita – e=5cm | m³ | 82.062
SINAPI | 83356 | 11.1.2 | Transporte comercial de brita – (22,8Km) | m³ x km | 2301.3467
SINAPI | 68053 | 11.1.3 | Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 1641.24
SINAPI | 73549 | 11.1.4 | Contrapiso - Argamassa 1:4, e=5cm, com aditivo impermeabilizante | m³ | 82.062
SINAPI | 87251 | 11.1.5 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de área maior de 10m² - conforme projeto | m² | 1520.3
SINAPI | 88649 | 11.1.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura – 45x45cm | m | 735.01
PLEO | 95451 | 11.1.7 | Soleira em granitina moldada in loco | m | 8.22
SINAPI | 73734/001 | 11.1.8 | Piso em tacos de madeira (ipê) 7x21cm fixados com argamassa traço 1:4 | m² | 120.94
SINAPI | 84162 | 11.1.9 | Rodapé em madeira h:7cm fixado com cola | m | 42.9
|  | 11.2 | PISOS EXTERNOS
SINAPI | 83668 | 11.2.1 | Lastro de brita – e=5cm | m³ | 22.69
SINAPI | 83356 | 11.2.2 | Transporte comercial de brita – (22,8Km) | m³ x km | 636.3184
SINAPI | 87302 | 11.2.3 | Contrapiso - Argamassa 1:4, e=5cm | m³ | 22.69
SINAPI | 94991 | 11.2.4 | Calçadas e rampas em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m³ | 31.766
SINAPI | COMP.013 | 11.2.5 | Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 436.76
SINAPI | 94273 | 11.2.6 | Meio-fio contenção blocos | m | 146.1
SINAPI | COMP.014 | 11.2.7 | Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 72.5155
SINAPI | COMP.014 | 11.2.8 | Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 39.449
SINAPI | COMP. 030 | 11.2.9 | Retirada de meio fio sem remoção (rebaixo das rampas) | m | 19.1
SINAPI | COMP. 029 | 11.2.10 | Recolocação de Meio -fio aproveitamento, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 19.1
SINAPI | 79482 | 11.2.11 | Colchão de areia e=15cm (play) | m³ | 10.1475
SINAPI | 83356 | 11.2.11.1 | Transporte comercial de areia – (11,20Km) | m³ x km | 125.0172
TOTAL DO ITEM
|  | 12 | PINTURA
SINAPI | 88484 | 12.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão | m² | 1493.73
SINAPI | 88485 | 12.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 3927.142
SINAPI | 88489 | 12.3 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 3987.862
SINAPI | 88488 | 12.4 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre teto | m² | 1493.73
SINAPI | 74065/002 | 12.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 66.86
SINAPI | 95305 | 12.6 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão (parede auditório e muro serviço) | m² | 77.2715
SINAPI | 74064/002 | 12.7 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (Zarcão), uma demão | m² | 743.42
SINAPI | 73924/003 | 12.8 | Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica – cercamento+grade janelas+alambrado | m² | 743.42
SINAPI | 41595 | 12.9 | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva 5cm de largura (cores conforme projeto) | m | 338.74
TOTAL DO ITEM
|  | 13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL
|  | 13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 95634 | 13.1.1 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 20 (½ ) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016 | un | 1
SINAPI | 95676 | 13.1.2 | Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 (½), fornecimento e instalação. | un | 1
SINAPI | 83878 | 13.1.3 | Ligação da rede 50mm ao ramal predial 1/2" | un | 1
|  | 13.2 | MOVIMENTO DE TERRAS
|  | 13.2.1 | LIGAÇÃO PREDIAL E RI
PLEO | 531122 | 13.2.1.1 | Escavação manual de valas até h=2,00 m | m³ | 1.51
PLEO | 531320 | 13.2.1.2 | Reaterro manual e apiloado de vala c/material local | m³ | 1.31
PLEO | 531317 | 13.2.1.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 4.22
SINAPI | 72887 | 13.2.1.4 | Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) | m³ x km | 49.95
SINAPI | 74010/001 | 13.2.1.5 | Carga e descarga de solo | m³ | 0.2
SINAPI | 74034/001 | 13.2.1.6 | Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora | m³ | 0.2
TOTAL DO ITEM
|  | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA)
|  | 14.1 | TUBOS
SINAPI | 89401 | 14.1.1 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões | m | 6.25
SINAPI | 89402 | 14.1.2 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões | m | 174
SINAPI | 89403 | 14.1.3 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões | m | 16
SINAPI | 89449 | 14.1.4 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões | m | 77
SINAPI | 89451 | 14.1.5 | Tubo PVC soldável Ø 75 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões | m | 66
SINAPI | 89452 | 14.1.6 | Tubo PVC soldável Ø 85 mm, fornecimento e instalação - inclusive conexões | m | 70
|  | 14.2. | CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS
SINAPI | 90373 | 14.2.1 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão – 25mm – 1/2", fornecimento e instalação | un | 29
SINAPI | 89396 | 14.2.2 | Tê 90º soldavel com bucha de latão – 25omm – 1/2", fornecimento e instalação | un | 54
SINAPI | 86913 | 14.2.3 | Torneira cromada 1/2'' ou 3/4'' para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 3
|  | 14.3 | REGISTRO E ACESSÓRIOS
SINAPI | 89987 | 14.3.1 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" , com acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação. | un | 19
SINAPI | 94793 | 14.3.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" , com acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação. | un | 1
SINAPI | 94498 | 14.3.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" , com acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação. | un | 5
SINAPI | 89985 | 14.3.4 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e can opla cromados. fornecido e instalado em ramal de água | un | 1
|  | 14.4 | ACESSÓRIOS
SINAPI | 86884 | 14.4.1 | Engate flexível plastico 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação | un | 20
SINAPI | 86886 | 14.4.2 | Engate flexível em inox 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação | un | 16
SINAPI | 86957 | 14.4.3 | Mão francesa em barra de ferro chato retangular 2" x 1/4", reforçada 40 x 30 cm (Suporte bancada) | un | 16
|  | 14.5 | RESERVATÓRIO TIPO CASTELO
MERCADO LOCAL | COT.056 | 14.5.1 | Caixa dágua metálica completa de 50.000l, inclusive base conforme projeto- fornecimento e instalação | un | 1
SINAPI | 83486 | 14.5.2 | Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico 1cv | un | 2
SINAPI | 85195 | 14.5.3 | Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalaca | un | 1
SINAPI | 94795 | 14.5.4 | Torneira de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reserv ação de água. af_06/2016 | un | 1
TOTAL DO ITEM
|  | 15 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
|  | 15.1 | TUBOS
SINAPI | 89576 | 15.1.1 | Tubo de PVC Ø75mm, fornecimento e instalação | m | 122
SINAPI | 89578 | 15.1.2 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 48
SINAPI | 89580 | 15.1.3 | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 145
SINAPI/MERCADO | COMP.046 | 15.1.4 | Tubo de PVC Ø200mm, fornecimento e instalação | m | 65
SINAPI/MERCADO | COMP.050 | 15.1.5 | Tubo de PVC Ø300mm, fornecimento e instalação | m | 11
|  | 15.2 | CONEXÕES
SINAPI | 89524 | 15.2.1 | Joelho 45 – Ø75mm, fornecimento e instalação | un | 54
SINAPI | 89743 | 15.2.2 | Curva longa 90 – Ø75mm, fornecimento e instalação | un | 28
SINAPI/MERCADO | COMP.047 | 15.2.3 | Luva Ø100 mm, fornecimento e instalação | un | 8
SINAPI | 95693 | 15.2.4 | Luva Ø150 mm, fornecimento e instalação | un | 24
SINAPI/MERCADO | COMP.048 | 15.2.5 | Luva Ø200 mm, fornecimento e instalação | un | 11
|  | 15.3 | ACESSÓRIOS
ORSE – C | 9752 | 15.3.1 | Ralo grelha hemisférico flexível - tipo abacaxi Ø75mm | un | 26
|  | 15.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI | 83731 | 15.4.1 | Impermeabilização de superficie com argamassa de cimento e areia, trac o 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm | m² | 32.48
|  | 15.5 | CAIXAS DE PASSAGEM/DRENAGEM
SINAPI | 72286 | 15.5.1 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa concreto | un | 24
SINAPI/ORSE | COMP.049 | 15.5.2 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa grelha | un | 5
|  | 15.6 | TRABALHO EM TERRA
PLEO | 531122 | 15.6.1 | Escavação manual de valas até h=2,00 m | m³ | 10.45
PLEO | 531320 | 15.6.2 | Reaterro manual e apiloado de vala c/material local | m³ | 2.84
SINAPI | 72887 | 15.6.3 | Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) | m³ x km | 77.0512
SINAPI | 74010/001 | 15.6.4 | Carga e descarga de solo | m³ | 7.61
SINAPI | 74034/001 | 15.6.5 | Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora | m³ | 7.61
TOTAL DO ITEM
|  | 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA (ESGOTO CLOACAL)
|  | 16.1 | TUBOS
SINAPI | 89711 | 16.1.1 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 40
SINAPI | 89712 | 16.1.2 | Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 47
SINAPI | 89713 | 16.1.3 | Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 37
SINAPI | 89714 | 16.1.4 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 117
|  | 16.2 | CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS
PLEO | 8051 | 16.2.1 | Tê sanitário, PVC, 40mm | un | 5
SINAPI | 89724 | 16.2.2 | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 25
SINAPI | 89546 | 16.2.3 | Bucha de redução, PVC 50x40mm, | un | 5
SINAPI | 89728 | 16.2.4 | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 8
SINAPI | 89744 | 16.2.5 | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 6
SINAPI | 89554 | 16.2.6 | Luva PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalação | un | 20
SINAPI | 89559 | 16.2.7 | Tê PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalação | un | 11
SINAPI | 89557 | 16.2.8 | Redução 100mmx75mm - fornecimento e instalação | un | 5
SINAPI | 89709 | 16.2.9 | Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un | 2
|  | 16.3 | METAIS E SIFÕES
SINAPI | 86882 | 16.3.1 | Sifão de copo para pia e lavatório, 1” x 1.1/2” - PVC - Fornecimento e instalação | un | 16
SINAPI | 86883 | 16.3.2 | Sifão do tipo flexível em PVC 1 X 1.1/2 - Fornecimento e instalação | un | 20
ORSE – C | 1666 | 16.3.3 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4
ORSE – C | 7594 | 16.3.4 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 8
|  | 16.4 | CAIXA DE PVC/INSPEÇÃO
SINAPI | 89708 | 16.4.1 | Caixa sifonada, PVC, 150 X 185 X 75 mm – fornecimento e instalação | un | 9
SINAPI | 74104/001 | 16.4.2 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c – escavação e confecção | un | 9
|  | 16.5 | CAIXA DE GORDURA
ORSE – C | 4717 | 16.5.1 | Caixa de gordura em pvc 300mm - fornecimento e instalação | un | 6
SINAPI/ORSE | COMP.051 | 16.5.2 | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1
|  | 16.6 | TRABALHO EM TERRA
PLEO | 531122 | 16.6.1 | Escavação manual de valas até h=2,00 m | m³ | 1.42
PLEO | 531317 | 16.6.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 17.45
PLEO | 531320 | 16.6.3 | Reaterro manual e apiloado de vala c/material local | m³ | 0
SINAPI | 72887 | 16.6.4 | Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (7,5Km) | m³ x km | 14.3775
SINAPI | 74010/001 | 16.6.5 | Carga e descarga de solo | m³ | 1.42
SINAPI | 74034/001 | 16.6.6 | Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora | m³ | 1.42
TOTAL DO ITEM
|  | 17 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS e ACESSÓRIOS
SINAPI | 86888 | 17.1 | Bacia sanitária, sifonada, com caixa acoplada, louça branca – fornecimento e instalação | un | 29
SINAPI | 86904 | 17.2 | Cuba de canto suspensa | un | 4
SINAPI | 86902 | 17.3 | Cuba com coluna | un | 2
SINAPI | 86901 | 17.4 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente – fornecimento e instalação | un | 16
SINAPI | 377 | 17.5 | Assento sanitário plástico – fornecimento e instalação | un | 29
SINAPI | 86906 | 17.6 | Torneira cromada de mesa – fornecimento e instalação | un | 37
SINAPI | 11758 | 17.7 | Saboneteira Tipo Dispenser | un | 10
SINAPI | 37401 | 17.8 | Toalheiro Tipo Dispenser | un | 10
SINAPI | 37400 | 17.9 | Papeleira Plástica Tipo Dispenser | un | 29
SINAPI | 36081 | 17.10 | Barra de apoio em aço inox polido 80cm – fornecimento e instalação | un | 16
SINAPI | COMP. 019 | 17.11 | Bancada em Granito Cinza para lavatório, cozinha e peitoril janelas | m² | 34.46
SINAPI | 86900 | 17.12 | Cuba de embutir de aço inoxidável – fornecimento e instalação | un | 11
PLEO | 151061 | 17.13 | Tanque aço inox com metais e torneira | un | 1
SINAPI | 86920 | 17.14 | Tanque em louça com coluna | un | 1
SINAPI | 9535 | 17.15 | Chuveiro elétrico | un | 1
TOTAL DO ITEM
|  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 18.1 | ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI | 73783/010 | 18.1.1 | Poste concreto seção circular comprimento=11m carga nominal no topo 400kg inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação | un | 2
SINAPI | 73857/002 | 18.1.2 | Transformador distribuicao 112,5kva trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalacao | un | 1
SINAPI | 73624 | 18.1.3 | Suporte para transformador em poste de concreto circular | un | 2
SINAPI/MERCADO | COMP.041 | 18.1.4 | Rede CEEE-D | un | 1
SINAPI/MERCADO | COMP.043 | 18.1.5 | Caixa metálica para medição indireta em bt + módulo disjuntor (figura 34 do ric de mt) | un | 1
SINAPI | 74130/010 | 18.1.6 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalaca | un | 1
SINAPI | 92988 | 18.1.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 42
SINAPI | 92984 | 18.1.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 28
SINAPI | 93010 | 18.1.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3
SINAPI | 93015 | 18.1.10 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") – fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 5
SINAPI | 93022 | 18.1.11 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3
SINAPI | 72263 | 18.1.12 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao | un | 6
SINAPI | 72261 | 18.1.13 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - fornecimento e instalacao | un | 6
SINAPI | 11963 | 18.1.14 | Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm | un | 6
SINAPI | 39181 | 18.1.15 | Bucha e arruela em aluminio fundido, para eletroduto, 75 mm (3'') com rosca | un | 2
SINAPI | 91865 | 18.1.16 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1
SINAPI | 39177 | 18.1.17 | Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/4", para eletroduto | un | 2
SINAPI | 406 | 18.1.18 | Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | 1
SINAPI | 92990 | 18.1.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 70mm², anti chama 0,6/ 1,0Kv para distribuição, fornecimento e instalação | m | 6
|  | 18.2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES
SINAPI | 74131/001 | 18.2.1 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento e instalacao | un | 1
SINAPI | 74131/004 | 18.2.2 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 3
SINAPI | 74131/006 | 18.2.3 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 3
SINAPI | 93654 | 18.2.4 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 10
SINAPI | 93655 | 18.2.5 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 45
SINAPI | 93657 | 18.2.6 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1
SINAPI | 93669 | 18.2.7 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2
SINAPI | 93672 | 18.2.8 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 4
SINAPI | 93673 | 18.2.9 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 4
SINAPI | 74130/010 | 18.2.10 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalaca | un | 1
SINAPI/MERCADO | COMP.044 | 18.2.11 | DPS | un | 4
SINAPI/MERCADO | COMP.045 | 18.2.12 | Dispostivo DR | un | 3
|  | 18.3 | CAIXAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI | 91936 | 18.3.1 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 155
SINAPI | 91939 | 18.3.2 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 78
SINAPI | 91940 | 18.3.3 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em par ede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 74
SINAPI | 91941 | 18.3.4 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em par ede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 124
SINAPI | 91846 | 18.3.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 240
SINAPI | 91846 | 18.3.6 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 290
SINAPI | 91844 | 18.3.7 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 784
SINAPI | 91854 | 18.3.8 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 456
SINAPI | 93010 | 18.3.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 20
SINAPI | 93015 | 18.3.10 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") – fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 24
SINAPI | 93022 | 18.3.11 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 2
SINAPI | 91869 | 18.3.12 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 89
SINAPI | 91881 | 18.3.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 110
SINAPI | 91899 | 18.3.14 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 15
SINAPI | 73749/001 | 18.3.15 | Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m e m blocos de concreto estrutural | un | 2
SINAPI | 83443 | 18.3.16 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa | H | 17
SINAPI | 83446 | 18.3.17 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | H | 9
|  | 18.4 | FIAÇÃO
SINAPI | 91924 | 18.4.1 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 670
SINAPI | 91924 | 18.4.2 | Cabo de cobre flexível isolado amarelo, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 830
SINAPI | 91924 | 18.4.3 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 440
SINAPI | 91926 | 18.4.4 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1360
SINAPI | 91926 | 18.4.5 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1360
SINAPI | 91926 | 18.4.6 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1360
SINAPI | 91928 | 18.4.7 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015c | m | 40
SINAPI | 91928 | 18.4.8 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015c | m | 40
SINAPI | 91928 | 18.4.9 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015c | m | 40
SINAPI | 91929 | 18.4.10 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 480
SINAPI | 91929 | 18.4.11 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 480
SINAPI | 91929 | 18.4.12 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 40
SINAPI | 91930 | 18.4.13 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 16
SINAPI | 91930 | 18.4.14 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 16
SINAPI | 91930 | 18.4.15 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 16
SINAPI | 91931 | 18.4.16 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 240
SINAPI | 91931 | 18.4.17 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 80
SINAPI | 91931 | 18.4.18 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 24
SINAPI | 91933 | 18.4.19 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 207
SINAPI | 91933 | 18.4.20 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 69
SINAPI | 91933 | 18.4.21 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 69
SINAPI | 91935 | 18.4.22 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 519
SINAPI | 91935 | 18.4.23 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 172
SINAPI | 91935 | 18.4.24 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 61
SINAPI | 92988 | 18.4.25 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 186
SINAPI | 92988 | 18.4.26 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 62
SINAPI | 92988 | 18.4.27 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 11
|  | 18.5 | LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS
SINAPI | 91967 | 18.5.1 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1
SINAPI | 91961 | 18.5.2 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1
SINAPI | 91955 | 18.5.3 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 14
SINAPI | 91959 | 18.5.4 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 17
SINAPI | 91953 | 18.5.5 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20
SINAPI | 91992 | 18.5.6 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 44
SINAPI | 91993 | 18.5.7 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20
SINAPI | 92000 | 18.5.8 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 94
SINAPI | 92008 | 18.5.9 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 18
SINAPI | 91996 | 18.5.10 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 37
SINAPI | COMP.042 | 18.5.11 | Tomada de piso | un | 30
SINAPI | COMP.035 | 18.5.12 | Luminária led tubular 2x18w | un | 181
SINAPI | COMP.036 | 18.5.13 | Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w | un | 4
SINAPI | COMP.037 | 18.5.14 | Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 10 w | un | 8
SINAPI | COMP.038 | 18.5.15 | Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada base e27 | un | 13
|  | 18.6 | POSTES DE ILUMINAÇÃO
SINAPI | 3380 | 18.6.1 | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo | un | 5
SINAPI/MERCADO | COMP.039 | 18.6.2 | Caixa de comando e conexões | un | 1
SINAPI/MERCADO | COMP.040 | 18.6.3 | Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, h = 5m, c/duas luminárias redondas | un | 5
SINAPI | 83399 | 18.6.4 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | un | 1
|  | 18.7 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
SINAPI | 93358 | 18.7.1 | Escavação manual de valas. af_03/2016 (valas para eletrodutos) | m³ | 29.304
PLEO | 531320 | 18.7.2 | Reaterro de vala com compactação manual | m³ | 69.49
SINAPI | 94963 | 18.7.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 1
TOTAL DO ITEM
|  | 19 | PAISAGISMO
SINAPI | 74236/001 | 19.1 | Plantio de grama | m² | 762.64
PLEO | 212100 | 19.2 | Terra vegetal | m² | 838.904
SINAPI | 73967/002 | 19.3 | Plantio de árvores , altura maior que 2,00m | un | 4
SINAPI | 85178 | 19.4 | Plantio de arbustos, altura de 50 a 100cm | un | 33
TOTAL DO ITEM
|  | 20 | ALAMBRADO METÁLICO
SINAPI | 74244/001 | 20.1 | Alambrado para quadra poliesportiva- colunas e fio metálico galvanizados | m² | 146.13
SINAPI | 74238/002 | 20.2 | Portão tela de arame com moldura de alço de 2 folhas de abrir - incluso ferragem | m² | 7.14
TOTAL DO ITEM
|  | 21 | CORRIMÃO METÁLICO
SINAPI | 84863 | 21.1 | Guarda corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado Ø4,5cm | m | 68.4
SINAPI | 84662 | 21.2 | Pintura com tinta protetora acabamento alumínio 2 demãos, sobre superfície metálica (guarda corpo+brise) | m² | 16.56
SINAPI | 73932/001 | 2.1.3 | Barra chata 3/16'' - brise | m² | 3.15
TOTAL DO ITEM
|  | 22 | EQUIPAMENTOS
|  | 22.1 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
PLEO | 215100 | 22.1.1 | Par de tabelas de basquete com sustentação em ferro | un | 1
SINAPI | 25398 | 22.1.2 | Conjunto traves para futebol 3,00x2,00m tubo de aço galvanizado 3'' - pintado | un | 1
SINAPI | 25399 | 22.1.3 | Conjunto de postes para vôlei - tubo de aço galvanizado 3'' e rede de nylon | un | 1
PLEO | 215001 | 22.1.4 | Banco de concreto pré moldado 1,00x0,40mx0,45m, inclui fixação | un | 14
COTAÇÃO | COT. 009 | 22.1.5 | Brinquedo infantil multiuso de eucalipto roliço tratado em autooclave e pintados com esmalte sintético | un | 1
|  | 22.2 | EQUIPAMENTOS PARA EXAUSTÃO MECÂNICA (COZINHA)
COTAÇÃO | COT. 010 | 22.2.1 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1
COTAÇÃO | COT. 011 | 22.2.2 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio | m | 4
TOTAL DO ITEM
|  | 23 | TUBULAÇÃO DE GÁS
PLEO | 162110 | 23.1 | Tubo de cobre 15mm | m | 32.25
SINAPI | 92326 | 23.2 | Cotovelo de cobre sem anel de solda 15mm – fornecimento e instalação | un | 11
SINAPI | 92332 | 23.3 | Tê de cobre sem anel de solda 15mm – fornecimento e instalação | un | 3
SINAPI | 11756 | 23.4 | Registro 1/2'' NPT | un | 3
SINAPI | 39660 | 23.5 | Ligação flexível 1/2'' 1/2'' | m | 3
TOTAL DO ITEM
|  | 24 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
SINAPI | 72553 | 24.1 | Extintor de PQS 4KG – fornecimento e instalação | un | 18
SINAPI | 96765 | 24.2 | Abrigo para hidrante, 75x45x17 cm, com registro globo angular 45º 2 ½”” adaptador storz, mangueira | un | 4
SINAPI | 72288 | 24.3 | Caixa de incêndio 60x75X17 – fornecimento e instalação | un | 4
SINAPI | 92367 | 24.4 | Tubo de aço galvanizado com costura 21/2”, inclusive conexões-fornecimento e instalação | m | 100
COTAÇÃO | COT.001 | 24.5 | Conjunto mangotinho completo 30 m | un | 4
COTAÇÃO | COT.006 | 24.6 | Tampa de ferro fundido 40x60 cm | un | 1
SINAPI | 83644 | 24.7 | Bomba centrifuga c/ motor elétrico trifásico 10 HP | un | 1
SINAPI | 83646 | 24.8 | Bomba centrifuga c/ motor elétrico trifásico 2 HP | un | 1
COTAÇÃO | COT.008 | 24.9 | Painel motobomba quadro de comando 10 cv | un | 1
SINAPI | 39624 | 24.10 | Barra antipânico dupla, para porta de vidro, cor cinza | un | 5
COTAÇÃO | COT. 002 | 24.11 | Acionadores manuais (botoeiras) | un | 13
COTAÇÃO | COT. 003 | 24.12 | Central de alarme | un | 1
COTAÇÃO | COT. 004 | 24.13 | Bateria para a central de alarme | un | 2
COTAÇÃO | COT. 005 | 24.14 | Sirene audio visual | un | 4
SINAPI | 38774 | 24.15 | Luminária de emergência 30 leds, potência 2 W, bateria de litio, autonomia de 6 horas | un | 40
COTAÇÃO | COT.007 | 24.16 | Bloco autônomo iluminação de emergência alta potência | un | 5
SINAPI | 37558 | 24.17 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20x40 cm, em PVC 2 mm, anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) | un | 31
SINAPI | 37557 | 24.18 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 14x14 cm, em PVC 2 mm, anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) | un | 165
TOTAL DO ITEM
|  | 25 | SERVIÇOS FINAIS
SINAPI | 9537 | 25.1 | Limpeza final da obra | m² | 3692.08
TOTAL DO ITEM
TOTAL

## CRONOGRAMA_GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: MOBILIDADE URBANA - QUALIFICAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA
Endereço:Rua Dom Pedro II, Largo de Portugal e Av. Saldanha Marinho
Tipo de intervenção: | [9 empty] | Area de Intervenção : 19.375,08 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | PARCELA 06 |  | PARCELA 07 |  | PARCELA 08 |  | PARCELA 09 |  | PARCELA 10 |  | PARCELA 11 |  | PARCELA 12 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 13.01% | 365557.53
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0.1437% | 4036.2
3 | RUA DOM PEDRO II |  | 312409.07
3.1 | PAVIMENTAÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO NOVO PARA PASSEIO (ORELHAS) | 0.7073% | 19869.32
3.1.2 | TRAVESSIA DE PEDESTRES | 0.4382% | 12308.21
3.2 | DRENAGEM
3.2.1 | SUBSTITUIÇÕES | 0.1505% | 4228.6
3.2.2 | GRELHAS DE CONCRETO | 1.52% | 42707.63
3.3 | SINALIZAÇÃO
3.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 0.6292% | 17675.55
3.3.2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 0.348% | 9776.27
3.3.3 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | 2.602% | 73086.28
3.3.4 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 0.01781% | 500.24
3.4 | MOBILIÁRIO URBANO | 3.742% | 105127.73
3.5 | URBANIZAÇÃO
3.5.1 | MEIO-FIO | 0.4613% | 12959.51
3.5.2 | ACESSIBILIDADE | 0.3765% | 10574.93
3.6 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0.128% | 3594.8
4 | LARGO DE PORTUGAL |  | 1197909.77
4.1 | LOCAÇÃO DE OBRA | 0.1593% | 4474.87
4.2 | DRENAGEM
4.2.1 | IMPLANTAÇÕES | 2.294% | 64444.85
4.2.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA | 0.7638% | 21455.34
4.2.3 | RECOMPOSIÇÃO COM MATERIAL DE APROVEITAMENTO | 0.5091% | 14301.82
4.2.4 | ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES DAS TRAVESSIAS | 0.4495% | 12626.85
4.2.5 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO | 0.06411% | 1800.92
4.2.6 | REPAROS/ CONSERTOS EM RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO | 0.06582% | 1849.06
4.3 | PAVIMENTAÇÃO/ RESTAURAÇÃO
4.3.1 | PAVIMENTO EM CONCRETO | 2.37% | 66587.93
4.3.2 | PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO | 11.3% | 317325.24
4.3.3 | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | 7.095% | 199313.07
4.3.4 | RESTAURAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM PEDRA PORTUGUESA | 5.545% | 155755.15
4.4 | SINALIZAÇÃO
4.4.1 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 0.4429% | 12440.97
4.4.2 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | 0.3017% | 8476.17
4.4.3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | 0.538% | 15112.97
4.4..4 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 0.02226% | 625.3
4.5 | MOBILIÁRIO URBANO | 4.229% | 118784.11
4.6 | PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
4.6.1 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 0.4616% | 12965.41
4.6.2 | ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL E RAMPAS | 1.423% | 39965.09
4.7 | ILUMINAÇÃO | 3.949% | 110943.49
4.8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0.6643% | 18661.16
5 | AV. SALDANHA MARINHO |  | 929150.98
5.1 | LOCAÇÃO DE OBRA | 0.1342% | 3769.4
5.2 | PAVIMENTAÇÃO RESTAURAÇÃO
5.2.1 | CANTEIRO CENTRAL | 6.321% | 177562.21
5.2.2 | PASSEIO EXISTENTE | 1.49% | 41858.61
5.2.3 | ALARGAMENTO DE PASSEIO | 0.2614% | 7343.75
5.2.4 | REBAIXO MEIO-FIO | 0.06744% | 1894.57
5.2.5 | PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO | 0.5427% | 15245.88
5.2.6 | TRAVESSIA DE PEDESTRES | 0.3189% | 8957.75
5.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0.1643% | 4616.05
5.4 | DRENAGEM | 0.859% | 24129.52
5.5 | SINALIZAÇÃO
5.5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1.724% | 48422.87
5.5.2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 0.5481% | 15397.33
5.5.3 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 0.06233% | 1750.85
5.6 | MOBILIÁRIO URBANO | 5.311% | 149187.84
5.7 | PAISAGISMO / URBANISMO
5.7.1 | PAISAGISMO | 3.277% | 92045.41
5.7.2 | FLORES | 0.6925% | 19451.56
5.7.3 | TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DA ARBORIZAÇÃO | 2.895% | 81333.28
5.7.4 | ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL E RAMPAS | 1.521% | 42724.98
5.8 | ILUMINAÇÃO | 6.327% | 177739.92
5.9 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0.5596% | 15719.2
| TOTAL PARCELA | 100% | 2809063.55