## Tutorial (hidden)
Arquivo REFERÊNCIA
v1.8
Para mais informações, acessar o "ARQUIVO REFERÊNCIA_Tutorial.pdf", obtido em conjunto com este documento.

## Banco
BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.8
| DATA PREÇO / RT (SINAPI): |  | LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DESONERADO | NÃO DESONERADO
SEPLAG COMP-01 | SEPLAG | COMP-01 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA N1 | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-02 | SEPLAG | COMP-02 | ARMACAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBO COM 2 ISOLADOR ROLDANA | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-03 | SEPLAG | COMP-03 | ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM 1 ISOLADOR ROLDANA | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-04 | SEPLAG | COMP-04 | TRANSFORMADOR 45kVA-15kV - 380/220V - COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-05 | SEPLAG | COMP-05 | POSTE DE CONCRETO CONICO 11M-4KN | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-06 | SEPLAG | COMP-06 | LANÇAMENTO DE REDE MULTIPLEXADA 50MM² | M | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-07 | SEPLAG | COMP-07 | ATERRAMENTOS FINAL DE REDE | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-08 | SEPLAG | COMP-08 | LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE COM APROVEITAMENTO DO BRAÇO | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-09 | SEPLAG | COMP-09 | LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-10 | SEPLAG | COMP-10 | LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D NOVOS | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-11 | SEPLAG | COMP-11 | COLCHÃO DE AREIA PARA AINSTALAÇÃO DE ELETRODUTO | M3 | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-12 | SEPLAG | COMP-12 | QUADRO DE MEDIDOR | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-13 | SEPLAG | COMP-13 | SISTEMA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAS | UN | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-14 | SEPLAG | COMP-14 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 0 | 0 | Composições
SEPLAG COMP-15 | SEPLAG | COMP-15 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E DE ALERTA 40X40X2,5 CM | M2 | 0 | 0 | Composições
Limpar Banco
Importar Banco Qualquer
Importar SINAPI (s)
Ver Analítico do Item

## Composições
COMPOSIÇÕES
[8 empty] | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
| SEPLAG | COMP-01 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA N1 | UN | 0 | 0 | Composições
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Sim
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #N/A
0
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |  |  | FILTRO | IMPRIMIR
SEPLAG COMP-01 | SEPLAG | COMP-01 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA N1 | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 12 |  | Sim
| SINAPI-I | 13348 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI-I | 10510 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI-I | 11273 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI | 73781/2 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI-I | 442 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI-I | 436 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI-I | 430 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI-I | 444 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI | 83402 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI | 86958 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A
1
SEPLAG COMP-02 | SEPLAG | COMP-02 | ARMACAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBO COM 2 ISOLADOR ROLDANA | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 5 |  | Sim
| SINAPI-I | 1095 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | #N/A
| SINAPI | 83402 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A
| SINAPI-I | 417 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | #N/A
2
SEPLAG COMP-03 | SEPLAG | COMP-03 | ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM 1 ISOLADOR ROLDANA | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Sim
| SINAPI-I | 1091 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | #N/A
3
SEPLAG COMP-04 | SEPLAG | COMP-04 | TRANSFORMADOR 45kVA-15kV - 380/220V - COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 21 |  | Sim
| SINAPI-I | 379 |  |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI | 96985 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 425 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 38132 |  |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 10510 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 11821 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 5077 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI | 73781/2 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI | 86958 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 442 |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 436 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 430 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 437 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 4276 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 445 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| COTAÇÃO | COT-09 |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI | 73624 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI-I | 7572 |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI | 73857/8 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | #N/A
4
SEPLAG COMP-05 | SEPLAG | COMP-05 | POSTE DE CONCRETO CONICO 11M-4KN | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Sim
| SINAPI-I | 5035 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | #N/A
| SINAPI | 91634 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | #N/A
| SINAPI | 88316 |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | #N/A
| SINAPI | 92873 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | #N/A
| SINAPI | 94969 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | #N/A
5
SEPLAG COMP-06 | SEPLAG | COMP-06 | LANÇAMENTO DE REDE MULTIPLEXADA 50MM² | M | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 3 |  | Sim
| COTAÇÃO | COT-01 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | #N/A
6
SEPLAG COMP-07 | SEPLAG | COMP-07 | ATERRAMENTOS FINAL DE REDE | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 5 |  | Sim
| SINAPI-I | 857 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | #N/A
| SINAPI | 96985 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | #N/A
| SINAPI | 72271 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 7 | #N/A
7
SEPLAG COMP-08 | SEPLAG | COMP-08 | LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE COM APROVEITAMENTO DO BRAÇO | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 |  | Sim
| COTAÇÃO | COT-08 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | #N/A
| SINAPI | 91634 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | #N/A
| SINAPI | 91924 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | #N/A
| SINAPI-I | 436 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | #N/A
| SINAPI-I | 4337 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | #N/A
| SINAPI | 83399 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | #N/A
8
SEPLAG COMP-09 | SEPLAG | COMP-09 | LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 10 |  | Sim
| COTAÇÃO | COT-08 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | #N/A
| SINAPI | 91634 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | #N/A
| SINAPI | 91924 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | #N/A
| COTAÇÃO | COT-10 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | #N/A
| SINAPI-I | 436 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | #N/A
| SINAPI-I | 4337 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | #N/A
| SINAPI | 83399 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | #N/A
| SINAPI-I | 1562 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | #N/A
9
SEPLAG COMP-10 | SEPLAG | COMP-10 | LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D NOVOS | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 11 |  | Sim
| COTAÇÃO | COT-08 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| SINAPI | 83402 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| SINAPI | 91634 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| SINAPI | 91924 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| COTAÇÃO | COT-10 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| SINAPI-I | 436 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| SINAPI-I | 4337 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| SINAPI | 83399 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| COTAÇÃO | COT-09 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | #N/A
10
SEPLAG COMP-11 | SEPLAG | COMP-11 | COLCHÃO DE AREIA PARA AINSTALAÇÃO DE ELETRODUTO | M3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 2 |  | Sim
| SINAPI-I | 367 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | #N/A
| SINAPI | 88316 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | #N/A
11
SEPLAG COMP-12 | SEPLAG | COMP-12 | QUADRO DE MEDIDOR | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 28 |  | Sim
| COTAÇÃO | COT-10 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| COTAÇÃO | COT-14 |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 74130/5 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 2684 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 93659 |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 39177 |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 39211 |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 93018 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 2681 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 39213 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 39179 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| COTAÇÃO | COT-09 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 91338 |  |  | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 91935 |  |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 72261 |  |  | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 20111 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 404 |  |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 73909/1 |  |  | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 408 |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 73739/1 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 74084/1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 41758 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| COTAÇÃO | COT-15 |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| COTAÇÃO | COT-17 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| COTAÇÃO | COT-18 |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | #N/A
| SINAPI-I | 6111 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | #N/A
12
SEPLAG COMP-13 | SEPLAG | COMP-13 | SISTEMA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAS | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 4 |  | Sim
| SINAPI | 72271 |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 13 | #N/A
| SINAPI | 98111 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | #N/A
| SINAPI | 88264 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 13 | #N/A
| SINAPI | 88247 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 13 | #N/A
13
SEPLAG COMP-14 | SEPLAG | COMP-14 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 2 |  | Sim
| SINAPI | 91285 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 14 | #N/A
| SINAPI | 88316 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 14 | #N/A
14
SEPLAG COMP-15 | SEPLAG | COMP-15 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E DE ALERTA 40X40X2,5 CM | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 5 |  | Sim
| SINAPI-I | 36178 |  |  | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 15 | #N/A
| SINAPI-I | 371 |  |  | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 15 | #N/A
| SINAPI-I | 34357 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 15 | #N/A
| SINAPI | 88256 |  |  | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 15 | #N/A
| SINAPI | 88316 |  |  | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 15 | #N/A
15
### | [11 empty] | F
| Data |  |  | Responsável Técnico: | [7 empty] | F
|  |  |  | CREA/CAU: | [7 empty] | F
Adicionar Composição
Adicionar Linha(s)
Excluir Linha(s)
Buscar Código
Exportar TXT
Importar TXT(s)
Excluir Composições

## Cotações
| COTAÇÕES | [8 empty] | Mediana
Média
1
| #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | Cotações
| I001 | [6 empty] | #DIV/0! | I
| E001 | [7 empty] | E
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | COTAÇÃO |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 | 1 |  | Sim
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO |  | C
C
OBSERVAÇÕES:
[11 empty] | FILTRO | IMPRIMIR
ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
| ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE | I
EMPRESAS FORNECEDORAS:
| EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE |  | CONTATO |  | E
COTAÇÕES:
### | [10 empty] | F
| Data |  |  | Resp. Pesquisa de Mercado: | [6 empty] | F
Adicionar Cotação
Adicionar Linha(s)
Excluir Linha(s)
Tendência Central Utilizada
Excluir Cotações
Exportar TXT
Importar TXT(s)

## Relatórios
DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS
TIPO | ENCARGOS SOCIAIS | ABRANGÊNCIA | LOCALIDADE | VÍNCULO | DATA PREÇOS | DATA DE RT | DATA EMISSÃO

## Busca
BUSCA
CONTÉM:
NÃO CONTÉM:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DESONERADO | NÃO DESONERADO
Buscar
Ver Analítico