## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS
Endereço: DIVERSAS
Tipo de intervenção: ÁREAS DE LAZER: ACADEMIA AO AR LIVRE, PRACINHA INFANTIL, MINI QUADRA
[7 empty] | BDI1: | BDI2:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS/ PELOTAS RS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1. |  | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO PIRES | - | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
1.1.0.0.1. | COMP-59 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO | UNIDADE | 1
1.2. |  | PLACA DE OBRA | - | 0
1.2.0.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
1.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
1.3.0.0.1. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO | M2 | 352.4
1.4. |  | FECHAMENTO DE VALA EXISTENTE | - | 0
1.4.0.0.1. | 102290 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 23.28
1.4.0.0.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 361.42
1.4.0.0.3. | 94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 39.5
1.4.0.0.4. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 69.53
1.4.0.0.5. | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 56
1.4.0.0.6. | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 56
1.4.0.0.7. | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 1
1.4.0.0.8. | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1
1.4.0.0.9. | COMP-27 | TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNIDADE | 1
1.5. |  | ÁREA DE LAZER - PRACINHA | - | 0
1.5.1. |  | PASSEIOS EM CONCRETO ESP.: 7CM | - | 0
1.5.1.0.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 352.4
1.5.1.0.2. | COMP-12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 158.9
1.5.1.0.3. | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 15.89
1.5.1.0.4. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 519.9
1.5.1.0.5. | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 111.09
1.5.1.0.6. | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 7.5
1.5.2. |  | CAIXA DE AREIA - BRINQUEDOS | - | 0
1.5.2.0.1. | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 29.22
1.5.2.0.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 51.43
1.5.3. |  | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | - | 0
1.5.3.0.1. | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 114.5
1.6. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0
1.6.0.0.1. | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 2
1.6.0.0.2. | COMP-65 | CAIXAS DE PASSAGENS | UNIDADE | 3
1.6.0.0.3. | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27
1.6.0.0.4. | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 9
1.6.0.0.5. | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.43
1.6.0.0.6. | COMP-67 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (VALAS PARA ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO | M3 | 2.43
1.6.0.0.7. | 38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 2.43
1.6.0.0.8. | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60
1.6.0.0.9. | COMP-18 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOTO TELECÔNICO - DUPLO - H=9,0M LIVRE - ENGASTADO - PINTADO DE PRETO, COM 03 LUMINÁRIAS EM LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W CADA | UNIDADE | 1
1.6.0.0.10. | COMP-68 | CAIXA DE COMANDO | UND | 1
1.7. |  | MOBILIÁRIO | - | 0
1.7.0.0.1. | COMP-80 | EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS | M | 30.88
1.7.0.0.2. | COMP-75 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO) | UND | 2
1.7.0.0.3. | COMP-78 | CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND - 4 EQUIPAMENTOS | CJ | 1
1.7.0.0.4. | COMP-82 | FORN. E INST. DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO | UND. | 1
1.7.0.0.5. | COMP-69 | INSTALAÇÃO BRINQUEDO - BALANÇO PNE | UNIDADE | 1
1.8. |  | PLANTIO VEGETAÇÃO | - | 0
1.8.0.0.1. | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 1
1.8.0.0.2. | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 6
1.8.0.0.3. | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 6
1.9. |  | LIMPEZA | - | 0
1.9.0.0.1. | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 188.55
2. |  | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA MENEGUETTI | - | 0
2.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
2.1.0.0.1. | COMP-91 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACADEMIAS - CANTEIRO | UNIDADE | 1
2.2. |  | PLACA DE OBRA | - | 0
2.2.0.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
2.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
2.3.0.0.1. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO | M2 | 100.28
2.4. |  | ACADEMIA AO AR LIVRE | - | 0
2.4.1. |  | RADIER EM CONCRETO ARMADO | - | 0
2.4.1.0.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 100.28
2.4.1.0.2. | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 15.04
2.4.1.0.3. | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 5.33
2.4.1.0.4. | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 5.01
2.4.1.0.5. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 158.5
2.4.1.0.6. | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 311.75
2.5. |  | EQUIPAMENTOS ACADEMIA | - | 0
2.5.0.0.1. | COMP-84 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS | CJ | 1
2.6. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0
2.6.0.0.1. | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2
2.6.0.0.2. | COMP-94 | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍN. 140W - FLUXO MÍNIMO 18.000Lm-5000K, COM BASE PAEA RELÉ - CABOS E CONECTORES (SEM FORN. DA LUMINÁRIA) | UNIDADE | 2
2.6.0.0.3. | COT-22 | SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 2 BRAÇOS DE 30CM DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 1
2.6.0.0.4. | COMP-92 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9,00M | UNIDADE | 1
2.6.0.0.5. | COMP-93 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 6MM - 2 CONDUTORES | M | 40
2.7. |  | LIMPEZA | - | 0
2.7.0.0.1. | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 100.28
3. |  | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA ALBERTO RUBINO | - | 0
3.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
3.1.0.0.1. | COMP-91 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACADEMIAS - CANTEIRO | UNIDADE | 1
3.2. |  | PLACA DE OBRA | - | 0
3.2.0.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
3.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
3.3.0.0.1. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO | M2 | 100.28
3.4. |  | ACADEMIA AO AR LIVRE | - | 0
3.4.1. |  | RADIER EM CONCRETO ARMADO | - | 0
3.4.1.0.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 100.28
3.4.1.0.2. | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 15.04
3.4.1.0.3. | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 5.33
3.4.1.0.4. | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 5.01
3.4.1.0.5. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 148.63
3.4.1.0.6. | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 311.75
3.5. |  | EQUIPAMENTOS ACADEMIA | - | 0
3.5.0.0.1. | COMP-84 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS | CJ | 1
3.6. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0
3.6.0.0.1. | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2
3.6.0.0.2. | COMP-94 | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍN. 140W - FLUXO MÍNIMO 18.000Lm-5000K, COM BASE PAEA RELÉ - CABOS E CONECTORES (SEM FORN. DA LUMINÁRIA) | UNIDADE | 2
3.6.0.0.3. | COMP-92 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9,00M | UNIDADE | 1
3.6.0.0.4. | COT-22 | SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 2 BRAÇOS DE 30CM DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 1
3.6.0.0.5. | COMP-93 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 6MM - 2 CONDUTORES | M | 42
3.7. |  | LIMPEZA | -
3.7.0.0.1. | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 100.28
4. |  | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA JOSIMAR ROSADO | -
4.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | -
4.1.0.0.1. | COMP-91 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACADEMIAS - CANTEIRO | UNIDADE | 1
4.2. |  | PLACA DE OBRA | - | 0
4.2.0.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
4.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
4.3.0.0.1. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO | M2 | 100.28
4.4. |  | ACADEMIA AO AR LIVRE | - | 0
4.4.1. |  | RADIER EM CONCRETO ARMADO | - | 0
4.4.1.0.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 100.28
4.4.1.0.2. | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 15.04
4.4.1.0.3. | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 5.33
4.4.1.0.4. | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 5.01
4.4.1.0.5. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 143.7
4.4.1.0.6. | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 311.75
4.5. |  | EQUIPAMENTOS ACADEMIA | - | 0
4.5.0.0.1. | COMP-84 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS | CJ | 1
4.6. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0
4.6.0.0.1. | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2
4.6.0.0.2. | COMP-94 | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍN. 140W - FLUXO MÍNIMO 18.000Lm-5000K, COM BASE PAEA RELÉ - CABOS E CONECTORES (SEM FORN. DA LUMINÁRIA) | UNIDADE | 2
4.6.0.0.3. | COT-22 | SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 2 BRAÇOS DE 30CM DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 1
4.6.0.0.4. | COMP-93 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 6MM - 2 CONDUTORES | M | 40
4.6.0.0.5. | COMP-92 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9,00M | UNIDADE | 1
4.7. |  | LIMPEZA | - | 0
4.7.0.0.1. | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 100.28
5. |  | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA SANGA FUNDA | - | 0
5.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
5.1.0.0.1. | COMP-89 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PRAÇAS - CANTEIRO | UNIDADE | 1
5.2. |  | PLACA DE OBRA | - | 0
5.2.0.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
5.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
5.3.0.0.1. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO | M2 | 50.26
5.4. |  | BRINQUEDOS PRACINHA | - | 0
5.4.0.0.1. | COMP-88 | CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND - 3 EQUIPAMENTOS | CJ | 1
5.5. |  | CAIXA DE AREIA - BRINQUEDOS | - | 0
5.5.0.0.1. | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 9.05
5.5.0.0.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 194.05
5.5.0.0.3. | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 25.13
5.6. |  | LIMPEZA | - | 0
5.6.0.0.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 50.26
6. |  | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA PY CRESPO | - | 0
6.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
6.1.0.0.1. | COMP-91 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACADEMIAS - CANTEIRO | UNIDADE | 1
6.2. |  | PLACA DE OBRA | - | 0
6.2.0.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
6.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
6.3.0.0.1. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO | M2 | 100.28
6.4. |  | ACADEMIA AO AR LIVRE | - | 0
6.4.1. |  | RADIER EM CONCRETO ARMADO | - | 0
6.4.1.0.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 100.28
6.4.1.0.2. | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 15.04
6.4.1.0.3. | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 5.33
6.4.1.0.4. | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 5.01
6.4.1.0.5. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 133.21
6.4.1.0.6. | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 311.75
6.5. |  | EQUIPAMENTOS ACADEMIA | - | 0
6.5.0.0.1. | COMP-84 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS | CJ | 1
6.6. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0
6.6.0.0.1. | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6
6.6.0.0.2. | COMP-94 | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍN. 140W - FLUXO MÍNIMO 18.000Lm-5000K, COM BASE PAEA RELÉ - CABOS E CONECTORES (SEM FORN. DA LUMINÁRIA) | UNIDADE | 6
6.6.0.0.3. | COT-23 | BRAÇO COM 3,00M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL - 60,3MM - 0º | UNIDADE | 4
6.6.0.0.4. | COT-22 | SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 2 BRAÇOS DE 30CM DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 1
6.6.0.0.5. | COMP-92 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9,00M | UNIDADE | 1
6.6.0.0.6. | COMP-93 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 6MM - 2 CONDUTORES | M | 106
6.7. |  | LIMPEZA | - | 0
6.7.0.0.1. | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 100.28
7. |  | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA SANTA CECÍLIA | - | 0
7.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
7.1.0.0.1. | COMP-89 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PRAÇAS - CANTEIRO | UNIDADE | 1
7.2. |  | PLACA DE OBRA | - | 0
7.2.0.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
7.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
7.3.0.0.1. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO | M2 | 288.75
7.4. |  | QUADRA POLESPORTIVA - AREIA | - | 0
7.4.0.0.1. | COMP-85 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M³ | 37.48
7.4.0.0.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 344.06
7.4.0.0.3. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 288.75
7.4.0.0.4. | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 51.98
7.4.0.0.5. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 445.95
7.4.0.0.6. | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 73.1
7.5. |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | - | 0
7.5.0.0.1. | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1
7.5.0.0.2. | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1
7.6. |  | PAISAGISMO | - | 0
7.6.0.0.1. | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1
7.6.0.0.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.21
7.7. |  | LIMPEZA | - | 0
7.7.0.0.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 288.75
8. |  | REQUALIFICAÇÃO DO PRAÇA DUQUE | - | 0
8.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
8.1.0.0.1. | COMP-95 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA DUQUE | UNIDADE | 1
8.1.0.0.2. | COMP-96 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA - PRAÇA DUQUE | UNIDADE | 1
8.2. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0
8.2.1. |  | PLACA DE OBRA | - | 0
8.2.1.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
8.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
8.3.0.0.1. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO | M2 | 310.18
8.4. |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | - | 0
8.4.0.0.1. | COMP-98 | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 41
8.4.0.0.2. | COMP-99 | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 41
8.5. |  | EQUIPAMENTOS PISTA SKATE | - | 0
8.5.1. |  | MURETA | - | 0
8.5.1.0.1. | COMP-100 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 8.4
8.5.1.0.2. | COMP-101 | MURETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA "IN LOCO" | M³ | 0.48
8.5.2. |  | TRAVE | - | 0
8.5.2.0.1. | COMP-102 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" E=3,65MM - 74072-2 | M | 7.2
8.5.2.0.2. | COMP-100 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 2.4
8.5.2.0.3. | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.02
8.5.2.0.4. | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 7.02
8.5.3. |  | SPINE | - | 0
8.5.3.0.1. | COMP-100 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 25.8
8.5.3.0.2. | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.66
8.5.3.0.3. | COMP-103 | ARMAÇÃO EM TELA AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196 - 85662 | KG | 4.1
8.5.3.0.4. | COMP-104 | PREENCHIMENTO SPINE EM CONCRETO FCK 30MPa | M³ | 2.01
8.5.3.0.5. | COMP-105 | PREENCHIMENTO SPINE COM MATERIAL GRANULAR | M³ | 1.06
8.5.3.0.6. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28.18
8.5.3.0.7. | COMP-102 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" E=3,65MM - 74072-2 | M | 14.04
8.5.3.0.8. | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 71.32
8.5.3.0.9. | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.03
8.5.3.0.10. | COMP-106 | ARREMATE ARESTAS EM CANTONEIRA AÇO 2''X6'' , E=1/4'' GALVANIZADO - 73908/1 ADAPTADA | M | 8.04
8.6. |  | QUADRA DE AREIA | - | 0
8.6.0.0.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 431
8.6.0.0.2. | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 64.76
8.6.0.0.3. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 669.57
8.6.0.0.4. | COMP-107 | TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X5CM - FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE | M² | 169.1
8.6.0.0.5. | COMP-108 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG PARA ESTICAR A TELA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR E NO MEIO E AMARRAÇÕES ARAME GALVANIZADO 14 BWG | M | 87
8.6.0.0.6. | COMP-109 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2'' - PORTÕES DE ACESSO A QUADRA | M² | 2.4
8.6.0.0.7. | COT-27 | FITA DEMARCAÇÃO FUT VOLEI E BEACH TENIS (AREIA) - KIT PARA PERÍMETRO DE 54M, COM 6 FIXADORES | UNIDADE | 2
8.7. |  | PINTURAS | - | 0
8.7.1. |  | PINTURA EM MADEIRA - QUADRA | - | 0
8.7.1.0.1. | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 45.6
8.7.2. |  | PINTURA PLAYGROUND EXISTENTE | - | 0
8.7.2.0.1. | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 24.88
8.7.3. |  | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | - | 0
8.7.3.0.1. | COMP-75 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO) | UND | 8
8.7.3.0.2. | COT-12 | BANCO EM MADEIRA SEM ENCOSTO, ASSENTO VAZADO | UNIDADE | 8
8.7.3.0.3. | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1
8.7.3.0.4. | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1
8.8. |  | ILUMINAÇÃO EM LED | - | 0
8.8.1. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO GERAL EM LED | - | 0
8.8.1.0.1. | COT-24 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H:9,00M LIVRE, ENGASTE MÍNIMO 1,00M | UNIDADE | 1
8.8.1.0.2. | COMP-110 | POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO 9M COM SUPORTE E DOIS REFLETORES DE LED POTENCIA MINIMA 200W - 5000K | UN | 1
8.8.1.0.3. | COT-32 | REFLETOR EM LED POT. MIN.200W -5000K | UN | 12
8.8.1.0.4. | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 2
8.8.1.0.5. | COT-33 | TEMPORIZADOR PARA ILUMINAÇÃO | UN | 1
8.8.1.0.6. | COT-29 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A | UN | 2
8.8.1.0.7. | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 12
8.8.1.0.8. | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2
8.8.1.0.9. | COT-30 | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO FLEXIVEL 3 CONDUTORES 10MM | UN | 70
8.8.1.0.10. | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
8.9. |  | PAISAGISMO | - | 0
8.9.1. |  | CANTEIRO (ATRÁS DO PALCO) | - | 0
8.9.1.0.1. | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 24
8.9.1.0.2. | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 20
8.9.2. |  | PLANTIO GERAL DE GRAMA | - | 0
8.9.2.0.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 298
8.9.2.0.2. | COMP-111 | CANTEIRO EM TERRA VEGETAL | M2 | 347
8.9.2.0.3. | 4413905 SICRO | HIDROSSEMEADURA | M2 | 347
8.9.2.0.4. | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 30
8.9.2.0.5. | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 2
8.10. |  | ÁREA DE LAZER COM PALCO | - | 0
8.10.1. |  | PALCO | - | 0
8.10.1.1. |  | FUNDAÇÃO | - | 0
8.10.1.1.1. | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 15
8.10.1.1.2. | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 6
8.10.1.1.3. | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.75
8.10.1.1.4. | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 6
8.10.1.1.5. | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.75
8.10.1.1.6. | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16
8.10.1.1.7. | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10
8.10.1.2. |  | VIGAS DE FUNDAÇÃO | - | 0
8.10.1.2.1. | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.9
8.10.1.2.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 33.15
8.10.1.2.3. | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 51.11
8.10.1.2.4. | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5.36
8.10.1.2.5. | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 54.7
8.10.1.2.6. | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 107.7
8.10.1.2.7. | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 150
8.10.1.3. |  | PILARES | - | 0
8.10.1.3.1. | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 7.37
8.10.1.3.2. | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.51
8.10.1.3.3. | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.7
8.10.1.3.4. | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28
8.10.1.4. |  | LAJES | - | 0
8.10.1.4.1. | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 23.46
8.10.1.4.2. | 2745 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 15
8.10.1.4.3. | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 1.88
8.10.1.4.4. | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29.3
8.10.1.4.5. | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39.4
8.10.1.5. |  | DEGRAU - ESCADA DO PALCO | - | 0
8.10.1.5.1. | 103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 0.6
8.10.1.6. |  | ACABAMENTO PALCO | - | 0
8.10.1.6.1. | COMP-112 | REVESTIMENTO DO PALCO (MASSA ÚNICA/SELADOR/PINTURA) | M² | 42.66
8.10.2. |  | BANCOS EM ALVENARIA | - | 0
8.10.2.0.1. | COMP-113 | EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS H:45CM | M | 27.09
8.10.2.0.2. | COMP-114 | EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS H:90CM | M | 28.89
8.10.3. |  | PAISAGISMO ÁREA DE LAZER COM PALCO | - | 0
8.10.3.0.1. | COMP-111 | CANTEIRO EM TERRA VEGETAL | M2 | 209.35
8.10.3.0.2. | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 209.35
8.11. |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | - | 0
8.11.0.0.1. | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 400
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS
Endereço: DIVERSAS
Tipo de intervenção: ÁREAS DE LAZER: ACADEMIA AO AR LIVRE, PRACINHA INFANTIL, MINI QUADRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas/Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Preço Total (R$) | % Período:
1. | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO PIRES
2. | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA MENEGUETTI
3. | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA ALBERTO RUBINO
4. | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA JOSIMAR ROSADO
5. | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA SANGA FUNDA
6. | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA PY CRESPO
7. | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA SANTA CECÍLIA
8. | REQUALIFICAÇÃO DO PRAÇA DUQUE
|  | Total: | 0
|  |  | Período: | %:
Investimento:
|  |  | Acumulado: | %:
Investimento:
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA